## calculo panel
Tmax (historico) TX | NOCT | GX (Wh/m^2) estandar |  |  |  | TC | ∆T | ∆P | PRmax | Pgfv | #paneles
33.69 | 45 | 1000 |  |  |  | 64.94 | 39.94 | -0.13979 | 0.86021 | 3965.8763 | 8.8131
Pcf | C | HSS | [7 empty] | 5948.8145 | 13.2196 | sobredimencionado 1,5
-0.35% | 25245 | 7.4
33.69 | según historico
#celdas en paralelo (NP) | ISC (A) | G1 (Irradiancia) | Gstd (W/m^2) | vt | Tem en K
1 | 11.34 | irra | 1000 |  | T1+273
coeficiente de T de la corriente de corto circuito(%) α | T1 (°C) Temperatura | Tstd (°C) | IL | K (constante de Botsman) J/K | #celdas en serie
0.00048 |  | 25 | matlab | 1,23*10^-23 | 78
Voc (V)STC | coeficiente de temperatura de V en circuito abierto (%) β | m | RS | q (carga del electron) C
51.5 | -0.28% | matlab | matlab | 1,6*10^-19

## sumatoria consumo
| potencia consumida dia laboral W | [6 empty] | potencia consumida dia NO laboral W
hora | TV | Lavadora | Nevera | Luz | Aire | sumatoria | hora | TV | Lavadora | Nevera | Luz | Aire | sumatoria |  | Total dias laborales en un mes | 22
1 | 0.5 | 0 | 11 | 0 | 598 | 609.5 | 1 | 370 | 0 | 11 | 2 | 598 | 981 |  | Dias no laborales | 8
2 | 0.5 | 0 | 11 | 0 | 600 | 611.5 | 2 | 0.5 | 0 | 11 | 0 | 600 | 611.5
3 | 0.5 | 0 | 11 | 0 | 600 | 611.5 | 3 | 0.5 | 0 | 11 | 0 | 600 | 611.5 |  | consumo dias laborales MES | 262482
4 | 0.5 | 0 | 11 | 2 | 600 | 613.5 | 4 | 0.5 | 0 | 11 | 0 | 600 | 611.5 |  | consumo dias NO laborales MES | 201960
5 | 0.5 | 0 | 22 | 2 | 598 | 622.5 | 5 | 0.5 | 0 | 11 | 0 | 598 | 609.5 |  | Consumo mensual (mes laboral) | 464442
6 | 313 | 0 | 22 | 2 | 0 | 337 | 6 | 0.5 | 0 | 22 | 0 | 600 | 622.5 |  | Consumo mensual (mes no laboral) | 6260760
7 | 313 | 0 | 22 | 2 | 0 | 337 | 7 | 0.5 | 0 | 22 | 2 | 600 | 624.5
8 | 0.5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22.5 | 8 | 313 | 0 | 25 | 2 | 630 | 970
9 | 0.5 | 20 | 11 | 0 | 0 | 31.5 | 9 | 313 | 0 | 25 | 0 | 750 | 1088 |  | # Meses laborales | 9
10 | 0.5 | 437.5 | 11 | 0 | 0 | 449 | 10 | 313 | 0 | 25 | 0 | 920 | 1258 |  | # Meses no laborales | 3 | ene,jul,dic
11 | 0.5 | 62.5 | 11 | 0 | 0 | 74 | 11 | 0.5 | 0 | 11 | 0 | 1200 | 1211.5
12 | 0.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55.5 | 12 | 0.5 | 20 | 55 | 0 | 1200 | 1275.5
13 | 0.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55.5 | 13 | 313 | 437.5 | 55 | 0 | 1200 | 2005.5
14 | 0.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55.5 | 14 | 313 | 62.5 | 55 | 0 | 1200 | 1630.5 |  | sobre dimencion 1,5
15 | 313 | 0 | 55 | 0 | 0 | 368 | 15 | 0.5 | 0 | 55 | 0 | 1200 | 1255.5 |  | 25246.5
16 | 313 | 0 | 25 | 0 | 0 | 338 | 16 | 0.5 | 0 | 25 | 0 | 930 | 955.5
17 | 313 | 0 | 25 | 2 | 0 | 340 | 17 | 313 | 0 | 25 | 2 | 910 | 1250
18 | 370 | 0 | 25 | 2 | 650 | 1047 | 18 | 370 | 20 | 25 | 2 | 650 | 1067
19 | 370 | 0 | 22 | 2 | 640 | 1034 | 19 | 370 | 437.5 | 25 | 2 | 640 | 1474.5
20 | 370 | 0 | 25 | 2 | 640 | 1037 | 20 | 370 | 62.5 | 22 | 2 | 640 | 1096.5
21 | 370 | 0 | 22 | 2 | 630 | 1024 | 21 | 370 | 0 | 22 | 2 | 630 | 1024
22 | 370 | 0 | 22 | 2 | 620 | 1014 | 22 | 370 | 0 | 22 | 2 | 620 | 1014
23 | 0.5 | 0 | 11 | 0 | 620 | 631.5 | 23 | 370 | 0 | 22 | 2 | 620 | 1014
24 | 0.5 | 0 | 11 | 0 | 600 | 611.5 | 24 | 370 | 0 | 11 | 2 | 600 | 983
[5 empty] | TOTAL | 11931 | [5 empty] | TOTAL | 25245 | kWh-dia
[5 empty] | Promedio | 497.125 | [5 empty] | consumo diario por hora | 1051.875