## Sheet1
INVIERNO DIA TIPICO |  |  | Ipmp A | Vpmp V | Ppmp W | VOC | ISC | Pmax | barraje 120Vac dia invierno (PGVF) |  |  |  |  | barraje 220Vac dia invierno (PGVF) |  |  |  |  | barraje 48Vdc dia invierno (PGVF) |  |  |  |  | barraje 12Vdc dia invierno (PGVF) |  |  |  |  | Paneles serie | Paneles paralelos | ISC max | ISC min | VOC max | VOC min
HORA | TEMPERATURA | IRRADIANCIA | [6 empty] | Hora | VOC | ISC | PMAX | ENCENDIDO | Hora | VOC | ISC | PMAX | ENCENDIDO | Hora | VOC | ISC | PMAX | ENCENDIDO | Hora | VOC | ISC | PMAX | ENCENDIDO | 12 | 1 | 11.2596 | 7.9465 | 135.12 | 17.76
0 | 26.21 | 0 | 1.382 | -inf | -inf | 1.4899 | -inf | -inf | 0 | 5.9598 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 17.8794 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 8.9397 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 8.9397 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 6 | 2 | 22.52 | 15.88 | 67.56 | 8.88
1 | 26.08 | 0 | 1.3814 | -inf | -inf | 1.4892 | -inf | -inf | 1 | 5.957 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1 | 17.8709 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1 | 8.9354 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1 | 8.9354 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 4 | 3 | 33.78 | 23.82 | 45.04 | 5.92
2 | 25.97 | 0 | 1.3808 | -inf | -inf | 1.4886 | -inf | -inf | 2 | 5.9546 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 2 | 17.8637 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 2 | 8.9319 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 2 | 8.9319 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 3 | 4 | 45.04 | 31.76 | 33.78 | 4.44
3 | 25.89 | 0 | 1.3804 | -inf | -inf | 1.4882 | -inf | -inf | 3 | 5.9528 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 3 | 17.8585 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 3 | 8.9293 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 3 | 8.9293 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 2 | 6 | 67.56 | 47.64 | 22.52 | 2.96
4 | 25.84 | 0 | 1.3802 | -inf | -inf | 1.4879 | -inf | -inf | 4 | 5.9517 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 4 | 17.8552 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 4 | 8.9276 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 4 | 8.9276 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1 | 12 | 135.12 | 95.28 | 11.2646 | 1.4877
5 | 25.79 | 0 | 1.3799 | -inf | -inf | 1.4877 | -inf | -inf | 5 | 5.9507 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 5 | 17.852 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 5 | 8.926 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 5 | 8.926 | #VALUE! | #VALUE! | 0
6 | 25.96 | 30.14 | 1.6972 | 7.0224 | 11.9186 | 1.8298 | 9.0347 | 16.5315 | 6 | 7.3191 | 27.1042 | 198.3785 | 0 | 6 | 21.9573 | 9.0347 | 198.3785 | 0 | 6 | 10.9786 | 18.0695 | 198.3785 | 1 | 6 | 10.9786 | 18.0695 | 198.3785 | 0
7 | 26.88 | 223.65 | 3.7337 | 8.6023 | 32.1186 | 4.0253 | 10.5924 | 42.6376 | 7 | 16.1012 | 31.7772 | 511.6517 | 0 | 7 | 48.3037 | 10.5924 | 511.6517 | 0 | 7 | 24.1518 | 21.1848 | 511.6517 | 1 | 7 | 24.1518 | 21.1848 | 511.6517 | 1
8 | 27.89 | 464.9 | 6.2719 | 9.0994 | 57.0706 | 6.7617 | 11.065 | 74.8189 | 8 | 27.047 | 33.1951 | 897.8264 | 0 | 8 | 81.1409 | 11.065 | 897.8264 | 0 | 8 | 40.5705 | 22.13 | 897.8264 | 1 | 8 | 40.5705 | 22.13 | 897.8264 | 1
9 | 28.89 | 659.19 | 8.317 | 9.2753 | 77.1425 | 8.9665 | 11.2167 | 100.5752 | 9 | 35.8662 | 33.6502 | 1206.903 | 0 | 9 | 107.5985 | 11.2167 | 1206.903 | 1 | 9 | 53.7992 | 22.4335 | 1206.903 | 1 | 9 | 53.7992 | 22.4335 | 1206.903 | 1
10 | 29.65 | 788.59 | 9.6796 | 9.3365 | 90.3734 | 10.4355 | 11.2596 | 117.4995 | 10 | 41.7419 | 33.7789 | 1409.9943 | 1 | 10 | 125.2257 | 11.2596 | 1409.9943 | 1 | 10 | 62.6129 | 22.5192 | 1409.9943 | 1 | 10 | 62.6129 | 22.5192 | 1409.9943 | 1
11 | 30.13 | 846.89 | 10.2941 | 9.3397 | 96.1444 | 11.098 | 11.2512 | 124.8665 | 11 | 44.3922 | 33.7536 | 1498.3976 | 1 | 11 | 133.1765 | 11.2512 | 1498.3976 | 1 | 11 | 66.5883 | 22.5024 | 1498.3976 | 1 | 11 | 66.5883 | 22.5024 | 1498.3976 | 1
12 | 30.46 | 827.74 | 10.0947 | 9.2804 | 93.6825 | 10.8831 | 11.1838 | 121.7145 | 12 | 43.5322 | 33.5515 | 1460.5737 | 1 | 12 | 130.5967 | 11.1838 | 1460.5737 | 1 | 12 | 65.2983 | 22.3677 | 1460.5737 | 1 | 12 | 65.2983 | 22.3677 | 1460.5737 | 1
13 | 30.12 | 747.07 | 9.246 | 9.2335 | 85.3721 | 9.968 | 11.1452 | 111.0954 | 13 | 39.8721 | 33.4355 | 1333.1445 | 1 | 13 | 119.6163 | 11.1452 | 1333.1445 | 1 | 13 | 59.8082 | 22.2903 | 1333.1445 | 1 | 13 | 59.8082 | 22.2903 | 1333.1445 | 1
14 | 29.72 | 630.6 | 8.021 | 9.1367 | 73.2857 | 8.6474 | 11.0581 | 95.624 | 14 | 34.5896 | 33.1743 | 1147.4885 | 0 | 14 | 103.7689 | 11.0581 | 1147.4885 | 1 | 14 | 51.8845 | 22.1162 | 1147.4885 | 1 | 14 | 51.8845 | 22.1162 | 1147.4885 | 1
15 | 29.13 | 430.6 | 5.918 | 8.8824 | 52.5663 | 6.3802 | 10.8181 | 69.0214 | 15 | 25.5208 | 32.4542 | 828.2571 | 0 | 15 | 76.5625 | 10.8181 | 828.2571 | 0 | 15 | 38.2812 | 21.6361 | 828.2571 | 1 | 15 | 38.2812 | 21.6361 | 828.2571 | 1
16 | 28.38 | 202.05 | 3.5145 | 8.3294 | 29.2734 | 3.7889 | 10.2832 | 38.9624 | 16 | 15.1558 | 30.8496 | 467.5494 | 0 | 16 | 45.4673 | 10.2832 | 467.5494 | 0 | 16 | 22.7337 | 20.5664 | 467.5494 | 1 | 16 | 22.7337 | 20.5664 | 467.5494 | 1
17 | 27.47 | 11.01 | 1.504 | 5.9706 | 8.9797 | 1.6214 | 7.9465 | 12.8846 | 17 | 6.4857 | 23.8394 | 154.6155 | 0 | 17 | 19.4571 | 7.9465 | 154.6155 | 0 | 17 | 9.7286 | 15.8929 | 154.6155 | 0 | 17 | 9.7286 | 15.8929 | 154.6155 | 0
18 | 26.87 | 0 | 1.3853 | -inf | -inf | 1.4935 | -inf | -inf | 18 | 5.9741 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 18 | 17.9224 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 18 | 8.9612 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 18 | 8.9612 | #VALUE! | #VALUE! | 0
19 | 26.69 | 0 | 1.3844 | -inf | -inf | 1.4926 | -inf | -inf | 19 | 5.9702 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 19 | 17.9107 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 19 | 8.9553 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 19 | 8.9553 | #VALUE! | #VALUE! | 0
20 | 26.61 | 0 | 1.384 | -inf | -inf | 1.4921 | -inf | -inf | 20 | 5.9685 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 20 | 17.9055 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 20 | 8.9527 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 20 | 8.9527 | #VALUE! | #VALUE! | 0
21 | 26.54 | 0 | 1.3837 | -inf | -inf | 1.4917 | -inf | -inf | 21 | 5.967 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 21 | 17.9009 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 21 | 8.9504 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 21 | 8.9504 | #VALUE! | #VALUE! | 0
22 | 26.45 | 0 | 1.3832 | -inf | -inf | 1.4913 | -inf | -inf | 22 | 5.965 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 22 | 17.895 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 22 | 8.9475 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 22 | 8.9475 | #VALUE! | #VALUE! | 0
23 | 26.33 | 0 | 1.3826 | -inf | -inf | 1.4906 | -inf | -inf | 23 | 5.9624 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 23 | 17.8872 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 23 | 8.9436 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 23 | 8.9436 | #VALUE! | #VALUE! | 0
VERANO DIA TIPICO | [8 empty] | barraje 120Vac dia verano (PGVF) |  |  |  |  | barraje 220Vac dia verano (PGVF) |  |  |  |  | barraje 48Vdc dia verano (PGVF) |  |  |  |  | barraje 12Vdc dia verano (PGVF)
HORA | TEMPERATURA | IRRADIANCIA | Ipmp A | Vpmp V | Ppmp W | VOC | ISC | Pmax | Hora | VOC | ISC | PMAX | ENCENDIDO | Hora | VOC | ISC | PMAX | ENCENDIDO | Hora | VOC | ISC | PMAX | ENCENDIDO | Hora | VOC | ISC | PMAX | ENCENDIDO
0 | 27.09 | 0 | 1.3865 | -inf | -inf | 1.4947 | -inf | -inf | 0 | 5.9789 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 17.9367 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 8.9684 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 8.9684 | #VALUE! | #VALUE! | 0
1 | 26.98 | 0 | 1.3859 | -inf | -inf | 1.4941 | -inf | -inf | 1 | 5.9765 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1 | 17.9296 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1 | 8.9648 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1 | 8.9648 | #VALUE! | #VALUE! | 0
2 | 26.89 | 0 | 1.3854 | -inf | -inf | 1.4936 | -inf | -inf | 2 | 5.9746 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 2 | 17.9237 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 2 | 8.9619 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 2 | 8.9619 | #VALUE! | #VALUE! | 0
3 | 26.83 | 0 | 1.3851 | -inf | -inf | 1.4933 | -inf | -inf | 3 | 5.9733 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 3 | 17.9198 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 3 | 8.9599 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 3 | 8.9599 | #VALUE! | #VALUE! | 0
4 | 26.79 | 0 | 1.3849 | -inf | -inf | 1.4931 | -inf | -inf | 4 | 5.9724 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 4 | 17.9172 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 4 | 8.9586 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 4 | 8.9586 | #VALUE! | #VALUE! | 0
5 | 26.75 | 0 | 1.3847 | -inf | -inf | 1.4929 | -inf | -inf | 5 | 5.9715 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 5 | 17.9146 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 5 | 8.9573 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 5 | 8.9573 | #VALUE! | #VALUE! | 0
6 | 27.06 | 88.38 | 2.3143 | 7.7922 | 18.0335 | 2.495 | 9.778 | 24.3963 | 6 | 9.9801 | 29.3339 | 292.7555 | 0 | 6 | 29.9403 | 9.778 | 292.7555 | 0 | 6 | 14.9702 | 19.5559 | 292.7555 | 1 | 6 | 14.9702 | 19.5559 | 292.7555 | 1
7 | 27.7 | 286.42 | 4.3969 | 8.7107 | 38.3006 | 4.7403 | 10.681 | 50.6314 | 7 | 18.9613 | 32.043 | 607.5766 | 0 | 7 | 56.8838 | 10.681 | 607.5766 | 0 | 7 | 28.4419 | 21.362 | 607.5766 | 1 | 7 | 28.4419 | 21.362 | 607.5766 | 1
8 | 29.43 | 497.05 | 6.6173 | 8.9684 | 59.3463 | 7.134 | 10.8968 | 77.7383 | 8 | 28.5362 | 32.6904 | 932.86 | 0 | 8 | 85.6086 | 10.8968 | 932.86 | 0 | 8 | 42.8043 | 21.7936 | 932.86 | 1 | 8 | 42.8043 | 21.7936 | 932.86 | 1
9 | 29.43 | 671.57 | 8.4497 | 9.2257 | 77.9549 | 9.1096 | 11.1541 | 101.6099 | 9 | 36.4385 | 33.4624 | 1219.3186 | 0 | 9 | 109.3154 | 11.1541 | 1219.3186 | 1 | 9 | 54.6577 | 22.3083 | 1219.3186 | 1 | 9 | 54.6577 | 22.3083 | 1219.3186 | 1
10 | 30.09 | 794.65 | 9.7454 | 9.29 | 90.5347 | 10.5065 | 11.2024 | 117.6981 | 10 | 42.0259 | 33.6073 | 1412.3767 | 1 | 10 | 126.0776 | 11.2024 | 1412.3767 | 1 | 10 | 63.0388 | 22.4049 | 1412.3767 | 1 | 10 | 63.0388 | 22.4049 | 1412.3767 | 1
11 | 30.61 | 861.37 | 10.4486 | 9.2965 | 97.1348 | 11.2646 | 11.1963 | 126.1218 | 11 | 45.0583 | 33.589 | 1513.461 | 1 | 11 | 135.1748 | 11.1963 | 1513.461 | 1 | 11 | 67.5874 | 22.3927 | 1513.461 | 1 | 11 | 67.5874 | 22.3927 | 1513.461 | 1
12 | 30.88 | 849.35 | 10.3237 | 9.2519 | 95.5138 | 11.13 | 11.1452 | 124.0457 | 12 | 44.5199 | 33.4356 | 1488.5489 | 1 | 12 | 133.5596 | 11.1452 | 1488.5489 | 1 | 12 | 66.7798 | 22.2904 | 1488.5489 | 1 | 12 | 66.7798 | 22.2904 | 1488.5489 | 1
13 | 30.79 | 733.95 | 9.1116 | 9.1373 | 83.255 | 9.8231 | 11.0328 | 108.3767 | 13 | 39.2926 | 33.0984 | 1300.5205 | 1 | 13 | 117.8778 | 11.0328 | 1300.5205 | 1 | 13 | 58.9389 | 22.0656 | 1300.5205 | 1 | 13 | 58.9389 | 22.0656 | 1300.5205 | 1
14 | 30.42 | 586.2 | 7.5583 | 8.9892 | 67.9431 | 8.1486 | 10.8936 | 88.7678 | 14 | 32.5944 | 32.6809 | 1065.214 | 0 | 14 | 97.7833 | 10.8936 | 1065.214 | 1 | 14 | 48.8916 | 21.7872 | 1065.214 | 1 | 14 | 48.8916 | 21.7872 | 1065.214 | 1
15 | 29.87 | 397.81 | 5.5775 | 8.724 | 48.6578 | 6.013 | 10.6418 | 63.9893 | 15 | 24.0522 | 31.9253 | 767.8721 | 0 | 15 | 72.1565 | 10.6418 | 767.8721 | 0 | 15 | 36.0783 | 21.2835 | 767.8721 | 1 | 15 | 36.0783 | 21.2835 | 767.8721 | 1
16 | 29.17 | 192.63 | 3.4196 | 8.1902 | 28.0068 | 3.6866 | 10.1249 | 37.3265 | 16 | 14.7464 | 30.3747 | 447.9183 | 0 | 16 | 44.2392 | 10.1249 | 447.9183 | 0 | 16 | 22.1196 | 20.2498 | 447.9183 | 1 | 16 | 22.1196 | 20.2498 | 447.9183 | 1
17 | 28.38 | 44.95 | 1.8649 | 7.0486 | 13.1452 | 2.0106 | 9.0024 | 18.1 | 17 | 8.0423 | 27.0073 | 217.2003 | 0 | 17 | 24.1269 | 9.0024 | 217.2003 | 0 | 17 | 12.0634 | 18.0048 | 217.2003 | 1 | 17 | 12.0634 | 18.0048 | 217.2003 | 1
18 | 27.73 | 0 | 1.3897 | -inf | -inf | 1.4982 | -inf | -inf | 18 | 5.9928 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 18 | 17.9785 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 18 | 8.9892 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 18 | 8.9892 | #VALUE! | #VALUE! | 0
19 | 27.52 | 0 | 1.3886 | -inf | -inf | 1.4971 | -inf | -inf | 19 | 5.9883 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 19 | 17.9648 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 19 | 8.9824 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 19 | 8.9824 | #VALUE! | #VALUE! | 0
20 | 27.41 | 0 | 1.3881 | -inf | -inf | 1.4965 | -inf | -inf | 20 | 5.9859 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 20 | 17.9576 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 20 | 8.9788 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 20 | 8.9788 | #VALUE! | #VALUE! | 0
21 | 27.37 | 0 | 1.3879 | -inf | -inf | 1.4963 | -inf | -inf | 21 | 5.985 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 21 | 17.955 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 21 | 8.9775 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 21 | 8.9775 | #VALUE! | #VALUE! | 0
22 | 27.3 | 0 | 1.3875 | -inf | -inf | 1.4959 | -inf | -inf | 22 | 5.9835 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 22 | 17.9504 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 22 | 8.9752 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 22 | 8.9752 | #VALUE! | #VALUE! | 0
23 | 27.2 | 0 | 1.387 | -inf | -inf | 1.4953 | -inf | -inf | 23 | 5.9813 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 23 | 17.9439 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 23 | 8.972 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 23 | 8.972 | #VALUE! | #VALUE! | 0