## TV
horas | potencia W | kWh |  |  | horas | potencia W | kWh
1 | 0.5 | 0.0005 |  |  | 1 | 370 | 0.37
2 | 0.5 | 0.0005 |  |  | 2 | 0.5 | 0.0005
3 | 0.5 | 0.0005 |  |  | 3 | 0.5 | 0.0005
4 | 0.5 | 0.0005 |  |  | 4 | 0.5 | 0.0005
5 | 0.5 | 0.0005 |  |  | 5 | 0.5 | 0.0005
6 | 313 | 0.313 |  |  | 6 | 0.5 | 0.0005
7 | 313 | 0.313 |  |  | 7 | 0.5 | 0.0005
8 | 0.5 | 0.0005 |  |  | 8 | 313 | 0.313
9 | 0.5 | 0.0005 |  |  | 9 | 313 | 0.313
10 | 0.5 | 0.0005 |  |  | 10 | 313 | 0.313
11 | 0.5 | 0.0005 |  |  | 11 | 0.5 | 0.0005
12 | 0.5 | 0.0005 |  |  | 12 | 0.5 | 0.0005
13 | 0.5 | 0.0005 |  |  | 13 | 313 | 0.313
14 | 0.5 | 0.0005 |  |  | 14 | 313 | 0.313
15 | 313 | 0.313 |  |  | 15 | 0.5 | 0.0005
16 | 313 | 0.313 |  |  | 16 | 0.5 | 0.0005
17 | 313 | 0.313 |  |  | 17 | 313 | 0.313
18 | 370 | 0.37 |  |  | 18 | 370 | 0.37
19 | 370 | 0.37 |  |  | 19 | 370 | 0.37
20 | 370 | 0.37 | voltaje nominal 110/127V |  | 20 | 370 | 0.37
21 | 370 | 0.37 |  |  | 21 | 370 | 0.37
22 | 370 | 0.37 |  |  | 22 | 370 | 0.37
23 | 0.5 | 0.0005 |  | https://www.poweresim.com/ | 23 | 370 | 0.37
24 | 0.5 | 0.0005 |  |  | 24 | 370 | 0.37

## lavadora
horas | potencia W | kWh | etapa de lavado 425 | apox 85% | horas | potencia W | kWh
1 | 0 | 0 | aclarado 25 | w por lavado 500 | 1 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | centrifugado 50 | voltaje nominal 110/120V | 2 | 0 | 0
3 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0
4 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | 0
5 | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | 0
6 | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | 0
7 | 0 | 0 |  |  | 7 | 0 | 0
8 | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | 0
9 | 20 | 0.02 |  |  | 9 | 0 | 0
10 | 437.5 | 0.4375 |  |  | 10 | 0 | 0
11 | 62.5 | 0.0625 |  |  | 11 | 0 | 0
12 | 0 | 0 |  |  | 12 | 20 | 0.02
13 | 0 | 0 |  |  | 13 | 437.5 | 0.4375
14 | 0 | 0 |  |  | 14 | 62.5 | 0.0625
15 | 0 | 0 |  |  | 15 | 0 | 0
16 | 0 | 0 |  |  | 16 | 0 | 0
17 | 0 | 0 |  |  | 17 | 0 | 0
18 | 0 | 0 |  |  | 18 | 20 | 0.02
19 | 0 | 0 |  |  | 19 | 437.5 | 0.4375
20 | 0 | 0 |  |  | 20 | 62.5 | 0.0625
21 | 0 | 0 |  |  | 21 | 0 | 0
22 | 0 | 0 |  |  | 22 | 0 | 0
23 | 0 | 0 |  |  | 23 | 0 | 0
24 | 0 | 0 |  |  | 24 | 0 | 0

## nevera
horas | potencia W | kWh |  | horas | potencia | kWh
1 | 11 | 0.011 |  | 1 | 11 | 0.011
2 | 11 | 0.011 |  | 2 | 11 | 0.011
3 | 11 | 0.011 |  | 3 | 11 | 0.011
4 | 11 | 0.011 |  | 4 | 11 | 0.011
5 | 22 | 0.022 |  | 5 | 11 | 0.011
6 | 22 | 0.022 |  | 6 | 22 | 0.022
7 | 22 | 0.022 |  | 7 | 22 | 0.022
8 | 22 | 0.022 |  | 8 | 25 | 0.025
9 | 11 | 0.011 |  | 9 | 25 | 0.025
10 | 11 | 0.011 |  | 10 | 25 | 0.025
11 | 11 | 0.011 |  | 11 | 11 | 0.011
12 | 55 | 0.055 |  | 12 | 55 | 0.055
13 | 55 | 0.055 |  | 13 | 55 | 0.055
14 | 55 | 0.055 |  | 14 | 55 | 0.055
15 | 55 | 0.055 |  | 15 | 55 | 0.055
16 | 25 | 0.025 |  | 16 | 25 | 0.025
17 | 25 | 0.025 |  | 17 | 25 | 0.025
18 | 25 | 0.025 |  | 18 | 25 | 0.025
19 | 22 | 0.022 |  | 19 | 25 | 0.025
20 | 25 | 0.025 | voltaje nominal 12/24 VDC | 20 | 22 | 0.022
21 | 22 | 0.022 |  | 21 | 22 | 0.022
22 | 22 | 0.022 |  | 22 | 22 | 0.022
23 | 11 | 0.011 |  | 23 | 22 | 0.022
24 | 11 | 0.011 |  | 24 | 11 | 0.011

## luz
horas | potencia W | kWh |  | horas | potencia | kWh
1 | 0 | 0 |  | 1 | 50 | 0.05
2 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0
3 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0
4 | 50 | 0.05 |  | 4 | 0 | 0
5 | 50 | 0.05 |  | 5 | 0 | 0
6 | 50 | 0.05 |  | 6 | 0 | 0
7 | 50 | 0.05 |  | 7 | 50 | 0.05
8 | 0 | 0 |  | 8 | 50 | 0.05
9 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0
10 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0
11 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 0
12 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 0
13 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 0
14 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 0
15 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0
16 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 0
17 | 50 | 0.05 |  | 17 | 50 | 0.05
18 | 50 | 0.05 |  | 18 | 50 | 0.05
19 | 50 | 0.05 |  | 19 | 50 | 0.05
20 | 50 | 0.05 | voltaje nominal 12V DC | 20 | 50 | 0.05
21 | 50 | 0.05 |  | 21 | 50 | 0.05
22 | 50 | 0.05 |  | 22 | 50 | 0.05
23 | 0 | 0 |  | 23 | 50 | 0.05
24 | 0 | 0 |  | 24 | 50 | 0.05

## aire
Dia laboral invierno |  |  |  | Dia NO laboral invierno |  |  |  | Dia laboral verano |  |  |  | Dia NO laboral verano
HORA | Temperatura | POTENCIA Wh | Potencia kWh | HORA | Temperatura | POTENCIA Wh | Potencia kWh | HORA | Temperatura | POTENCIA Wh | Potencia kWh | HORA | Temperatura | POTENCIA Wh | Potencia kWh
0 | 26.21 | 450 | 0.45 | 0 | 26.21 | 450 | 0.45 | 0 | 27.09 | 598 | 0.598 | 0 | 27.09 | 598 | 0.598
1 | 26.08 | 450 | 0.45 | 1 | 26.08 | 450 | 0.45 | 1 | 26.98 | 600 | 0.6 | 1 | 26.98 | 600 | 0.6
2 | 25.97 | 450 | 0.45 | 2 | 25.97 | 450 | 0.45 | 2 | 26.89 | 600 | 0.6 | 2 | 26.89 | 600 | 0.6
3 | 25.89 | 450 | 0.45 | 3 | 25.89 | 450 | 0.45 | 3 | 26.83 | 600 | 0.6 | 3 | 26.83 | 600 | 0.6
4 | 25.84 | 449 | 0.449 | 4 | 25.84 | 449 | 0.449 | 4 | 26.79 | 598 | 0.598 | 4 | 26.79 | 598 | 0.598
5 | 25.79 | 0 | 0 | 5 | 25.79 | 449 | 0.449 | 5 | 26.75 | 0 | 0 | 5 | 26.75 | 600 | 0.6
6 | 25.96 | 0 | 0 | 6 | 25.96 | 450 | 0.45 | 6 | 27.06 | 0 | 0 | 6 | 27.06 | 600 | 0.6
7 | 26.88 | 0 | 0 | 7 | 26.88 | 550 | 0.55 | 7 | 27.7 | 0 | 0 | 7 | 27.7 | 630 | 0.63
8 | 27.89 | 0 | 0 | 8 | 27.89 | 650 | 0.65 | 8 | 29.43 | 0 | 0 | 8 | 29.43 | 750 | 0.75
9 | 28.89 | 0 | 0 | 9 | 28.89 | 900 | 0.9 | 9 | 29.43 | 0 | 0 | 9 | 29.43 | 920 | 0.92
10 | 29.65 | 0 | 0 | 10 | 29.65 | 910 | 0.91 | 10 | 30.09 | 0 | 0 | 10 | 30.09 | 1200 | 1.2
11 | 30.13 | 0 | 0 | 11 | 30.13 | 1200 | 1.2 | 11 | 30.61 | 0 | 0 | 11 | 30.61 | 1200 | 1.2
12 | 30.46 | 0 | 0 | 12 | 30.46 | 1200 | 1.2 | 12 | 30.88 | 0 | 0 | 12 | 30.88 | 1200 | 1.2
13 | 30.12 | 0 | 0 | 13 | 30.12 | 1000 | 1 | 13 | 30.79 | 0 | 0 | 13 | 30.79 | 1200 | 1.2
14 | 29.72 | 0 | 0 | 14 | 29.72 | 950 | 0.95 | 14 | 30.42 | 0 | 0 | 14 | 30.42 | 1200 | 1.2
15 | 29.13 | 0 | 0 | 15 | 29.13 | 800 | 0.8 | 15 | 29.87 | 0 | 0 | 15 | 29.87 | 930 | 0.93
16 | 28.38 | 0 | 0 | 16 | 28.38 | 720 | 0.72 | 16 | 29.17 | 0 | 0 | 16 | 29.17 | 910 | 0.91
17 | 27.47 | 600 | 0.6 | 17 | 27.47 | 600 | 0.6 | 17 | 28.38 | 650 | 0.65 | 17 | 28.38 | 650 | 0.65
18 | 26.87 | 598 | 0.598 | 18 | 26.87 | 598 | 0.598 | 18 | 27.73 | 640 | 0.64 | 18 | 27.73 | 640 | 0.64
19 | 26.69 | 597 | 0.597 | 19 | 26.69 | 597 | 0.597 | 19 | 27.52 | 640 | 0.64 | 19 | 27.52 | 640 | 0.64
20 | 26.61 | 597 | 0.597 | 20 | 26.61 | 597 | 0.597 | 20 | 27.41 | 630 | 0.63 | 20 | 27.41 | 630 | 0.63
21 | 26.54 | 450 | 0.45 | 21 | 26.54 | 450 | 0.45 | 21 | 27.37 | 620 | 0.62 | 21 | 27.37 | 620 | 0.62
22 | 26.45 | 451 | 0.451 | 22 | 26.45 | 451 | 0.451 | 22 | 27.3 | 620 | 0.62 | 22 | 27.3 | 620 | 0.62
23 | 26.33 | 450 | 0.45 | 23 | 26.33 | 450 | 0.45 | 23 | 27.2 | 600 | 0.6 | 23 | 27.2 | 600 | 0.6

## aire DC
Dia laboral invierno |  |  |  | Dia NO laboral invierno |  |  |  | Dia laboral verano |  |  |  | Dia NO laboral verano
HORA | Temperatura | POTENCIA Wh | Potencia en kWh | HORA | Temperatura | POTENCIA Wh | Potencia en kWh | HORA | Temperatura | POTENCIA Wh | Potencia en kWh | HORA | Temperatura | POTENCIA Wh | Potencia en kWh
0 | 26.21 | 320 | 0.32 | 0 | 26.21 | 320 | 0.32 | 0 | 27.09 | 520 | 0.52 | 0 | 27.09 | 520 | 0.52
1 | 26.08 | 318 | 0.318 | 1 | 26.08 | 318 | 0.318 | 1 | 26.98 | 600 | 0.6 | 1 | 26.98 | 600 | 0.6
2 | 25.97 | 300 | 0.3 | 2 | 25.97 | 300 | 0.3 | 2 | 26.89 | 505 | 0.505 | 2 | 26.89 | 505 | 0.505
3 | 25.89 | 280 | 0.28 | 3 | 25.89 | 280 | 0.28 | 3 | 26.83 | 490 | 0.49 | 3 | 26.83 | 490 | 0.49
4 | 25.84 | 280 | 0.28 | 4 | 25.84 | 280 | 0.28 | 4 | 26.79 | 545 | 0.545 | 4 | 26.79 | 545 | 0.545
5 | 25.79 | 0 | 0 | 5 | 25.79 | 279 | 0.279 | 5 | 26.75 | 0 | 0 | 5 | 26.75 | 540 | 0.54
6 | 25.96 | 0 | 0 | 6 | 25.96 | 300 | 0.3 | 6 | 27.06 | 0 | 0 | 6 | 27.06 | 510 | 0.51
7 | 26.88 | 0 | 0 | 7 | 26.88 | 502 | 0.502 | 7 | 27.7 | 0 | 0 | 7 | 27.7 | 589 | 0.589
8 | 27.89 | 0 | 0 | 8 | 27.89 | 600 | 0.6 | 8 | 29.43 | 0 | 0 | 8 | 29.43 | 820 | 0.82
9 | 28.89 | 0 | 0 | 9 | 28.89 | 700 | 0.7 | 9 | 29.43 | 0 | 0 | 9 | 29.43 | 820 | 0.82
10 | 29.65 | 0 | 0 | 10 | 29.65 | 850 | 0.85 | 10 | 30.09 | 0 | 0 | 10 | 30.09 | 920 | 0.92
11 | 30.13 | 0 | 0 | 11 | 30.13 | 930 | 0.93 | 11 | 30.61 | 0 | 0 | 11 | 30.61 | 930 | 0.93
12 | 30.46 | 0 | 0 | 12 | 30.46 | 930 | 0.93 | 12 | 30.88 | 0 | 0 | 12 | 30.88 | 930 | 0.93
13 | 30.12 | 0 | 0 | 13 | 30.12 | 930 | 0.93 | 13 | 30.79 | 0 | 0 | 13 | 30.79 | 930 | 0.93
14 | 29.72 | 0 | 0 | 14 | 29.72 | 900 | 0.9 | 14 | 30.42 | 0 | 0 | 14 | 30.42 | 930 | 0.93
15 | 29.13 | 0 | 0 | 15 | 29.13 | 889 | 0.889 | 15 | 29.87 | 0 | 0 | 15 | 29.87 | 930 | 0.93
16 | 28.38 | 0 | 0 | 16 | 28.38 | 689 | 0.689 | 16 | 29.17 | 0 | 0 | 16 | 29.17 | 810 | 0.81
17 | 27.47 | 640 | 0.64 | 17 | 27.47 | 620 | 0.62 | 17 | 28.38 | 689 | 0.689 | 17 | 28.38 | 689 | 0.689
18 | 26.87 | 500 | 0.5 | 18 | 26.87 | 500 | 0.5 | 18 | 27.73 | 650 | 0.65 | 18 | 27.73 | 650 | 0.65
19 | 26.69 | 480 | 0.48 | 19 | 26.69 | 480 | 0.48 | 19 | 27.52 | 640 | 0.64 | 19 | 27.52 | 640 | 0.64
20 | 26.61 | 475 | 0.475 | 20 | 26.61 | 475 | 0.475 | 20 | 27.41 | 630 | 0.63 | 20 | 27.41 | 630 | 0.63
21 | 26.54 | 460 | 0.46 | 21 | 26.54 | 460 | 0.46 | 21 | 27.37 | 620 | 0.62 | 21 | 27.37 | 620 | 0.62
22 | 26.45 | 458 | 0.458 | 22 | 26.45 | 458 | 0.458 | 22 | 27.3 | 620 | 0.62 | 22 | 27.3 | 620 | 0.62
23 | 26.33 | 400 | 0.4 | 23 | 26.33 | 400 | 0.4 | 23 | 27.2 | 600 | 0.6 | 23 | 27.2 | 600 | 0.6

## aire_acondicionado_AC
Dia laboral invierno aire acondicionado AC | [8 empty] | Dia NO laboral invierno | [5 empty] | Dia laboral verano | [7 empty] | Dia NO laboral verano
Hora | Temperatura | horas de uso | consumo teniendio en cuenta la inercia termica y el uso del sistema PV (kWh/mes) | consumo teniendio en cuenta la inercia térmica y el uso del sistema PV (kWh/día) | consumo sin tener en cuenta la inercia termica (kWh/mes) |  | consumo sin tener en cuenta la inercia térmica (kWh/día) |  | HORA | Temperatura | horas de uso | Consumo con un encendico constante (kWh/mes) | Consumo con un encendico constante (kWh/día) |  | Hora | Temperatura | horas de uso | Consumo teniendio en cuenta la inercia térmica y el uso del sistema PV (kWh/mes) | Consumo teniendio en cuenta la inercia térmica y el uso del sistema PV (kWh/día) | Consumo sin tener en cuenta la inercia térmica (kWh/mes) | Consumo sin tener en cuenta la inercia térmica (kWh/día) |  | HORA | Temperatura | horas de uso | consumo con un encendico constante (kWh/mes) | consumo con un encendico constante (kWh/día)
0 | 26.21 | 1 | 94.9054 | 3.1635 | 94.9054 |  | 3.1635 | 569.4322 | 0 | 26.21 | 1 | 94.9054 | 3.1635 | 569.4322 | 0 | 27.09 | 1 | 110.9354 | 3.6978 | 110.9354 | 3.6978 | 665.6126 | 0 | 27.09 | 1 | 110.9354 | 3.6978 | 665.6126
1 | 26.08 | 1 | 14.0992 | 0.46997 | 14.0992 |  | 0.46997 | 84.5951 | 1 | 26.08 | 1 | 14.0992 | 0.46997 | 84.5951 | 1 | 26.98 | 1 | 16.5948 | 0.55316 | 16.5948 | 0.55316 | 99.5687 | 1 | 26.98 | 1 | 16.5948 | 0.55316 | 99.5687
2 | 25.97 | 1 | 13.7713 | 0.45904 | 13.7713 |  | 0.45904 | 82.6278 | 2 | 25.97 | 1 | 13.7713 | 0.45904 | 82.6278 | 2 | 26.89 | 1 | 16.3215 | 0.54405 | 16.3215 | 0.54405 | 97.9292 | 2 | 26.89 | 1 | 16.3215 | 0.54405 | 97.9292
3 | 25.89 | 1 | 13.5527 | 0.45176 | 13.5527 |  | 0.45176 | 81.3162 | 3 | 25.89 | 1 | 13.5527 | 0.45176 | 81.3162 | 3 | 26.83 | 1 | 16.1394 | 0.53798 | 16.1394 | 0.53798 | 96.8363 | 3 | 26.83 | 1 | 16.1394 | 0.53798 | 96.8363
4 | 25.84 | 1 | 13.407 | 0.4469 | 13.407 |  | 0.4469 | 80.4419 | 4 | 25.84 | 1 | 13.407 | 0.4469 | 80.4419 | 4 | 26.79 | 1 | 16.0301 | 0.53434 | 16.0301 | 0.53434 | 96.1805 | 4 | 26.79 | 1 | 16.0301 | 0.53434 | 96.1805
5 | 25.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.682 | 0 | 0 | 5 | 25.79 | 1 | 13.2612 | 0.44204 | 79.5675 | 5 | 26.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26.75 | 1 | 15.9208 | 0.53069 | 95.5247
6 | 25.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 25.96 | 1 | 13.7166 | 0.45722 | 82.2999 | 6 | 27.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27.06 | 1 | 16.7587 | 0.55862 | 100.5523
7 | 26.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 26.88 | 1 | 16.2305 | 0.54102 | 97.3827 | 7 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27.7 | 1 | 18.5075 | 0.61692 | 111.0447
8 | 27.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 27.89 | 1 | 19.0175 | 0.63392 | 114.105 | 8 | 29.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29.43 | 1 | 23.2254 | 0.77418 | 139.3524
9 | 28.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 28.89 | 1 | 21.7863 | 0.72621 | 130.718 | 9 | 29.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29.43 | 1 | 23.3347 | 0.77782 | 140.0082
10 | 29.65 | 0 | 157.5684 | 5.2523 | 0 |  | 0 | 945.4104 | 10 | 29.65 | 1 | 23.8994 | 0.79665 | 143.3964 | 10 | 30.09 | 0 | 165.5834 | 5.5194 | 0 | 0 | 993.5006 | 10 | 30.09 | 1 | 25.1199 | 0.83733 | 150.7192
11 | 30.13 | 0 | 25.302 | 0.8434 | 0 |  | 0 | 151.8121 | 11 | 30.13 | 1 | 25.2292 | 0.84097 | 151.375 | 11 | 30.61 | 0 | 26.6318 | 0.88773 | 0 | 0 | 159.7908 | 11 | 30.61 | 1 | 26.5589 | 0.8853 | 159.3536
12 | 30.46 | 0 | 26.1582 | 0.87194 | 0 |  | 0 | 156.9491 | 12 | 30.46 | 1 | 26.1582 | 0.87194 | 156.9491 | 12 | 30.88 | 0 | 27.324 | 0.9108 | 0 | 0 | 163.944 | 12 | 30.88 | 1 | 27.324 | 0.9108 | 163.944
13 | 30.12 | 0 | 25.2656 | 0.84219 | 0 |  | 0 | 151.5936 | 13 | 30.12 | 1 | 25.2656 | 0.84219 | 151.5936 | 13 | 30.79 | 0 | 27.1054 | 0.90351 | 0 | 0 | 162.6324 | 13 | 30.79 | 1 | 26.3768 | 0.87923 | 158.2606
14 | 29.72 | 0 | 24.1544 | 0.80515 | 0 |  | 0 | 144.9265 | 14 | 29.72 | 1 | 24.1544 | 0.80515 | 144.9265 | 14 | 30.42 | 0 | 26.0853 | 0.86951 | 0 | 0 | 156.5119 | 14 | 30.42 | 1 | 26.0853 | 0.86951 | 156.5119
15 | 29.13 | 0 | 22.5332 | 0.75111 | 0 |  | 0 | 135.1992 | 15 | 29.13 | 1 | 22.5332 | 0.75111 | 135.1992 | 15 | 29.87 | 0 | 24.5734 | 0.81911 | 0 | 0 | 147.4403 | 15 | 29.87 | 1 | 24.5734 | 0.81911 | 147.4403
16 | 28.38 | 0 | 20.4748 | 0.68249 | 0 |  | 0 | 122.8487 | 16 | 28.38 | 1 | 20.4748 | 0.68249 | 122.8487 | 16 | 29.17 | 0 | 22.6607 | 0.75536 | 0 | 0 | 135.9642 | 16 | 29.17 | 1 | 22.6607 | 0.75536 | 135.9642
17 | 27.47 | 1 | 17.961 | 0.5987 | 117.8575 |  | 3.9286 | 107.7659 | 17 | 27.47 | 1 | 17.961 | 0.5987 | 107.7659 | 17 | 28.38 | 1 | 20.4748 | 0.68249 | 134.4341 | 4.4811 | 122.8487 | 17 | 28.38 | 1 | 20.4748 | 0.68249 | 122.8487
18 | 26.87 | 1 | 16.2851 | 0.54284 | 16.3215 |  | 0.54405 | 97.7106 | 18 | 26.87 | 1 | 16.2851 | 0.54284 | 97.7106 | 18 | 27.73 | 1 | 18.6714 | 0.62238 | 18.726 | 0.6242 | 112.0284 | 18 | 27.73 | 1 | 18.6714 | 0.62238 | 112.0284
19 | 26.69 | 1 | 15.7568 | 0.52523 | 15.7751 |  | 0.52584 | 94.541 | 19 | 26.69 | 1 | 15.7568 | 0.52523 | 94.541 | 19 | 27.52 | 1 | 18.0703 | 0.60234 | 18.0703 | 0.60234 | 108.4216 | 19 | 27.52 | 1 | 18.0703 | 0.60234 | 108.4216
20 | 26.61 | 1 | 15.5382 | 0.51794 | 15.5382 |  | 0.51794 | 93.2295 | 20 | 26.61 | 1 | 15.5382 | 0.51794 | 93.2295 | 20 | 27.41 | 1 | 17.7606 | 0.59202 | 17.7606 | 0.59202 | 106.5636 | 20 | 27.41 | 1 | 17.7606 | 0.59202 | 106.5636
21 | 26.54 | 1 | 15.3379 | 0.51126 | 15.3379 |  | 0.51126 | 92.0272 | 21 | 26.54 | 1 | 15.3379 | 0.51126 | 92.0272 | 21 | 27.37 | 1 | 17.6331 | 0.58777 | 17.6331 | 0.58777 | 105.7985 | 21 | 27.37 | 1 | 17.6331 | 0.58777 | 105.7985
22 | 26.45 | 1 | 15.1011 | 0.50337 | 15.1011 |  | 0.50337 | 90.6064 | 22 | 26.45 | 1 | 15.1011 | 0.50337 | 90.6064 | 22 | 27.3 | 1 | 17.4509 | 0.5817 | 17.4509 | 0.5817 | 104.7056 | 22 | 27.3 | 1 | 17.4509 | 0.5817 | 104.7056
23 | 26.33 | 1 | 14.7732 | 0.49244 | 14.7732 |  | 0.49244 | 88.6391 | 23 | 26.33 | 1 | 14.7732 | 0.49244 | 88.6391 | 23 | 27.2 | 1 | 17.1777 | 0.57259 | 17.1777 | 0.57259 | 103.0661 | 23 | 27.2 | 1 | 17.1777 | 0.57259 | 103.0661

## aire_acondicionado_DC
Dia laboral invierno aire acondicionado DC | [7 empty] | Dia NO laboral invierno | [5 empty] | Dia laboral verano | [7 empty] | Dia NO laboral verano
Hora | Temperatura | horas de uso | consumo teniendio en cuenta la inercia termica y el uso del sistema PV (kWh/mes) | Consumo teniendio en cuenta la inercia térmica y el uso del sistema PV (kWh/día) | consumo sin tener en cuenta la inercia termica (kWh/mes) | Consumo sin tener en cuenta la inercia térmica (kWh/día) |  | HORA | Temperatura | Horas de uso | consumo con un encendico constante (kWh/mes) | Consumo con un encendido constante (kWh/día) |  | Hora | Temperatura | horas de uso | consumo teniendio en cuenta la inercia termica y el uso del sistema PV (kWh/mes) | Consumo teniendio en cuenta la inercia térmica y el uso del sistema PV (kWh/día) | consumo sin tener en cuenta la inercia termica (kWh/mes) | Consumo sin tener en cuenta la inercia térmica (kWh/día) |  | HORA | Temperatura | horas de uso | consumo con un encendico constante (kWh/mes) | Consumo con un encendido constante (kWh/día)
0 | 26.21 | 1 | 87.2154 | 2.9072 | 87.2154 | 2.9072 | 523.2924 | 0 | 26.21 | 1 | 87.2154 | 2.9072 | 523.2924 | 0 | 27.09 | 1 | 101.9466 | 3.3982 | 101.9466 | 3.3982 | 611.6796 | 0 | 27.09 | 1 | 101.9466 | 3.3982 | 611.6796
1 | 26.08 | 1 | 12.9568 | 0.43189 | 12.9568 | 0.43189 | 77.7406 | 1 | 26.08 | 1 | 12.9568 | 0.43189 | 77.7406 | 1 | 26.98 | 1 | 15.2501 | 0.50834 | 15.2501 | 0.50834 | 91.5008 | 1 | 26.98 | 1 | 15.2501 | 0.50834 | 91.5008
2 | 25.97 | 1 | 12.6554 | 0.42185 | 12.6554 | 0.42185 | 75.9326 | 2 | 25.97 | 1 | 12.6554 | 0.42185 | 75.9326 | 2 | 26.89 | 1 | 14.999 | 0.49997 | 14.999 | 0.49997 | 89.9942 | 2 | 26.89 | 1 | 14.999 | 0.49997 | 89.9942
3 | 25.89 | 1 | 12.4546 | 0.41515 | 12.4546 | 0.41515 | 74.7274 | 3 | 25.89 | 1 | 12.4546 | 0.41515 | 74.7274 | 3 | 26.83 | 1 | 14.8316 | 0.49439 | 14.8316 | 0.49439 | 88.9898 | 3 | 26.83 | 1 | 14.8316 | 0.49439 | 88.9898
4 | 25.84 | 1 | 12.3206 | 0.41069 | 12.3206 | 0.41069 | 73.9238 | 4 | 25.84 | 1 | 12.3206 | 0.41069 | 73.9238 | 4 | 26.79 | 1 | 14.7312 | 0.49104 | 14.7312 | 0.49104 | 88.3872 | 4 | 26.79 | 1 | 14.7312 | 0.49104 | 88.3872
5 | 25.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25.79 | 1 | 12.1867 | 0.40622 | 73.1203 | 5 | 26.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26.75 | 1 | 14.6308 | 0.48769 | 87.7846
6 | 25.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25.96 | 1 | 12.6052 | 0.42017 | 75.6313 | 6 | 27.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27.06 | 1 | 15.4008 | 0.51336 | 92.4048
7 | 26.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26.88 | 1 | 14.9153 | 0.49718 | 89.492 | 7 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27.7 | 1 | 17.0078 | 0.56693 | 102.047
8 | 27.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27.89 | 1 | 17.4766 | 0.58255 | 104.8594 | 8 | 29.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29.43 | 1 | 29.7135 | 0.99045 | 178.281
9 | 28.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28.89 | 1 | 20.021 | 0.66737 | 120.1262 | 9 | 29.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29.43 | 1 | 21.4439 | 0.7148 | 128.6636
10 | 29.65 | 0 | 144.801 | 4.8267 | 0 | 0 | 868.806 | 10 | 29.65 | 1 | 21.9629 | 0.7321 | 131.7773 | 10 | 30.09 | 0 | 152.1666 | 5.0722 | 0 | 0 | 912.9996 | 10 | 30.09 | 1 | 23.0845 | 0.76948 | 138.5068
11 | 30.13 | 0 | 23.2519 | 0.77506 | 0 | 0 | 139.5112 | 11 | 30.13 | 1 | 23.1849 | 0.77283 | 139.1094 | 11 | 30.61 | 0 | 24.4739 | 0.8158 | 0 | 0 | 146.8433 | 11 | 30.61 | 1 | 24.4069 | 0.81356 | 146.4415
12 | 30.46 | 0 | 24.0386 | 0.80129 | 0 | 0 | 144.2318 | 12 | 30.46 | 1 | 24.0386 | 0.80129 | 144.2318 | 12 | 30.88 | 0 | 25.11 | 0.837 | 0 | 0 | 150.66 | 12 | 30.88 | 1 | 25.11 | 0.837 | 150.66
13 | 30.12 | 0 | 23.2184 | 0.77395 | 0 | 0 | 139.3103 | 13 | 30.12 | 1 | 23.2184 | 0.77395 | 139.3103 | 13 | 30.79 | 0 | 24.9091 | 0.8303 | 0 | 0 | 149.4547 | 13 | 30.79 | 1 | 24.9091 | 0.8303 | 149.4547
14 | 29.72 | 0 | 22.1972 | 0.73991 | 0 | 0 | 133.1834 | 14 | 29.72 | 1 | 22.1972 | 0.73991 | 133.1834 | 14 | 30.42 | 0 | 23.9717 | 0.79906 | 0 | 0 | 143.8301 | 14 | 30.42 | 1 | 23.9717 | 0.79906 | 143.8301
15 | 29.13 | 0 | 20.7074 | 0.69025 | 0 | 0 | 124.2443 | 15 | 29.13 | 1 | 20.7074 | 0.69025 | 124.2443 | 15 | 29.87 | 0 | 22.5823 | 0.75274 | 0 | 0 | 135.4936 | 15 | 29.87 | 1 | 22.5823 | 0.75274 | 135.4936
16 | 28.38 | 0 | 18.8158 | 0.62719 | 0 | 0 | 112.8946 | 16 | 28.38 | 1 | 18.8158 | 0.62719 | 112.8946 | 16 | 29.17 | 0 | 20.8246 | 0.69415 | 0 | 0 | 124.9474 | 16 | 29.17 | 1 | 20.8246 | 0.69415 | 124.9474
17 | 27.47 | 1 | 16.5056 | 0.55019 | 108.3078 | 3.6103 | 99.0338 | 17 | 27.47 | 1 | 16.5056 | 0.55019 | 99.0338 | 17 | 28.38 | 1 | 18.8158 | 0.62719 | 123.5412 | 4.118 | 112.8946 | 17 | 28.38 | 1 | 18.8158 | 0.62719 | 112.8946
18 | 26.87 | 1 | 14.9656 | 0.49885 | 14.999 | 0.49997 | 89.7934 | 18 | 26.87 | 1 | 14.9656 | 0.49885 | 89.7934 | 18 | 27.73 | 1 | 17.1585 | 0.57195 | 17.2087 | 0.57362 | 102.951 | 18 | 27.73 | 1 | 17.1585 | 0.57195 | 102.951
19 | 26.69 | 1 | 14.4801 | 0.48267 | 14.4968 | 0.48323 | 86.8806 | 19 | 26.69 | 1 | 14.4801 | 0.48267 | 86.8806 | 19 | 27.52 | 1 | 16.6061 | 0.55354 | 16.6061 | 0.55354 | 99.6365 | 19 | 27.52 | 1 | 16.6061 | 0.55354 | 99.6365
20 | 26.61 | 1 | 14.2792 | 0.47597 | 14.2792 | 0.47597 | 85.6753 | 20 | 26.61 | 1 | 14.2792 | 0.47597 | 85.6753 | 20 | 27.41 | 1 | 16.3215 | 0.54405 | 16.3215 | 0.54405 | 97.929 | 20 | 27.41 | 1 | 16.3215 | 0.54405 | 97.929
21 | 26.54 | 1 | 14.0951 | 0.46984 | 14.0951 | 0.46984 | 84.5705 | 21 | 26.54 | 1 | 14.0951 | 0.46984 | 84.5705 | 21 | 27.37 | 1 | 16.2043 | 0.54014 | 16.2043 | 0.54014 | 97.2259 | 21 | 27.37 | 1 | 16.2043 | 0.54014 | 97.2259
22 | 26.45 | 1 | 13.8775 | 0.46258 | 13.8775 | 0.46258 | 83.2648 | 22 | 26.45 | 1 | 13.8775 | 0.46258 | 83.2648 | 22 | 27.3 | 1 | 16.0369 | 0.53456 | 16.0369 | 0.53456 | 96.2215 | 22 | 27.3 | 1 | 16.0369 | 0.53456 | 96.2215
23 | 26.33 | 1 | 13.5761 | 0.45254 | 13.5761 | 0.45254 | 81.4568 | 23 | 26.33 | 1 | 13.5761 | 0.45254 | 81.4568 | 23 | 27.2 | 1 | 15.7858 | 0.52619 | 15.7858 | 0.52619 | 94.7149 | 23 | 27.2 | 1 | 15.7858 | 0.52619 | 94.7149