## barraje120ac
perdidas nevera dc dia laboral barraje 120ac |  |  |  |  | perdidas nevera dc dia no laboral barraje120ac |  |  |  |  | perdidas luz dc dia laboral barraje 120ac |  |  |  |  | perdidas luz dc dia no laboral barraje 120ac |  |  |  |  | perdidas convertidor PV 120ac dia laboral | [7 empty] | perdidas convertidor PV 120ac dia no laboral
horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia | P entrada | perdidas | perdidas kWh | potencia W tv | potencia W lavadora | potencia W nevera | potencia W luz | P salida convertidor PV | P entrada | perdidas | perdidas kWh | potencia W tv | potencia W lavadora | potencia W nevera | potencia W luz | P salida convertidor PV | P entrada | perdidas | perdidas kWh
1 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 1 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 0.5 | 0 | 14.1026 | 0 | 14.6026 | 15.211 | 0.60844 | 0.00060844 | 370 | 14.1026 | 11 | 64.1026 | 459.2051 | 478.3387 | 19.1335 | 0.019134
2 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 2 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 14.1026 | 0 | 14.6026 | 15.211 | 0.60844 | 0.00060844 | 0.5 | 14.1026 | 11 | 0 | 25.6026 | 26.6693 | 1.0668 | 0.0010668
3 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 3 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 14.1026 | 0 | 14.6026 | 15.211 | 0.60844 | 0.00060844 | 0.5 | 14.1026 | 11 | 0 | 25.6026 | 26.6693 | 1.0668 | 0.0010668
4 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 4 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 4 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 14.1026 | 64.1026 | 78.7051 | 81.9845 | 3.2794 | 0.0032794 | 0.5 | 14.1026 | 11 | 0 | 25.6026 | 26.6693 | 1.0668 | 0.0010668
5 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 5 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 5 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 28.2051 | 64.1026 | 92.8077 | 96.6747 | 3.867 | 0.003867 | 0.5 | 14.1026 | 11 | 0 | 25.6026 | 26.6693 | 1.0668 | 0.0010668
6 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 6 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 6 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 28.2051 | 64.1026 | 405.3077 | 422.1955 | 16.8878 | 0.016888 | 0.5 | 28.2051 | 22 | 0 | 50.7051 | 52.8178 | 2.1127 | 0.0021127
7 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 7 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 7 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 7 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 313 | 0 | 28.2051 | 64.1026 | 405.3077 | 422.1955 | 16.8878 | 0.016888 | 0.5 | 28.2051 | 22 | 64.1026 | 114.8077 | 119.5913 | 4.7837 | 0.0047837
8 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 8 | 25 | 32.0513 | 7.0513 | 0.0070513 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 0.5 | 0 | 28.2051 | 0 | 28.7051 | 29.9012 | 1.196 | 0.001196 | 313 | 32.0513 | 25 | 64.1026 | 434.1538 | 452.2436 | 18.0897 | 0.01809
9 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 9 | 25 | 32.0513 | 7.0513 | 0.0070513 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 20 | 14.1026 | 0 | 34.6026 | 36.0443 | 1.4418 | 0.0014418 | 313 | 32.0513 | 25 | 0 | 370.0513 | 385.4701 | 15.4188 | 0.015419
10 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 10 | 25 | 32.0513 | 7.0513 | 0.0070513 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 437.5 | 14.1026 | 0 | 452.1026 | 470.9402 | 18.8376 | 0.018838 | 313 | 32.0513 | 25 | 0 | 370.0513 | 385.4701 | 15.4188 | 0.015419
11 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 11 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 62.5 | 14.1026 | 0 | 77.1026 | 80.3152 | 3.2126 | 0.0032126 | 0.5 | 14.1026 | 11 | 0 | 25.6026 | 26.6693 | 1.0668 | 0.0010668
12 | 55 | 70.5128 | 15.5128 | 0.015513 | 12 | 55 | 70.5128 | 15.5128 | 0.015513 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 70.5128 | 0 | 71.0128 | 73.9717 | 2.9589 | 0.0029589 | 0.5 | 70.5128 | 55 | 0 | 126.0128 | 131.2634 | 5.2505 | 0.0052505
13 | 55 | 70.5128 | 15.5128 | 0.015513 | 13 | 55 | 70.5128 | 15.5128 | 0.015513 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 70.5128 | 0 | 71.0128 | 73.9717 | 2.9589 | 0.0029589 | 313 | 70.5128 | 55 | 0 | 438.5128 | 456.7842 | 18.2714 | 0.018271
14 | 55 | 70.5128 | 15.5128 | 0.015513 | 14 | 55 | 70.5128 | 15.5128 | 0.015513 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 70.5128 | 0 | 71.0128 | 73.9717 | 2.9589 | 0.0029589 | 313 | 70.5128 | 55 | 0 | 438.5128 | 456.7842 | 18.2714 | 0.018271
15 | 55 | 70.5128 | 15.5128 | 0.015513 | 15 | 55 | 70.5128 | 15.5128 | 0.015513 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 70.5128 | 0 | 383.5128 | 399.4925 | 15.9797 | 0.01598 | 0.5 | 70.5128 | 55 | 0 | 126.0128 | 131.2634 | 5.2505 | 0.0052505
16 | 25 | 32.0513 | 7.0513 | 0.0070513 | 16 | 25 | 32.0513 | 7.0513 | 0.0070513 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 32.0513 | 0 | 345.0513 | 359.4284 | 14.3771 | 0.014377 | 0.5 | 32.0513 | 25 | 0 | 57.5513 | 59.9493 | 2.398 | 0.002398
17 | 25 | 32.0513 | 7.0513 | 0.0070513 | 17 | 25 | 32.0513 | 7.0513 | 0.0070513 | 17 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 17 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 313 | 0 | 32.0513 | 64.1026 | 409.1538 | 426.2019 | 17.0481 | 0.017048 | 313 | 32.0513 | 25 | 64.1026 | 434.1538 | 452.2436 | 18.0897 | 0.01809
18 | 25 | 32.0513 | 7.0513 | 0.0070513 | 18 | 25 | 32.0513 | 7.0513 | 0.0070513 | 18 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 18 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 370 | 0 | 32.0513 | 64.1026 | 466.1538 | 485.5769 | 19.4231 | 0.019423 | 370 | 32.0513 | 25 | 64.1026 | 491.1538 | 511.6186 | 20.4647 | 0.020465
19 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 19 | 25 | 32.0513 | 7.0513 | 0.0070513 | 19 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 19 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 370 | 0 | 28.2051 | 64.1026 | 462.3077 | 481.5705 | 19.2628 | 0.019263 | 370 | 32.0513 | 25 | 64.1026 | 491.1538 | 511.6186 | 20.4647 | 0.020465
20 | 25 | 32.0513 | 7.0513 | 0.0070513 | 20 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 20 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 20 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 370 | 0 | 32.0513 | 64.1026 | 466.1538 | 485.5769 | 19.4231 | 0.019423 | 370 | 28.2051 | 22 | 64.1026 | 484.3077 | 504.4872 | 20.1795 | 0.020179
21 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 21 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 21 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 21 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 370 | 0 | 28.2051 | 64.1026 | 462.3077 | 481.5705 | 19.2628 | 0.019263 | 370 | 28.2051 | 22 | 64.1026 | 484.3077 | 504.4872 | 20.1795 | 0.020179
22 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 22 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 22 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 22 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 370 | 0 | 28.2051 | 64.1026 | 462.3077 | 481.5705 | 19.2628 | 0.019263 | 370 | 28.2051 | 22 | 64.1026 | 484.3077 | 504.4872 | 20.1795 | 0.020179
23 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 23 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 0.5 | 0 | 14.1026 | 0 | 14.6026 | 15.211 | 0.60844 | 0.00060844 | 370 | 28.2051 | 22 | 64.1026 | 484.3077 | 504.4872 | 20.1795 | 0.020179
24 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 24 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 0.5 | 0 | 14.1026 | 0 | 14.6026 | 15.211 | 0.60844 | 0.00060844 | 370 | 14.1026 | 11 | 64.1026 | 459.2051 | 478.3387 | 19.1335 | 0.019134

## barraje220ac
perdidas tv dia laboral barraje 220vac |  |  |  |  | perdidas tv dia no laboral barraje 220vac |  |  |  |  | perdidas lavadora dia laboral barraje 220vac |  |  |  |  | perdidas lavadora dia no laboral barraje 220vac |  |  |  |  | perdidas nevera dia laboral barraje 220vac |  |  |  |  | perdidas nevera dia no laboral barraje 220vac |  |  |  |  | perdidas luz dia laboral barraje 220vac |  |  |  |  | perdidas luz dia no laboral barraje 220vac |  |  |  |  | perdidas aire dia laboral invierno barraje 220vac |  |  |  |  | perdidas aire dia no laboral invierno barraje 220vac |  |  |  |  | perdidas aire dia laboral verano barraje 220vac |  |  |  |  | perdidas aire dia no laboral verano barraje 220vac |  |  |  |  | perdidas convertidor PV 220ac dia laboral | [9 empty] | perdidas convertidor PV 220ac dia no laboral
horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | potencia W tv | potencia W lavadora | potencia W nevera | potencia W luz | potencia W aire invierno | potencia W aire verano | P salida convertidor PV | P entrada | perdidas | perdidas kWh | potencia W tv | potencia W lavadora | potencia W nevera | potencia W luz | potencia W aire invierno | potencia W aire verano | P salida convertidor PV | P entrada | perdidas | perdidas kWh
1 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 1 | 370 | 381.4433 | 11.4433 | 0.011443 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 1 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 1 | 569.4322 | 587.0435 | 17.6113 | 0.017611 | 1 | 569.4322 | 587.0435 | 17.6113 | 0.017611 | 1 | 665.6126 | 686.1986 | 20.586 | 0.020586 | 1 | 665.6126 | 686.1986 | 20.586 | 0.020586 | 0.51546 | 0 | 14.1026 | 0 | 587.0435 | 686.1986 | 1287.8601 | 1308.8009 | 20.9408 | 0.020941 | 381.4433 | 0 | 14.1026 | 64.1026 | 587.0435 | 686.1986 | 1732.8905 | 1761.0676 | 28.1771 | 0.028177
2 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 2 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 2 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84.5951 | 87.2114 | 2.6163 | 0.0026163 | 2 | 84.5951 | 87.2114 | 2.6163 | 0.0026163 | 2 | 99.5687 | 102.6481 | 3.0794 | 0.0030794 | 2 | 99.5687 | 102.6481 | 3.0794 | 0.0030794 | 0.51546 | 0 | 14.1026 | 0 | 87.2114 | 102.6481 | 204.4776 | 207.8024 | 3.3248 | 0.0033248 | 0.51546 | 0 | 14.1026 | 0 | 87.2114 | 102.6481 | 204.4776 | 207.8024 | 3.3248 | 0.0033248
3 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 3 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 3 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82.6278 | 85.1833 | 2.5555 | 0.0025555 | 3 | 82.6278 | 85.1833 | 2.5555 | 0.0025555 | 3 | 97.9292 | 100.958 | 3.0287 | 0.0030287 | 3 | 97.9292 | 100.958 | 3.0287 | 0.0030287 | 0.51546 | 0 | 14.1026 | 0 | 85.1833 | 100.958 | 200.7593 | 204.0236 | 3.2644 | 0.0032644 | 0.51546 | 0 | 14.1026 | 0 | 85.1833 | 100.958 | 200.7593 | 204.0236 | 3.2644 | 0.0032644
4 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 4 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 4 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 4 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 81.3162 | 83.8312 | 2.5149 | 0.0025149 | 4 | 81.3162 | 83.8312 | 2.5149 | 0.0025149 | 4 | 96.8363 | 99.8312 | 2.9949 | 0.0029949 | 4 | 96.8363 | 99.8312 | 2.9949 | 0.0029949 | 0.51546 | 0 | 14.1026 | 64.1026 | 83.8312 | 99.8312 | 262.3829 | 266.6493 | 4.2664 | 0.0042664 | 0.51546 | 0 | 14.1026 | 0 | 83.8312 | 99.8312 | 198.2804 | 201.5044 | 3.2241 | 0.0032241
5 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 5 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 5 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 5 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.4419 | 82.9297 | 2.4879 | 0.0024879 | 5 | 80.4419 | 82.9297 | 2.4879 | 0.0024879 | 5 | 96.1805 | 99.1551 | 2.9747 | 0.0029747 | 5 | 96.1805 | 99.1551 | 2.9747 | 0.0029747 | 0.51546 | 0 | 28.2051 | 64.1026 | 82.9297 | 99.1551 | 274.908 | 279.3781 | 4.47 | 0.00447 | 0.51546 | 0 | 14.1026 | 0 | 82.9297 | 99.1551 | 196.7029 | 199.9013 | 3.1984 | 0.0031984
6 | 313 | 322.6804 | 9.6804 | 0.0096804 | 6 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 6 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 6 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 79.5675 | 82.0283 | 2.4609 | 0.0024609 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 95.5247 | 98.4791 | 2.9544 | 0.0029544 | 322.6804 | 0 | 28.2051 | 64.1026 | 0 | 0 | 414.9881 | 421.7359 | 6.7478 | 0.0067478 | 0.51546 | 0 | 28.2051 | 0 | 82.0283 | 98.4791 | 209.228 | 212.6301 | 3.4021 | 0.0034021
7 | 313 | 322.6804 | 9.6804 | 0.0096804 | 7 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 7 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 7 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 7 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 82.2999 | 84.8452 | 2.5454 | 0.0025454 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.5523 | 103.6622 | 3.1099 | 0.0031099 | 322.6804 | 0 | 28.2051 | 64.1026 | 0 | 0 | 414.9881 | 421.7359 | 6.7478 | 0.0067478 | 0.51546 | 0 | 28.2051 | 64.1026 | 84.8452 | 103.6622 | 281.3306 | 285.9051 | 4.5745 | 0.0045745
8 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 8 | 313 | 322.6804 | 9.6804 | 0.0096804 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 8 | 25 | 32.0513 | 7.0513 | 0.0070513 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 97.3827 | 100.3946 | 3.0118 | 0.0030118 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 111.0447 | 114.4791 | 3.4344 | 0.0034344 | 0.51546 | 0 | 28.2051 | 0 | 0 | 0 | 28.7206 | 29.1876 | 0.467 | 0.000467 | 322.6804 | 0 | 32.0513 | 64.1026 | 100.3946 | 114.4791 | 633.7079 | 644.0121 | 10.3042 | 0.010304
9 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 9 | 313 | 322.6804 | 9.6804 | 0.0096804 | 9 | 20 | 20.6186 | 0.61856 | 0.00061856 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 9 | 25 | 32.0513 | 7.0513 | 0.0070513 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 114.105 | 117.634 | 3.529 | 0.003529 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 139.3524 | 143.6623 | 4.3099 | 0.0043099 | 0.51546 | 20.6186 | 14.1026 | 0 | 0 | 0 | 35.2366 | 35.8095 | 0.57295 | 0.00057295 | 322.6804 | 0 | 32.0513 | 0 | 117.634 | 143.6623 | 616.028 | 626.0447 | 10.0167 | 0.010017
10 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 10 | 313 | 322.6804 | 9.6804 | 0.0096804 | 10 | 437.5 | 451.0309 | 13.5309 | 0.013531 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 10 | 25 | 32.0513 | 7.0513 | 0.0070513 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 130.718 | 134.7608 | 4.0428 | 0.0040428 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 140.0082 | 144.3383 | 4.3301 | 0.0043301 | 0.51546 | 451.0309 | 14.1026 | 0 | 0 | 0 | 465.649 | 473.2205 | 7.5715 | 0.0075715 | 322.6804 | 0 | 32.0513 | 0 | 134.7608 | 144.3383 | 633.8309 | 644.1371 | 10.3062 | 0.010306
11 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 11 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 11 | 62.5 | 64.433 | 1.933 | 0.001933 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 11 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 945.4104 | 974.6499 | 29.2395 | 0.029239 | 11 | 143.3964 | 147.8313 | 4.4349 | 0.0044349 | 11 | 993.5006 | 1024.2275 | 30.7268 | 0.030727 | 11 | 150.7192 | 155.3806 | 4.6614 | 0.0046614 | 0.51546 | 64.433 | 14.1026 | 0 | 974.6499 | 1024.2275 | 2077.9284 | 2111.7158 | 33.7875 | 0.033787 | 0.51546 | 0 | 14.1026 | 0 | 147.8313 | 155.3806 | 317.8299 | 322.9979 | 5.168 | 0.005168
12 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 12 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 20.6186 | 0.61856 | 0.00061856 | 12 | 55 | 70.5128 | 15.5128 | 0.015513 | 12 | 55 | 70.5128 | 15.5128 | 0.015513 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 151.8121 | 156.5074 | 4.6952 | 0.0046952 | 12 | 151.375 | 156.0567 | 4.6817 | 0.0046817 | 12 | 159.7908 | 164.7327 | 4.942 | 0.004942 | 12 | 159.3536 | 164.282 | 4.9285 | 0.0049285 | 0.51546 | 0 | 70.5128 | 0 | 156.5074 | 164.7327 | 392.2684 | 398.6467 | 6.3783 | 0.0063783 | 0.51546 | 20.6186 | 70.5128 | 0 | 156.0567 | 164.282 | 411.9855 | 418.6845 | 6.699 | 0.006699
13 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 13 | 313 | 322.6804 | 9.6804 | 0.0096804 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 437.5 | 451.0309 | 13.5309 | 0.013531 | 13 | 55 | 70.5128 | 15.5128 | 0.015513 | 13 | 55 | 70.5128 | 15.5128 | 0.015513 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 156.9491 | 161.8032 | 4.8541 | 0.0048541 | 13 | 156.9491 | 161.8032 | 4.8541 | 0.0048541 | 13 | 163.944 | 169.0144 | 5.0704 | 0.0050704 | 13 | 163.944 | 169.0144 | 5.0704 | 0.0050704 | 0.51546 | 0 | 70.5128 | 0 | 161.8032 | 169.0144 | 401.8459 | 408.3799 | 6.5341 | 0.0065341 | 322.6804 | 451.0309 | 70.5128 | 0 | 161.8032 | 169.0144 | 1175.0417 | 1194.1481 | 19.1064 | 0.019106
14 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 14 | 313 | 322.6804 | 9.6804 | 0.0096804 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 62.5 | 64.433 | 1.933 | 0.001933 | 14 | 55 | 70.5128 | 15.5128 | 0.015513 | 14 | 55 | 70.5128 | 15.5128 | 0.015513 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 151.5936 | 156.282 | 4.6885 | 0.0046885 | 14 | 151.5936 | 156.282 | 4.6885 | 0.0046885 | 14 | 162.6324 | 167.6623 | 5.0299 | 0.0050299 | 14 | 158.2606 | 163.1553 | 4.8947 | 0.0048947 | 0.51546 | 0 | 70.5128 | 0 | 156.282 | 167.6623 | 394.9726 | 401.3949 | 6.4223 | 0.0064223 | 322.6804 | 64.433 | 70.5128 | 0 | 156.282 | 163.1553 | 777.0635 | 789.6987 | 12.6352 | 0.012635
15 | 313 | 322.6804 | 9.6804 | 0.0096804 | 15 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 55 | 70.5128 | 15.5128 | 0.015513 | 15 | 55 | 70.5128 | 15.5128 | 0.015513 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 144.9265 | 149.4088 | 4.4823 | 0.0044823 | 15 | 144.9265 | 149.4088 | 4.4823 | 0.0044823 | 15 | 156.5119 | 161.3524 | 4.8406 | 0.0048406 | 15 | 156.5119 | 161.3524 | 4.8406 | 0.0048406 | 322.6804 | 0 | 70.5128 | 0 | 149.4088 | 161.3524 | 703.9544 | 715.4009 | 11.4464 | 0.011446 | 0.51546 | 0 | 70.5128 | 0 | 149.4088 | 161.3524 | 381.7895 | 387.9974 | 6.208 | 0.006208
16 | 313 | 322.6804 | 9.6804 | 0.0096804 | 16 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | 32.0513 | 7.0513 | 0.0070513 | 16 | 25 | 32.0513 | 7.0513 | 0.0070513 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 135.1992 | 139.3806 | 4.1814 | 0.0041814 | 16 | 135.1992 | 139.3806 | 4.1814 | 0.0041814 | 16 | 147.4403 | 152.0003 | 4.56 | 0.00456 | 16 | 147.4403 | 152.0003 | 4.56 | 0.00456 | 322.6804 | 0 | 32.0513 | 0 | 139.3806 | 152.0003 | 646.1126 | 656.6185 | 10.5059 | 0.010506 | 0.51546 | 0 | 32.0513 | 0 | 139.3806 | 152.0003 | 323.9476 | 329.2151 | 5.2674 | 0.0052674
17 | 313 | 322.6804 | 9.6804 | 0.0096804 | 17 | 313 | 322.6804 | 9.6804 | 0.0096804 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 | 32.0513 | 7.0513 | 0.0070513 | 17 | 25 | 32.0513 | 7.0513 | 0.0070513 | 17 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 17 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 17 | 122.8487 | 126.6481 | 3.7994 | 0.0037994 | 17 | 122.8487 | 126.6481 | 3.7994 | 0.0037994 | 17 | 135.9642 | 140.1693 | 4.2051 | 0.0042051 | 17 | 135.9642 | 140.1693 | 4.2051 | 0.0042051 | 322.6804 | 0 | 32.0513 | 64.1026 | 126.6481 | 140.1693 | 685.6517 | 696.8005 | 11.1488 | 0.011149 | 322.6804 | 0 | 32.0513 | 64.1026 | 126.6481 | 140.1693 | 685.6517 | 696.8005 | 11.1488 | 0.011149
18 | 370 | 381.4433 | 11.4433 | 0.011443 | 18 | 370 | 381.4433 | 11.4433 | 0.011443 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 20.6186 | 0.61856 | 0.00061856 | 18 | 25 | 32.0513 | 7.0513 | 0.0070513 | 18 | 25 | 32.0513 | 7.0513 | 0.0070513 | 18 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 18 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 18 | 107.7659 | 111.0988 | 3.333 | 0.003333 | 18 | 107.7659 | 111.0988 | 3.333 | 0.003333 | 18 | 122.8487 | 126.6481 | 3.7994 | 0.0037994 | 18 | 122.8487 | 126.6481 | 3.7994 | 0.0037994 | 381.4433 | 0 | 32.0513 | 64.1026 | 111.0988 | 126.6481 | 715.3441 | 726.9757 | 11.6316 | 0.011632 | 381.4433 | 20.6186 | 32.0513 | 64.1026 | 111.0988 | 126.6481 | 735.9627 | 747.9295 | 11.9669 | 0.011967
19 | 370 | 381.4433 | 11.4433 | 0.011443 | 19 | 370 | 381.4433 | 11.4433 | 0.011443 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 437.5 | 451.0309 | 13.5309 | 0.013531 | 19 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 19 | 25 | 32.0513 | 7.0513 | 0.0070513 | 19 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 19 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 19 | 97.7106 | 100.7326 | 3.022 | 0.003022 | 19 | 97.7106 | 100.7326 | 3.022 | 0.003022 | 19 | 112.0284 | 115.4932 | 3.4648 | 0.0034648 | 19 | 112.0284 | 115.4932 | 3.4648 | 0.0034648 | 381.4433 | 0 | 28.2051 | 64.1026 | 100.7326 | 115.4932 | 689.9768 | 701.1959 | 11.2191 | 0.011219 | 381.4433 | 451.0309 | 32.0513 | 64.1026 | 100.7326 | 115.4932 | 1144.8539 | 1163.4694 | 18.6155 | 0.018616
20 | 370 | 381.4433 | 11.4433 | 0.011443 | 20 | 370 | 381.4433 | 11.4433 | 0.011443 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 62.5 | 64.433 | 1.933 | 0.001933 | 20 | 25 | 32.0513 | 7.0513 | 0.0070513 | 20 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 20 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 20 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 20 | 94.541 | 97.465 | 2.9239 | 0.0029239 | 20 | 94.541 | 97.465 | 2.9239 | 0.0029239 | 20 | 108.4216 | 111.7749 | 3.3532 | 0.0033532 | 20 | 108.4216 | 111.7749 | 3.3532 | 0.0033532 | 381.4433 | 0 | 32.0513 | 64.1026 | 97.465 | 111.7749 | 686.837 | 698.0051 | 11.1681 | 0.011168 | 381.4433 | 64.433 | 28.2051 | 64.1026 | 97.465 | 111.7749 | 747.4238 | 759.5771 | 12.1532 | 0.012153
21 | 370 | 381.4433 | 11.4433 | 0.011443 | 21 | 370 | 381.4433 | 11.4433 | 0.011443 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 21 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 21 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 21 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 21 | 93.2295 | 96.1129 | 2.8834 | 0.0028834 | 21 | 93.2295 | 96.1129 | 2.8834 | 0.0028834 | 21 | 106.5636 | 109.8594 | 3.2958 | 0.0032958 | 21 | 106.5636 | 109.8594 | 3.2958 | 0.0032958 | 381.4433 | 0 | 28.2051 | 64.1026 | 96.1129 | 109.8594 | 679.7232 | 690.7757 | 11.0524 | 0.011052 | 381.4433 | 0 | 28.2051 | 64.1026 | 96.1129 | 109.8594 | 679.7232 | 690.7757 | 11.0524 | 0.011052
22 | 370 | 381.4433 | 11.4433 | 0.011443 | 22 | 370 | 381.4433 | 11.4433 | 0.011443 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 22 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 22 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 22 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 22 | 92.0272 | 94.8734 | 2.8462 | 0.0028462 | 22 | 92.0272 | 94.8734 | 2.8462 | 0.0028462 | 22 | 105.7985 | 109.0706 | 3.2721 | 0.0032721 | 22 | 105.7985 | 109.0706 | 3.2721 | 0.0032721 | 381.4433 | 0 | 28.2051 | 64.1026 | 94.8734 | 109.0706 | 677.6951 | 688.7145 | 11.0194 | 0.011019 | 381.4433 | 0 | 28.2051 | 64.1026 | 94.8734 | 109.0706 | 677.6951 | 688.7145 | 11.0194 | 0.011019
23 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 23 | 370 | 381.4433 | 11.4433 | 0.011443 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 23 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 23 | 90.6064 | 93.4086 | 2.8023 | 0.0028023 | 23 | 90.6064 | 93.4086 | 2.8023 | 0.0028023 | 23 | 104.7056 | 107.9439 | 3.2383 | 0.0032383 | 23 | 104.7056 | 107.9439 | 3.2383 | 0.0032383 | 0.51546 | 0 | 14.1026 | 0 | 93.4086 | 107.9439 | 215.9706 | 219.4823 | 3.5117 | 0.0035117 | 381.4433 | 0 | 28.2051 | 64.1026 | 93.4086 | 107.9439 | 675.1035 | 686.0808 | 10.9773 | 0.010977
24 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 24 | 370 | 381.4433 | 11.4433 | 0.011443 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 24 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 24 | 88.6391 | 91.3805 | 2.7414 | 0.0027414 | 24 | 88.6391 | 91.3805 | 2.7414 | 0.0027414 | 24 | 103.0661 | 106.2537 | 3.1876 | 0.0031876 | 24 | 103.0661 | 106.2537 | 3.1876 | 0.0031876 | 0.51546 | 0 | 14.1026 | 0 | 91.3805 | 106.2537 | 212.2522 | 215.7035 | 3.4513 | 0.0034513 | 381.4433 | 0 | 14.1026 | 64.1026 | 91.3805 | 106.2537 | 657.2826 | 667.9702 | 10.6875 | 0.010688

## barraje48dc
perdidas tv dia laboral barraje 48vdc |  |  |  |  | perdidas tv dia no laboral barraje 48dc |  |  |  |  | perdidas lavadora dia laboral barraje 48dc |  |  |  |  | perdidas lavadora dia no laboral barraje 48dc |  |  |  |  | perdidas nevera dia laboral barraje 48dc |  |  |  |  | perdidas nevera dia no laboral barraje 48dc |  |  |  |  | perdidas luz dia laboral barraje 48dc |  |  |  |  | perdidas luz dia no laboral barraje 48dc |  |  |  |  | perdidas aire dia laboral invierno barraje 48dc |  |  |  |  | perdidas aire dia no laboral invierno barraje 48dc |  |  |  |  | perdidas aire dia laboral verano barraje 48dc |  |  |  |  | perdidas aire dia no laboral verano barraje 48dc |  |  |  |  | perdidas convertidor PV 48dc dia laboral | [9 empty] | perdidas convertidor PV 48dc dia no laboral | [9 empty] | perdidas convertidor DG 48dc dia laboral | [9 empty] | perdidas convertidor DG 48dc dia no laboral
horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | potencia W tv | potencia W lavadora | potencia W nevera | potencia W luz | potencia W aire invierno | potencia W aire verano | P salida convertidor PV | P entrada | perdidas | perdidas kWh | potencia W tv | potencia W lavadora | potencia W nevera | potencia W luz | potencia W aire invierno | potencia W aire verano | P salida convertidor PV | P entrada | perdidas | perdidas kWh | potencia W tv | potencia W lavadora | potencia W nevera | potencia W luz | potencia W aire invierno | potencia W aire verano | P salida convertidor DG | P entrada | perdidas | perdidas kWh | potencia W tv | potencia W lavadora | potencia W nevera | potencia W luz | potencia W aire invierno | potencia W aire verano | P salida convertidor DG | P entrada | perdidas | perdidas kWh
1 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 1 | 370 | 385.4167 | 15.4167 | 0.015417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11.9565 | 0.95652 | 0.00095652 | 1 | 11 | 11.9565 | 0.95652 | 0.00095652 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 54.3478 | 4.3478 | 0.0043478 | 1 | 569.4322 | 593.1585 | 23.7263 | 0.023726 | 1 | 569.4322 | 593.1585 | 23.7263 | 0.023726 | 1 | 665.6126 | 693.3465 | 27.7339 | 0.027734 | 1 | 665.6126 | 693.3465 | 27.7339 | 0.027734 | 0.52083 | 0 | 11.9565 | 0 | 593.1585 | 693.3465 | 1298.9824 | 1318.7638 | 19.7815 | 0.019781 | 385.4167 | 0 | 11.9565 | 54.3478 | 593.1585 | 693.3465 | 1738.226 | 1764.6965 | 26.4704 | 0.02647 | 0.52083 | 0 | 11.9565 | 0 | 593.1585 | 693.3465 | 1298.9824 | 1325.4922 | 26.5098 | 0.02651 | 385.4167 | 0 | 11.9565 | 54.3478 | 593.1585 | 693.3465 | 1738.226 | 1773.7 | 35.474 | 0.035474
2 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 2 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11.9565 | 0.95652 | 0.00095652 | 2 | 11 | 11.9565 | 0.95652 | 0.00095652 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84.5951 | 88.1199 | 3.5248 | 0.0035248 | 2 | 84.5951 | 88.1199 | 3.5248 | 0.0035248 | 2 | 99.5687 | 103.7174 | 4.1487 | 0.0041487 | 2 | 99.5687 | 103.7174 | 4.1487 | 0.0041487 | 0.52083 | 0 | 11.9565 | 0 | 88.1199 | 103.7174 | 204.3146 | 207.426 | 3.1114 | 0.0031114 | 0.52083 | 0 | 11.9565 | 0 | 88.1199 | 103.7174 | 204.3146 | 207.426 | 3.1114 | 0.0031114 | 0.52083 | 0 | 11.9565 | 0 | 88.1199 | 103.7174 | 204.3146 | 208.4843 | 4.1697 | 0.0041697 | 0.52083 | 0 | 11.9565 | 0 | 88.1199 | 103.7174 | 204.3146 | 208.4843 | 4.1697 | 0.0041697
3 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 3 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 11.9565 | 0.95652 | 0.00095652 | 3 | 11 | 11.9565 | 0.95652 | 0.00095652 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82.6278 | 86.0706 | 3.4428 | 0.0034428 | 3 | 82.6278 | 86.0706 | 3.4428 | 0.0034428 | 3 | 97.9292 | 102.0096 | 4.0804 | 0.0040804 | 3 | 97.9292 | 102.0096 | 4.0804 | 0.0040804 | 0.52083 | 0 | 11.9565 | 0 | 86.0706 | 102.0096 | 200.5576 | 203.6117 | 3.0542 | 0.0030542 | 0.52083 | 0 | 11.9565 | 0 | 86.0706 | 102.0096 | 200.5576 | 203.6117 | 3.0542 | 0.0030542 | 0.52083 | 0 | 11.9565 | 0 | 86.0706 | 102.0096 | 200.5576 | 204.6506 | 4.093 | 0.004093 | 0.52083 | 0 | 11.9565 | 0 | 86.0706 | 102.0096 | 200.5576 | 204.6506 | 4.093 | 0.004093
4 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 4 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 11.9565 | 0.95652 | 0.00095652 | 4 | 11 | 11.9565 | 0.95652 | 0.00095652 | 4 | 50 | 54.3478 | 4.3478 | 0.0043478 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 81.3162 | 84.7044 | 3.3882 | 0.0033882 | 4 | 81.3162 | 84.7044 | 3.3882 | 0.0033882 | 4 | 96.8363 | 100.8711 | 4.0348 | 0.0040348 | 4 | 96.8363 | 100.8711 | 4.0348 | 0.0040348 | 0.52083 | 0 | 11.9565 | 54.3478 | 84.7044 | 100.8711 | 252.4007 | 256.2443 | 3.8437 | 0.0038437 | 0.52083 | 0 | 11.9565 | 0 | 84.7044 | 100.8711 | 198.0529 | 201.0689 | 3.016 | 0.003016 | 0.52083 | 0 | 11.9565 | 54.3478 | 84.7044 | 100.8711 | 252.4007 | 257.5517 | 5.151 | 0.005151 | 0.52083 | 0 | 11.9565 | 0 | 84.7044 | 100.8711 | 198.0529 | 202.0948 | 4.0419 | 0.0040419
5 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 5 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 23.913 | 1.913 | 0.001913 | 5 | 11 | 11.9565 | 0.95652 | 0.00095652 | 5 | 50 | 54.3478 | 4.3478 | 0.0043478 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.4419 | 83.7936 | 3.3517 | 0.0033517 | 5 | 80.4419 | 83.7936 | 3.3517 | 0.0033517 | 5 | 96.1805 | 100.188 | 4.0075 | 0.0040075 | 5 | 96.1805 | 100.188 | 4.0075 | 0.0040075 | 0.52083 | 0 | 23.913 | 54.3478 | 83.7936 | 100.188 | 262.7633 | 266.7648 | 4.0015 | 0.0040015 | 0.52083 | 0 | 11.9565 | 0 | 83.7936 | 100.188 | 196.459 | 199.4507 | 2.9918 | 0.0029918 | 0.52083 | 0 | 23.913 | 54.3478 | 83.7936 | 100.188 | 262.7633 | 268.1258 | 5.3625 | 0.0053625 | 0.52083 | 0 | 11.9565 | 0 | 83.7936 | 100.188 | 196.459 | 200.4683 | 4.0094 | 0.0040094
6 | 313 | 326.0417 | 13.0417 | 0.013042 | 6 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 23.913 | 1.913 | 0.001913 | 6 | 22 | 23.913 | 1.913 | 0.001913 | 6 | 50 | 54.3478 | 4.3478 | 0.0043478 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 79.5675 | 82.8828 | 3.3153 | 0.0033153 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 95.5247 | 99.5049 | 3.9802 | 0.0039802 | 326.0417 | 0 | 23.913 | 54.3478 | 0 | 0 | 404.3025 | 410.4594 | 6.1569 | 0.0061569 | 0.52083 | 0 | 23.913 | 0 | 82.8828 | 99.5049 | 206.8216 | 209.9711 | 3.1496 | 0.0031496 | 326.0417 | 0 | 23.913 | 54.3478 | 0 | 0 | 404.3025 | 412.5536 | 8.2511 | 0.0082511 | 0.52083 | 0 | 23.913 | 0 | 82.8828 | 99.5049 | 206.8216 | 211.0424 | 4.2208 | 0.0042208
7 | 313 | 326.0417 | 13.0417 | 0.013042 | 7 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 23.913 | 1.913 | 0.001913 | 7 | 22 | 23.913 | 1.913 | 0.001913 | 7 | 50 | 54.3478 | 4.3478 | 0.0043478 | 7 | 50 | 54.3478 | 4.3478 | 0.0043478 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 82.2999 | 85.7291 | 3.4292 | 0.0034292 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.5523 | 104.742 | 4.1897 | 0.0041897 | 326.0417 | 0 | 23.913 | 54.3478 | 0 | 0 | 404.3025 | 410.4594 | 6.1569 | 0.0061569 | 0.52083 | 0 | 23.913 | 54.3478 | 85.7291 | 104.742 | 269.2528 | 273.353 | 4.1003 | 0.0041003 | 326.0417 | 0 | 23.913 | 54.3478 | 0 | 0 | 404.3025 | 412.5536 | 8.2511 | 0.0082511 | 0.52083 | 0 | 23.913 | 54.3478 | 85.7291 | 104.742 | 269.2528 | 274.7477 | 5.495 | 0.005495
8 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 8 | 313 | 326.0417 | 13.0417 | 0.013042 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 23.913 | 1.913 | 0.001913 | 8 | 25 | 27.1739 | 2.1739 | 0.0021739 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 54.3478 | 4.3478 | 0.0043478 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 97.3827 | 101.4403 | 4.0576 | 0.0040576 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 111.0447 | 115.6716 | 4.6269 | 0.0046269 | 0.52083 | 0 | 23.913 | 0 | 0 | 0 | 24.4339 | 24.806 | 0.37209 | 0.00037209 | 326.0417 | 0 | 27.1739 | 54.3478 | 101.4403 | 115.6716 | 624.6754 | 634.1882 | 9.5128 | 0.0095128 | 0.52083 | 0 | 23.913 | 0 | 0 | 0 | 24.4339 | 24.9325 | 0.49865 | 0.00049865 | 326.0417 | 0 | 27.1739 | 54.3478 | 101.4403 | 115.6716 | 624.6754 | 637.4238 | 12.7485 | 0.012748
9 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 9 | 313 | 326.0417 | 13.0417 | 0.013042 | 9 | 20 | 20.8333 | 0.83333 | 0.00083333 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 11.9565 | 0.95652 | 0.00095652 | 9 | 25 | 27.1739 | 2.1739 | 0.0021739 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 114.105 | 118.8594 | 4.7544 | 0.0047544 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 139.3524 | 145.1587 | 5.8064 | 0.0058064 | 0.52083 | 20.8333 | 11.9565 | 0 | 0 | 0 | 33.3107 | 33.818 | 0.50727 | 0.00050727 | 326.0417 | 0 | 27.1739 | 0 | 118.8594 | 145.1587 | 617.2337 | 626.6332 | 9.3995 | 0.0093995 | 0.52083 | 20.8333 | 11.9565 | 0 | 0 | 0 | 33.3107 | 33.9905 | 0.67981 | 0.00067981 | 326.0417 | 0 | 27.1739 | 0 | 118.8594 | 145.1587 | 617.2337 | 629.8303 | 12.5966 | 0.012597
10 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 10 | 313 | 326.0417 | 13.0417 | 0.013042 | 10 | 437.5 | 455.7292 | 18.2292 | 0.018229 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 11.9565 | 0.95652 | 0.00095652 | 10 | 25 | 27.1739 | 2.1739 | 0.0021739 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 130.718 | 136.1646 | 5.4466 | 0.0054466 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 140.0082 | 145.8418 | 5.8337 | 0.0058337 | 0.52083 | 455.7292 | 11.9565 | 0 | 0 | 0 | 468.2065 | 475.3366 | 7.13 | 0.00713 | 326.0417 | 0 | 27.1739 | 0 | 136.1646 | 145.8418 | 635.222 | 644.8955 | 9.6734 | 0.0096734 | 0.52083 | 455.7292 | 11.9565 | 0 | 0 | 0 | 468.2065 | 477.7618 | 9.5552 | 0.0095552 | 326.0417 | 0 | 27.1739 | 0 | 136.1646 | 145.8418 | 635.222 | 648.1857 | 12.9637 | 0.012964
11 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 11 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 11 | 62.5 | 65.1042 | 2.6042 | 0.0026042 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11.9565 | 0.95652 | 0.00095652 | 11 | 11 | 11.9565 | 0.95652 | 0.00095652 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 945.4104 | 984.8025 | 39.3921 | 0.039392 | 11 | 143.3964 | 149.3712 | 5.9748 | 0.0059748 | 11 | 993.5006 | 1034.8965 | 41.3959 | 0.041396 | 11 | 150.7192 | 156.9992 | 6.28 | 0.00628 | 0.52083 | 65.1042 | 11.9565 | 0 | 984.8025 | 1034.8965 | 2097.2805 | 2129.2188 | 31.9383 | 0.031938 | 0.52083 | 0 | 11.9565 | 0 | 149.3712 | 156.9992 | 318.8477 | 323.7033 | 4.8555 | 0.0048555 | 0.52083 | 65.1042 | 11.9565 | 0 | 984.8025 | 1034.8965 | 2097.2805 | 2140.0822 | 42.8016 | 0.042802 | 0.52083 | 0 | 11.9565 | 0 | 149.3712 | 156.9992 | 318.8477 | 325.3548 | 6.5071 | 0.0065071
12 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 12 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 20.8333 | 0.83333 | 0.00083333 | 12 | 55 | 59.7826 | 4.7826 | 0.0047826 | 12 | 55 | 59.7826 | 4.7826 | 0.0047826 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 151.8121 | 158.1376 | 6.3255 | 0.0063255 | 12 | 151.375 | 157.6823 | 6.3073 | 0.0063073 | 12 | 159.7908 | 166.4487 | 6.6579 | 0.0066579 | 12 | 159.3536 | 165.9933 | 6.6397 | 0.0066397 | 0.52083 | 0 | 59.7826 | 0 | 158.1376 | 166.4487 | 384.8898 | 390.7511 | 5.8613 | 0.0058613 | 0.52083 | 20.8333 | 59.7826 | 0 | 157.6823 | 165.9933 | 404.8123 | 410.977 | 6.1647 | 0.0061647 | 0.52083 | 0 | 59.7826 | 0 | 158.1376 | 166.4487 | 384.8898 | 392.7447 | 7.8549 | 0.0078549 | 0.52083 | 20.8333 | 59.7826 | 0 | 157.6823 | 165.9933 | 404.8123 | 413.0738 | 8.2615 | 0.0082615
13 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 13 | 313 | 326.0417 | 13.0417 | 0.013042 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 437.5 | 455.7292 | 18.2292 | 0.018229 | 13 | 55 | 59.7826 | 4.7826 | 0.0047826 | 13 | 55 | 59.7826 | 4.7826 | 0.0047826 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 156.9491 | 163.4886 | 6.5395 | 0.0065395 | 13 | 156.9491 | 163.4886 | 6.5395 | 0.0065395 | 13 | 163.944 | 170.775 | 6.831 | 0.006831 | 13 | 163.944 | 170.775 | 6.831 | 0.006831 | 0.52083 | 0 | 59.7826 | 0 | 163.4886 | 170.775 | 394.567 | 400.5757 | 6.0086 | 0.0060086 | 326.0417 | 455.7292 | 59.7826 | 0 | 163.4886 | 170.775 | 1175.817 | 1193.7229 | 17.9058 | 0.017906 | 0.52083 | 0 | 59.7826 | 0 | 163.4886 | 170.775 | 394.567 | 402.6194 | 8.0524 | 0.0080524 | 326.0417 | 455.7292 | 59.7826 | 0 | 163.4886 | 170.775 | 1175.817 | 1199.8133 | 23.9963 | 0.023996
14 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 14 | 313 | 326.0417 | 13.0417 | 0.013042 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 62.5 | 65.1042 | 2.6042 | 0.0026042 | 14 | 55 | 59.7826 | 4.7826 | 0.0047826 | 14 | 55 | 59.7826 | 4.7826 | 0.0047826 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 151.5936 | 157.91 | 6.3164 | 0.0063164 | 14 | 151.5936 | 157.91 | 6.3164 | 0.0063164 | 14 | 162.6324 | 169.4088 | 6.7764 | 0.0067764 | 14 | 158.2606 | 164.8548 | 6.5942 | 0.0065942 | 0.52083 | 0 | 59.7826 | 0 | 157.91 | 169.4088 | 387.6222 | 393.5251 | 5.9029 | 0.0059029 | 326.0417 | 65.1042 | 59.7826 | 0 | 157.91 | 164.8548 | 773.6932 | 785.4753 | 11.7821 | 0.011782 | 0.52083 | 0 | 59.7826 | 0 | 157.91 | 169.4088 | 387.6222 | 395.5328 | 7.9107 | 0.0079107 | 326.0417 | 65.1042 | 59.7826 | 0 | 157.91 | 164.8548 | 773.6932 | 789.4828 | 15.7897 | 0.01579
15 | 313 | 326.0417 | 13.0417 | 0.013042 | 15 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 55 | 59.7826 | 4.7826 | 0.0047826 | 15 | 55 | 59.7826 | 4.7826 | 0.0047826 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 144.9265 | 150.9651 | 6.0386 | 0.0060386 | 15 | 144.9265 | 150.9651 | 6.0386 | 0.0060386 | 15 | 156.5119 | 163.0332 | 6.5213 | 0.0065213 | 15 | 156.5119 | 163.0332 | 6.5213 | 0.0065213 | 326.0417 | 0 | 59.7826 | 0 | 150.9651 | 163.0332 | 699.8226 | 710.4798 | 10.6572 | 0.010657 | 0.52083 | 0 | 59.7826 | 0 | 150.9651 | 163.0332 | 374.3017 | 380.0018 | 5.7 | 0.0057 | 326.0417 | 0 | 59.7826 | 0 | 150.9651 | 163.0332 | 699.8226 | 714.1047 | 14.2821 | 0.014282 | 0.52083 | 0 | 59.7826 | 0 | 150.9651 | 163.0332 | 374.3017 | 381.9406 | 7.6388 | 0.0076388
16 | 313 | 326.0417 | 13.0417 | 0.013042 | 16 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | 27.1739 | 2.1739 | 0.0021739 | 16 | 25 | 27.1739 | 2.1739 | 0.0021739 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 135.1992 | 140.8324 | 5.6333 | 0.0056333 | 16 | 135.1992 | 140.8324 | 5.6333 | 0.0056333 | 16 | 147.4403 | 153.5837 | 6.1433 | 0.0061433 | 16 | 147.4403 | 153.5837 | 6.1433 | 0.0061433 | 326.0417 | 0 | 27.1739 | 0 | 140.8324 | 153.5837 | 647.6317 | 657.4941 | 9.8624 | 0.0098624 | 0.52083 | 0 | 27.1739 | 0 | 140.8324 | 153.5837 | 322.1108 | 327.0161 | 4.9052 | 0.0049052 | 326.0417 | 0 | 27.1739 | 0 | 140.8324 | 153.5837 | 647.6317 | 660.8487 | 13.217 | 0.013217 | 0.52083 | 0 | 27.1739 | 0 | 140.8324 | 153.5837 | 322.1108 | 328.6845 | 6.5737 | 0.0065737
17 | 313 | 326.0417 | 13.0417 | 0.013042 | 17 | 313 | 326.0417 | 13.0417 | 0.013042 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 | 27.1739 | 2.1739 | 0.0021739 | 17 | 25 | 27.1739 | 2.1739 | 0.0021739 | 17 | 50 | 54.3478 | 4.3478 | 0.0043478 | 17 | 50 | 54.3478 | 4.3478 | 0.0043478 | 17 | 122.8487 | 127.9674 | 5.1187 | 0.0051187 | 17 | 122.8487 | 127.9674 | 5.1187 | 0.0051187 | 17 | 135.9642 | 141.6294 | 5.6652 | 0.0056652 | 17 | 135.9642 | 141.6294 | 5.6652 | 0.0056652 | 326.0417 | 0 | 27.1739 | 54.3478 | 127.9674 | 141.6294 | 677.1602 | 687.4723 | 10.3121 | 0.010312 | 326.0417 | 0 | 27.1739 | 54.3478 | 127.9674 | 141.6294 | 677.1602 | 687.4723 | 10.3121 | 0.010312 | 326.0417 | 0 | 27.1739 | 54.3478 | 127.9674 | 141.6294 | 677.1602 | 690.9798 | 13.8196 | 0.01382 | 326.0417 | 0 | 27.1739 | 54.3478 | 127.9674 | 141.6294 | 677.1602 | 690.9798 | 13.8196 | 0.01382
18 | 370 | 385.4167 | 15.4167 | 0.015417 | 18 | 370 | 385.4167 | 15.4167 | 0.015417 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 20.8333 | 0.83333 | 0.00083333 | 18 | 25 | 27.1739 | 2.1739 | 0.0021739 | 18 | 25 | 27.1739 | 2.1739 | 0.0021739 | 18 | 50 | 54.3478 | 4.3478 | 0.0043478 | 18 | 50 | 54.3478 | 4.3478 | 0.0043478 | 18 | 107.7659 | 112.2561 | 4.4902 | 0.0044902 | 18 | 107.7659 | 112.2561 | 4.4902 | 0.0044902 | 18 | 122.8487 | 127.9674 | 5.1187 | 0.0051187 | 18 | 122.8487 | 127.9674 | 5.1187 | 0.0051187 | 385.4167 | 0 | 27.1739 | 54.3478 | 112.2561 | 127.9674 | 707.1619 | 717.9309 | 10.769 | 0.010769 | 385.4167 | 20.8333 | 27.1739 | 54.3478 | 112.2561 | 127.9674 | 727.9952 | 739.0815 | 11.0862 | 0.011086 | 385.4167 | 0 | 27.1739 | 54.3478 | 112.2561 | 127.9674 | 707.1619 | 721.5938 | 14.4319 | 0.014432 | 385.4167 | 20.8333 | 27.1739 | 54.3478 | 112.2561 | 127.9674 | 727.9952 | 742.8523 | 14.857 | 0.014857
19 | 370 | 385.4167 | 15.4167 | 0.015417 | 19 | 370 | 385.4167 | 15.4167 | 0.015417 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 437.5 | 455.7292 | 18.2292 | 0.018229 | 19 | 22 | 23.913 | 1.913 | 0.001913 | 19 | 25 | 27.1739 | 2.1739 | 0.0021739 | 19 | 50 | 54.3478 | 4.3478 | 0.0043478 | 19 | 50 | 54.3478 | 4.3478 | 0.0043478 | 19 | 97.7106 | 101.7819 | 4.0713 | 0.0040713 | 19 | 97.7106 | 101.7819 | 4.0713 | 0.0040713 | 19 | 112.0284 | 116.6962 | 4.6679 | 0.0046679 | 19 | 112.0284 | 116.6962 | 4.6679 | 0.0046679 | 385.4167 | 0 | 23.913 | 54.3478 | 101.7819 | 116.6962 | 682.1557 | 692.5438 | 10.3882 | 0.010388 | 385.4167 | 455.7292 | 27.1739 | 54.3478 | 101.7819 | 116.6962 | 1141.1457 | 1158.5236 | 17.3779 | 0.017378 | 385.4167 | 0 | 23.913 | 54.3478 | 101.7819 | 116.6962 | 682.1557 | 696.0772 | 13.9215 | 0.013922 | 385.4167 | 455.7292 | 27.1739 | 54.3478 | 101.7819 | 116.6962 | 1141.1457 | 1164.4344 | 23.2887 | 0.023289
20 | 370 | 385.4167 | 15.4167 | 0.015417 | 20 | 370 | 385.4167 | 15.4167 | 0.015417 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 62.5 | 65.1042 | 2.6042 | 0.0026042 | 20 | 25 | 27.1739 | 2.1739 | 0.0021739 | 20 | 22 | 23.913 | 1.913 | 0.001913 | 20 | 50 | 54.3478 | 4.3478 | 0.0043478 | 20 | 50 | 54.3478 | 4.3478 | 0.0043478 | 20 | 94.541 | 98.4802 | 3.9392 | 0.0039392 | 20 | 94.541 | 98.4802 | 3.9392 | 0.0039392 | 20 | 108.4216 | 112.9392 | 4.5176 | 0.0045176 | 20 | 108.4216 | 112.9392 | 4.5176 | 0.0045176 | 385.4167 | 0 | 27.1739 | 54.3478 | 98.4802 | 112.9392 | 678.3579 | 688.6882 | 10.3303 | 0.01033 | 385.4167 | 65.1042 | 23.913 | 54.3478 | 98.4802 | 112.9392 | 740.2012 | 751.4733 | 11.2721 | 0.011272 | 385.4167 | 0 | 27.1739 | 54.3478 | 98.4802 | 112.9392 | 678.3579 | 692.2019 | 13.844 | 0.013844 | 385.4167 | 65.1042 | 23.913 | 54.3478 | 98.4802 | 112.9392 | 740.2012 | 755.3073 | 15.1061 | 0.015106
21 | 370 | 385.4167 | 15.4167 | 0.015417 | 21 | 370 | 385.4167 | 15.4167 | 0.015417 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 23.913 | 1.913 | 0.001913 | 21 | 22 | 23.913 | 1.913 | 0.001913 | 21 | 50 | 54.3478 | 4.3478 | 0.0043478 | 21 | 50 | 54.3478 | 4.3478 | 0.0043478 | 21 | 93.2295 | 97.1141 | 3.8846 | 0.0038846 | 21 | 93.2295 | 97.1141 | 3.8846 | 0.0038846 | 21 | 106.5636 | 111.0038 | 4.4402 | 0.0044402 | 21 | 106.5636 | 111.0038 | 4.4402 | 0.0044402 | 385.4167 | 0 | 23.913 | 54.3478 | 97.1141 | 111.0038 | 671.7953 | 682.0257 | 10.2304 | 0.01023 | 385.4167 | 0 | 23.913 | 54.3478 | 97.1141 | 111.0038 | 671.7953 | 682.0257 | 10.2304 | 0.01023 | 385.4167 | 0 | 23.913 | 54.3478 | 97.1141 | 111.0038 | 671.7953 | 685.5054 | 13.7101 | 0.01371 | 385.4167 | 0 | 23.913 | 54.3478 | 97.1141 | 111.0038 | 671.7953 | 685.5054 | 13.7101 | 0.01371
22 | 370 | 385.4167 | 15.4167 | 0.015417 | 22 | 370 | 385.4167 | 15.4167 | 0.015417 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 23.913 | 1.913 | 0.001913 | 22 | 22 | 23.913 | 1.913 | 0.001913 | 22 | 50 | 54.3478 | 4.3478 | 0.0043478 | 22 | 50 | 54.3478 | 4.3478 | 0.0043478 | 22 | 92.0272 | 95.8617 | 3.8345 | 0.0038345 | 22 | 92.0272 | 95.8617 | 3.8345 | 0.0038345 | 22 | 105.7985 | 110.2068 | 4.4083 | 0.0044083 | 22 | 105.7985 | 110.2068 | 4.4083 | 0.0044083 | 385.4167 | 0 | 23.913 | 54.3478 | 95.8617 | 110.2068 | 669.746 | 679.9452 | 10.1992 | 0.010199 | 385.4167 | 0 | 23.913 | 54.3478 | 95.8617 | 110.2068 | 669.746 | 679.9452 | 10.1992 | 0.010199 | 385.4167 | 0 | 23.913 | 54.3478 | 95.8617 | 110.2068 | 669.746 | 683.4143 | 13.6683 | 0.013668 | 385.4167 | 0 | 23.913 | 54.3478 | 95.8617 | 110.2068 | 669.746 | 683.4143 | 13.6683 | 0.013668
23 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 23 | 370 | 385.4167 | 15.4167 | 0.015417 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 11.9565 | 0.95652 | 0.00095652 | 23 | 22 | 23.913 | 1.913 | 0.001913 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 50 | 54.3478 | 4.3478 | 0.0043478 | 23 | 90.6064 | 94.3817 | 3.7753 | 0.0037753 | 23 | 90.6064 | 94.3817 | 3.7753 | 0.0037753 | 23 | 104.7056 | 109.0683 | 4.3627 | 0.0043627 | 23 | 104.7056 | 109.0683 | 4.3627 | 0.0043627 | 0.52083 | 0 | 11.9565 | 0 | 94.3817 | 109.0683 | 215.9273 | 219.2155 | 3.2882 | 0.0032882 | 385.4167 | 0 | 23.913 | 54.3478 | 94.3817 | 109.0683 | 667.1275 | 677.2868 | 10.1593 | 0.010159 | 0.52083 | 0 | 11.9565 | 0 | 94.3817 | 109.0683 | 215.9273 | 220.334 | 4.4067 | 0.0044067 | 385.4167 | 0 | 23.913 | 54.3478 | 94.3817 | 109.0683 | 667.1275 | 680.7423 | 13.6148 | 0.013615
24 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 24 | 370 | 385.4167 | 15.4167 | 0.015417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 11.9565 | 0.95652 | 0.00095652 | 24 | 11 | 11.9565 | 0.95652 | 0.00095652 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 50 | 54.3478 | 4.3478 | 0.0043478 | 24 | 88.6391 | 92.3323 | 3.6933 | 0.0036933 | 24 | 88.6391 | 92.3323 | 3.6933 | 0.0036933 | 24 | 103.0661 | 107.3606 | 4.2944 | 0.0042944 | 24 | 103.0661 | 107.3606 | 4.2944 | 0.0042944 | 0.52083 | 0 | 11.9565 | 0 | 92.3323 | 107.3606 | 212.1703 | 215.4013 | 3.231 | 0.003231 | 385.4167 | 0 | 11.9565 | 54.3478 | 92.3323 | 107.3606 | 651.4139 | 661.3339 | 9.92 | 0.00992 | 0.52083 | 0 | 11.9565 | 0 | 92.3323 | 107.3606 | 212.1703 | 216.5003 | 4.33 | 0.00433 | 385.4167 | 0 | 11.9565 | 54.3478 | 92.3323 | 107.3606 | 651.4139 | 664.7081 | 13.2942 | 0.013294

## barraje12dc
perdidas tv dia laboral barraje 12vdc |  |  |  |  | perdidas tv dia no laboral barraje 12vdc |  |  |  |  | perdidas lavadora dia laboral barraje 12vdc |  |  |  |  | perdidas lavadora dia no laboral barraje 12vdc |  |  |  |  | perdidas nevera dia laboral barraje 12vdc |  |  |  |  | perdidas nevera dia no laboral barraje 12vdc |  |  |  |  | perdidas aire dia laboral invierno barraje 12dc |  |  |  |  | perdidas aire dia no laboral invierno barraje 12dc |  |  |  |  | perdidas aire dia laboral verano barraje 12dc |  |  |  |  | perdidas aire dia no laboral verano barraje 12dc |  |  |  |  | perdidas convertidor PV 12dc dia laboral | [8 empty] | perdidas convertidor PV 12dc dia no laboral | [8 empty] | perdidas convertidor DG 12dc dia laboral | [8 empty] | perdidas convertidor DG 12dc dia no laboral
horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | potencia W tv | potencia W lavadora | potencia W nevera | potencia W aire invierno | potencia W aire verano | P salida convertidor PV | P entrada | perdidas | perdidas kWh | potencia W tv | potencia W lavadora | potencia W nevera | potencia W aire invierno | potencia W aire verano | P salida convertidor PV | P entrada | perdidas | perdidas kWh | potencia W tv | potencia W lavadora | potencia W nevera | potencia W aire invierno | potencia W aire verano | P salida convertidor DG | P entrada | perdidas | perdidas kWh | potencia W tv | potencia W lavadora | potencia W nevera | potencia W aire invierno | potencia W aire verano | P salida convertidor DG | P entrada | perdidas | perdidas kWh
1 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 1 | 370 | 393.617 | 23.617 | 0.023617 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11.4583 | 0.45833 | 0.00045833 | 1 | 11 | 11.4583 | 0.45833 | 0.00045833 | 1 | 569.4322 | 605.7789 | 36.3467 | 0.036347 | 1 | 569.4322 | 605.7789 | 36.3467 | 0.036347 | 1 | 665.6126 | 708.0986 | 42.4859 | 0.042486 | 1 | 665.6126 | 708.0986 | 42.4859 | 0.042486 | 0.53191 | 0 | 11.4583 | 605.7789 | 708.0986 | 1325.8677 | 1352.9262 | 27.0585 | 0.027059 | 393.617 | 0 | 11.4583 | 605.7789 | 708.0986 | 1718.9528 | 1754.0335 | 35.0807 | 0.035081 | 0.53191 | 0 | 11.4583 | 605.7789 | 708.0986 | 1325.8677 | 1352.9262 | 27.0585 | 0.027059 | 393.617 | 0 | 11.4583 | 605.7789 | 708.0986 | 1718.9528 | 1754.0335 | 35.0807 | 0.035081
2 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 2 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11.4583 | 0.45833 | 0.00045833 | 2 | 11 | 11.4583 | 0.45833 | 0.00045833 | 2 | 84.5951 | 89.9948 | 5.3997 | 0.0053997 | 2 | 84.5951 | 89.9948 | 5.3997 | 0.0053997 | 2 | 99.5687 | 105.9241 | 6.3554 | 0.0063554 | 2 | 99.5687 | 105.9241 | 6.3554 | 0.0063554 | 0.53191 | 0 | 11.4583 | 89.9948 | 105.9241 | 207.9091 | 212.1522 | 4.243 | 0.004243 | 0.53191 | 0 | 11.4583 | 89.9948 | 105.9241 | 207.9091 | 212.1522 | 4.243 | 0.004243 | 0.53191 | 0 | 11.4583 | 89.9948 | 105.9241 | 207.9091 | 212.1522 | 4.243 | 0.004243 | 0.53191 | 0 | 11.4583 | 89.9948 | 105.9241 | 207.9091 | 212.1522 | 4.243 | 0.004243
3 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 3 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 11.4583 | 0.45833 | 0.00045833 | 3 | 11 | 11.4583 | 0.45833 | 0.00045833 | 3 | 82.6278 | 87.9019 | 5.2741 | 0.0052741 | 3 | 82.6278 | 87.9019 | 5.2741 | 0.0052741 | 3 | 97.9292 | 104.18 | 6.2508 | 0.0062508 | 3 | 97.9292 | 104.18 | 6.2508 | 0.0062508 | 0.53191 | 0 | 11.4583 | 87.9019 | 104.18 | 204.0722 | 208.2369 | 4.1647 | 0.0041647 | 0.53191 | 0 | 11.4583 | 87.9019 | 104.18 | 204.0722 | 208.2369 | 4.1647 | 0.0041647 | 0.53191 | 0 | 11.4583 | 87.9019 | 104.18 | 204.0722 | 208.2369 | 4.1647 | 0.0041647 | 0.53191 | 0 | 11.4583 | 87.9019 | 104.18 | 204.0722 | 208.2369 | 4.1647 | 0.0041647
4 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 4 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 11.4583 | 0.45833 | 0.00045833 | 4 | 11 | 11.4583 | 0.45833 | 0.00045833 | 4 | 81.3162 | 86.5066 | 5.1904 | 0.0051904 | 4 | 81.3162 | 86.5066 | 5.1904 | 0.0051904 | 4 | 96.8363 | 103.0173 | 6.181 | 0.006181 | 4 | 96.8363 | 103.0173 | 6.181 | 0.006181 | 0.53191 | 0 | 11.4583 | 86.5066 | 103.0173 | 201.5142 | 205.6267 | 4.1125 | 0.0041125 | 0.53191 | 0 | 11.4583 | 86.5066 | 103.0173 | 201.5142 | 205.6267 | 4.1125 | 0.0041125 | 0.53191 | 0 | 11.4583 | 86.5066 | 103.0173 | 201.5142 | 205.6267 | 4.1125 | 0.0041125 | 0.53191 | 0 | 11.4583 | 86.5066 | 103.0173 | 201.5142 | 205.6267 | 4.1125 | 0.0041125
5 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 5 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 22.9167 | 0.91667 | 0.00091667 | 5 | 11 | 11.4583 | 0.45833 | 0.00045833 | 5 | 80.4419 | 85.5764 | 5.1346 | 0.0051346 | 5 | 80.4419 | 85.5764 | 5.1346 | 0.0051346 | 5 | 96.1805 | 102.3197 | 6.1392 | 0.0061392 | 5 | 96.1805 | 102.3197 | 6.1392 | 0.0061392 | 0.53191 | 0 | 22.9167 | 85.5764 | 102.3197 | 211.3447 | 215.6578 | 4.3132 | 0.0043132 | 0.53191 | 0 | 11.4583 | 85.5764 | 102.3197 | 199.8864 | 203.9657 | 4.0793 | 0.0040793 | 0.53191 | 0 | 22.9167 | 85.5764 | 102.3197 | 211.3447 | 215.6578 | 4.3132 | 0.0043132 | 0.53191 | 0 | 11.4583 | 85.5764 | 102.3197 | 199.8864 | 203.9657 | 4.0793 | 0.0040793
6 | 313 | 332.9787 | 19.9787 | 0.019979 | 6 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 22.9167 | 0.91667 | 0.00091667 | 6 | 22 | 22.9167 | 0.91667 | 0.00091667 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 79.5675 | 84.6463 | 5.0788 | 0.0050788 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 95.5247 | 101.622 | 6.0973 | 0.0060973 | 332.9787 | 0 | 22.9167 | 0 | 0 | 355.8954 | 363.1586 | 7.2632 | 0.0072632 | 0.53191 | 0 | 22.9167 | 84.6463 | 101.622 | 209.7169 | 213.9968 | 4.2799 | 0.0042799 | 332.9787 | 0 | 22.9167 | 0 | 0 | 355.8954 | 363.1586 | 7.2632 | 0.0072632 | 0.53191 | 0 | 22.9167 | 84.6463 | 101.622 | 209.7169 | 213.9968 | 4.2799 | 0.0042799
7 | 313 | 332.9787 | 19.9787 | 0.019979 | 7 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 22.9167 | 0.91667 | 0.00091667 | 7 | 22 | 22.9167 | 0.91667 | 0.00091667 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 82.2999 | 87.5531 | 5.2532 | 0.0052532 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.5523 | 106.9706 | 6.4182 | 0.0064182 | 332.9787 | 0 | 22.9167 | 0 | 0 | 355.8954 | 363.1586 | 7.2632 | 0.0072632 | 0.53191 | 0 | 22.9167 | 87.5531 | 106.9706 | 217.9722 | 222.4206 | 4.4484 | 0.0044484 | 332.9787 | 0 | 22.9167 | 0 | 0 | 355.8954 | 363.1586 | 7.2632 | 0.0072632 | 0.53191 | 0 | 22.9167 | 87.5531 | 106.9706 | 217.9722 | 222.4206 | 4.4484 | 0.0044484
8 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 8 | 313 | 332.9787 | 19.9787 | 0.019979 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 22.9167 | 0.91667 | 0.00091667 | 8 | 25 | 26.0417 | 1.0417 | 0.0010417 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 97.3827 | 103.5987 | 6.2159 | 0.0062159 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 111.0447 | 118.1327 | 7.088 | 0.007088 | 0.53191 | 0 | 22.9167 | 0 | 0 | 23.4486 | 23.9271 | 0.47854 | 0.00047854 | 332.9787 | 0 | 26.0417 | 103.5987 | 118.1327 | 580.7517 | 592.6038 | 11.8521 | 0.011852 | 0.53191 | 0 | 22.9167 | 0 | 0 | 23.4486 | 23.9271 | 0.47854 | 0.00047854 | 332.9787 | 0 | 26.0417 | 103.5987 | 118.1327 | 580.7517 | 592.6038 | 11.8521 | 0.011852
9 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 9 | 313 | 332.9787 | 19.9787 | 0.019979 | 9 | 20 | 21.2766 | 1.2766 | 0.0012766 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 11.4583 | 0.45833 | 0.00045833 | 9 | 25 | 26.0417 | 1.0417 | 0.0010417 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 114.105 | 121.3883 | 7.2833 | 0.0072833 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 139.3524 | 148.2472 | 8.8948 | 0.0088948 | 0.53191 | 21.2766 | 11.4583 | 0 | 0 | 33.2668 | 33.9458 | 0.67892 | 0.00067892 | 332.9787 | 0 | 26.0417 | 121.3883 | 148.2472 | 628.6559 | 641.4857 | 12.8297 | 0.01283 | 0.53191 | 21.2766 | 11.4583 | 0 | 0 | 33.2668 | 33.9458 | 0.67892 | 0.00067892 | 332.9787 | 0 | 26.0417 | 121.3883 | 148.2472 | 628.6559 | 641.4857 | 12.8297 | 0.01283
10 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 10 | 313 | 332.9787 | 19.9787 | 0.019979 | 10 | 437.5 | 465.4255 | 27.9255 | 0.027926 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 11.4583 | 0.45833 | 0.00045833 | 10 | 25 | 26.0417 | 1.0417 | 0.0010417 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 130.718 | 139.0617 | 8.3437 | 0.0083437 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 140.0082 | 148.9449 | 8.9367 | 0.0089367 | 0.53191 | 465.4255 | 11.4583 | 0 | 0 | 477.4158 | 487.159 | 9.7432 | 0.0097432 | 332.9787 | 0 | 26.0417 | 139.0617 | 148.9449 | 647.027 | 660.2316 | 13.2046 | 0.013205 | 0.53191 | 465.4255 | 11.4583 | 0 | 0 | 477.4158 | 487.159 | 9.7432 | 0.0097432 | 332.9787 | 0 | 26.0417 | 139.0617 | 148.9449 | 647.027 | 660.2316 | 13.2046 | 0.013205
11 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 11 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 11 | 62.5 | 66.4894 | 3.9894 | 0.0039894 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11.4583 | 0.45833 | 0.00045833 | 11 | 11 | 11.4583 | 0.45833 | 0.00045833 | 11 | 945.4104 | 1005.7557 | 60.3453 | 0.060345 | 11 | 143.3964 | 152.5493 | 9.153 | 0.009153 | 11 | 993.5006 | 1056.9156 | 63.4149 | 0.063415 | 11 | 150.7192 | 160.3396 | 9.6204 | 0.0096204 | 0.53191 | 66.4894 | 11.4583 | 1005.7557 | 1056.9156 | 2141.1509 | 2184.8479 | 43.697 | 0.043697 | 0.53191 | 0 | 11.4583 | 152.5493 | 160.3396 | 324.8791 | 331.5093 | 6.6302 | 0.0066302 | 0.53191 | 66.4894 | 11.4583 | 1005.7557 | 1056.9156 | 2141.1509 | 2184.8479 | 43.697 | 0.043697 | 0.53191 | 0 | 11.4583 | 152.5493 | 160.3396 | 324.8791 | 331.5093 | 6.6302 | 0.0066302
12 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 12 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 21.2766 | 1.2766 | 0.0012766 | 12 | 55 | 57.2917 | 2.2917 | 0.0022917 | 12 | 55 | 57.2917 | 2.2917 | 0.0022917 | 12 | 151.8121 | 161.5023 | 9.6901 | 0.0096901 | 12 | 151.375 | 161.0372 | 9.6622 | 0.0096622 | 12 | 159.7908 | 169.9902 | 10.1994 | 0.010199 | 12 | 159.3536 | 169.5251 | 10.1715 | 0.010172 | 0.53191 | 0 | 57.2917 | 161.5023 | 169.9902 | 389.316 | 397.2612 | 7.9452 | 0.0079452 | 0.53191 | 21.2766 | 57.2917 | 161.0372 | 169.5251 | 409.6624 | 418.0229 | 8.3605 | 0.0083605 | 0.53191 | 0 | 57.2917 | 161.5023 | 169.9902 | 389.316 | 397.2612 | 7.9452 | 0.0079452 | 0.53191 | 21.2766 | 57.2917 | 161.0372 | 169.5251 | 409.6624 | 418.0229 | 8.3605 | 0.0083605
13 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 13 | 313 | 332.9787 | 19.9787 | 0.019979 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 437.5 | 465.4255 | 27.9255 | 0.027926 | 13 | 55 | 57.2917 | 2.2917 | 0.0022917 | 13 | 55 | 57.2917 | 2.2917 | 0.0022917 | 13 | 156.9491 | 166.9671 | 10.018 | 0.010018 | 13 | 156.9491 | 166.9671 | 10.018 | 0.010018 | 13 | 163.944 | 174.4085 | 10.4645 | 0.010465 | 13 | 163.944 | 174.4085 | 10.4645 | 0.010465 | 0.53191 | 0 | 57.2917 | 166.9671 | 174.4085 | 399.1992 | 407.3461 | 8.1469 | 0.0081469 | 332.9787 | 465.4255 | 57.2917 | 166.9671 | 174.4085 | 1197.0715 | 1221.5015 | 24.43 | 0.02443 | 0.53191 | 0 | 57.2917 | 166.9671 | 174.4085 | 399.1992 | 407.3461 | 8.1469 | 0.0081469 | 332.9787 | 465.4255 | 57.2917 | 166.9671 | 174.4085 | 1197.0715 | 1221.5015 | 24.43 | 0.02443
14 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 14 | 313 | 332.9787 | 19.9787 | 0.019979 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 62.5 | 66.4894 | 3.9894 | 0.0039894 | 14 | 55 | 57.2917 | 2.2917 | 0.0022917 | 14 | 55 | 57.2917 | 2.2917 | 0.0022917 | 14 | 151.5936 | 161.2697 | 9.6762 | 0.0096762 | 14 | 151.5936 | 161.2697 | 9.6762 | 0.0096762 | 14 | 162.6324 | 173.0132 | 10.3808 | 0.010381 | 14 | 158.2606 | 168.3623 | 10.1017 | 0.010102 | 0.53191 | 0 | 57.2917 | 161.2697 | 173.0132 | 392.1066 | 400.1087 | 8.0022 | 0.0080022 | 332.9787 | 66.4894 | 57.2917 | 161.2697 | 168.3623 | 786.3918 | 802.4406 | 16.0488 | 0.016049 | 0.53191 | 0 | 57.2917 | 161.2697 | 173.0132 | 392.1066 | 400.1087 | 8.0022 | 0.0080022 | 332.9787 | 66.4894 | 57.2917 | 161.2697 | 168.3623 | 786.3918 | 802.4406 | 16.0488 | 0.016049
15 | 313 | 332.9787 | 19.9787 | 0.019979 | 15 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 55 | 57.2917 | 2.2917 | 0.0022917 | 15 | 55 | 57.2917 | 2.2917 | 0.0022917 | 15 | 144.9265 | 154.1771 | 9.2506 | 0.0092506 | 15 | 144.9265 | 154.1771 | 9.2506 | 0.0092506 | 15 | 156.5119 | 166.502 | 9.9901 | 0.0099901 | 15 | 156.5119 | 166.502 | 9.9901 | 0.0099901 | 332.9787 | 0 | 57.2917 | 154.1771 | 166.502 | 710.9495 | 725.4587 | 14.5092 | 0.014509 | 0.53191 | 0 | 57.2917 | 154.1771 | 166.502 | 378.5027 | 386.2272 | 7.7245 | 0.0077245 | 332.9787 | 0 | 57.2917 | 154.1771 | 166.502 | 710.9495 | 725.4587 | 14.5092 | 0.014509 | 0.53191 | 0 | 57.2917 | 154.1771 | 166.502 | 378.5027 | 386.2272 | 7.7245 | 0.0077245
16 | 313 | 332.9787 | 19.9787 | 0.019979 | 16 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | 26.0417 | 1.0417 | 0.0010417 | 16 | 25 | 26.0417 | 1.0417 | 0.0010417 | 16 | 135.1992 | 143.8289 | 8.6297 | 0.0086297 | 16 | 135.1992 | 143.8289 | 8.6297 | 0.0086297 | 16 | 147.4403 | 156.8514 | 9.4111 | 0.0094111 | 16 | 147.4403 | 156.8514 | 9.4111 | 0.0094111 | 332.9787 | 0 | 26.0417 | 143.8289 | 156.8514 | 659.7007 | 673.1639 | 13.4633 | 0.013463 | 0.53191 | 0 | 26.0417 | 143.8289 | 156.8514 | 327.2539 | 333.9325 | 6.6787 | 0.0066787 | 332.9787 | 0 | 26.0417 | 143.8289 | 156.8514 | 659.7007 | 673.1639 | 13.4633 | 0.013463 | 0.53191 | 0 | 26.0417 | 143.8289 | 156.8514 | 327.2539 | 333.9325 | 6.6787 | 0.0066787
17 | 313 | 332.9787 | 19.9787 | 0.019979 | 17 | 313 | 332.9787 | 19.9787 | 0.019979 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 | 26.0417 | 1.0417 | 0.0010417 | 17 | 25 | 26.0417 | 1.0417 | 0.0010417 | 17 | 122.8487 | 130.6901 | 7.8414 | 0.0078414 | 17 | 122.8487 | 130.6901 | 7.8414 | 0.0078414 | 17 | 135.9642 | 144.6428 | 8.6786 | 0.0086786 | 17 | 135.9642 | 144.6428 | 8.6786 | 0.0086786 | 332.9787 | 0 | 26.0417 | 130.6901 | 144.6428 | 634.3533 | 647.2993 | 12.946 | 0.012946 | 332.9787 | 0 | 26.0417 | 130.6901 | 144.6428 | 634.3533 | 647.2993 | 12.946 | 0.012946 | 332.9787 | 0 | 26.0417 | 130.6901 | 144.6428 | 634.3533 | 647.2993 | 12.946 | 0.012946 | 332.9787 | 0 | 26.0417 | 130.6901 | 144.6428 | 634.3533 | 647.2993 | 12.946 | 0.012946
18 | 370 | 393.617 | 23.617 | 0.023617 | 18 | 370 | 393.617 | 23.617 | 0.023617 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 21.2766 | 1.2766 | 0.0012766 | 18 | 25 | 26.0417 | 1.0417 | 0.0010417 | 18 | 25 | 26.0417 | 1.0417 | 0.0010417 | 18 | 107.7659 | 114.6445 | 6.8787 | 0.0068787 | 18 | 107.7659 | 114.6445 | 6.8787 | 0.0068787 | 18 | 122.8487 | 130.6901 | 7.8414 | 0.0078414 | 18 | 122.8487 | 130.6901 | 7.8414 | 0.0078414 | 393.617 | 0 | 26.0417 | 114.6445 | 130.6901 | 664.9933 | 678.5646 | 13.5713 | 0.013571 | 393.617 | 21.2766 | 26.0417 | 114.6445 | 130.6901 | 686.2699 | 700.2754 | 14.0055 | 0.014006 | 393.617 | 0 | 26.0417 | 114.6445 | 130.6901 | 664.9933 | 678.5646 | 13.5713 | 0.013571 | 393.617 | 21.2766 | 26.0417 | 114.6445 | 130.6901 | 686.2699 | 700.2754 | 14.0055 | 0.014006
19 | 370 | 393.617 | 23.617 | 0.023617 | 19 | 370 | 393.617 | 23.617 | 0.023617 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 437.5 | 465.4255 | 27.9255 | 0.027926 | 19 | 22 | 22.9167 | 0.91667 | 0.00091667 | 19 | 25 | 26.0417 | 1.0417 | 0.0010417 | 19 | 97.7106 | 103.9475 | 6.2368 | 0.0062368 | 19 | 97.7106 | 103.9475 | 6.2368 | 0.0062368 | 19 | 112.0284 | 119.1791 | 7.1507 | 0.0071507 | 19 | 112.0284 | 119.1791 | 7.1507 | 0.0071507 | 393.617 | 0 | 22.9167 | 103.9475 | 119.1791 | 639.6603 | 652.7146 | 13.0543 | 0.013054 | 393.617 | 465.4255 | 26.0417 | 103.9475 | 119.1791 | 1108.2108 | 1130.8274 | 22.6165 | 0.022617 | 393.617 | 0 | 22.9167 | 103.9475 | 119.1791 | 639.6603 | 652.7146 | 13.0543 | 0.013054 | 393.617 | 465.4255 | 26.0417 | 103.9475 | 119.1791 | 1108.2108 | 1130.8274 | 22.6165 | 0.022617
20 | 370 | 393.617 | 23.617 | 0.023617 | 20 | 370 | 393.617 | 23.617 | 0.023617 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 62.5 | 66.4894 | 3.9894 | 0.0039894 | 20 | 25 | 26.0417 | 1.0417 | 0.0010417 | 20 | 22 | 22.9167 | 0.91667 | 0.00091667 | 20 | 94.541 | 100.5756 | 6.0345 | 0.0060345 | 20 | 94.541 | 100.5756 | 6.0345 | 0.0060345 | 20 | 108.4216 | 115.3422 | 6.9205 | 0.0069205 | 20 | 108.4216 | 115.3422 | 6.9205 | 0.0069205 | 393.617 | 0 | 26.0417 | 100.5756 | 115.3422 | 635.5764 | 648.5474 | 12.9709 | 0.012971 | 393.617 | 66.4894 | 22.9167 | 100.5756 | 115.3422 | 698.9408 | 713.2049 | 14.2641 | 0.014264 | 393.617 | 0 | 26.0417 | 100.5756 | 115.3422 | 635.5764 | 648.5474 | 12.9709 | 0.012971 | 393.617 | 66.4894 | 22.9167 | 100.5756 | 115.3422 | 698.9408 | 713.2049 | 14.2641 | 0.014264
21 | 370 | 393.617 | 23.617 | 0.023617 | 21 | 370 | 393.617 | 23.617 | 0.023617 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 22.9167 | 0.91667 | 0.00091667 | 21 | 22 | 22.9167 | 0.91667 | 0.00091667 | 21 | 93.2295 | 99.1803 | 5.9508 | 0.0059508 | 21 | 93.2295 | 99.1803 | 5.9508 | 0.0059508 | 21 | 106.5636 | 113.3655 | 6.8019 | 0.0068019 | 21 | 106.5636 | 113.3655 | 6.8019 | 0.0068019 | 393.617 | 0 | 22.9167 | 99.1803 | 113.3655 | 629.0795 | 641.9179 | 12.8384 | 0.012838 | 393.617 | 0 | 22.9167 | 99.1803 | 113.3655 | 629.0795 | 641.9179 | 12.8384 | 0.012838 | 393.617 | 0 | 22.9167 | 99.1803 | 113.3655 | 629.0795 | 641.9179 | 12.8384 | 0.012838 | 393.617 | 0 | 22.9167 | 99.1803 | 113.3655 | 629.0795 | 641.9179 | 12.8384 | 0.012838
22 | 370 | 393.617 | 23.617 | 0.023617 | 22 | 370 | 393.617 | 23.617 | 0.023617 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22.9167 | 0.91667 | 0.00091667 | 22 | 22 | 22.9167 | 0.91667 | 0.00091667 | 22 | 92.0272 | 97.9013 | 5.8741 | 0.0058741 | 22 | 92.0272 | 97.9013 | 5.8741 | 0.0058741 | 22 | 105.7985 | 112.5516 | 6.7531 | 0.0067531 | 22 | 105.7985 | 112.5516 | 6.7531 | 0.0067531 | 393.617 | 0 | 22.9167 | 97.9013 | 112.5516 | 626.9866 | 639.7823 | 12.7956 | 0.012796 | 393.617 | 0 | 22.9167 | 97.9013 | 112.5516 | 626.9866 | 639.7823 | 12.7956 | 0.012796 | 393.617 | 0 | 22.9167 | 97.9013 | 112.5516 | 626.9866 | 639.7823 | 12.7956 | 0.012796 | 393.617 | 0 | 22.9167 | 97.9013 | 112.5516 | 626.9866 | 639.7823 | 12.7956 | 0.012796
23 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 23 | 370 | 393.617 | 23.617 | 0.023617 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 11.4583 | 0.45833 | 0.00045833 | 23 | 22 | 22.9167 | 0.91667 | 0.00091667 | 23 | 90.6064 | 96.3898 | 5.7834 | 0.0057834 | 23 | 90.6064 | 96.3898 | 5.7834 | 0.0057834 | 23 | 104.7056 | 111.3889 | 6.6833 | 0.0066833 | 23 | 104.7056 | 111.3889 | 6.6833 | 0.0066833 | 0.53191 | 0 | 11.4583 | 96.3898 | 111.3889 | 219.7689 | 224.254 | 4.4851 | 0.0044851 | 393.617 | 0 | 22.9167 | 96.3898 | 111.3889 | 624.3124 | 637.0534 | 12.7411 | 0.012741 | 0.53191 | 0 | 11.4583 | 96.3898 | 111.3889 | 219.7689 | 224.254 | 4.4851 | 0.0044851 | 393.617 | 0 | 22.9167 | 96.3898 | 111.3889 | 624.3124 | 637.0534 | 12.7411 | 0.012741
24 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 24 | 370 | 393.617 | 23.617 | 0.023617 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 11.4583 | 0.45833 | 0.00045833 | 24 | 11 | 11.4583 | 0.45833 | 0.00045833 | 24 | 88.6391 | 94.2969 | 5.6578 | 0.0056578 | 24 | 88.6391 | 94.2969 | 5.6578 | 0.0056578 | 24 | 103.0661 | 109.6448 | 6.5787 | 0.0065787 | 24 | 103.0661 | 109.6448 | 6.5787 | 0.0065787 | 0.53191 | 0 | 11.4583 | 94.2969 | 109.6448 | 215.9319 | 220.3387 | 4.4068 | 0.0044068 | 393.617 | 0 | 11.4583 | 94.2969 | 109.6448 | 609.017 | 621.446 | 12.4289 | 0.012429 | 0.53191 | 0 | 11.4583 | 94.2969 | 109.6448 | 215.9319 | 220.3387 | 4.4068 | 0.0044068 | 393.617 | 0 | 11.4583 | 94.2969 | 109.6448 | 609.017 | 621.446 | 12.4289 | 0.012429