## barraje120ac
perdidas nevera dc dia laboral barraje 120ac |  |  |  |  | perdidas nevera dc dia no laboral barraje120ac |  |  |  |  | perdidas luz dc dia laboral barraje 120ac |  |  |  |  | perdidas luz dc dia no laboral barraje 120ac |  |  |  |  | perdidas aire dia laboral invierno barraje 120vac |  |  |  |  | perdidas aire dia no laboral invierno barraje 120vac |  |  |  |  | perdidas aire dia laboral verano barraje 120vac |  |  |  |  | perdidas aire dia no laboral verano barraje 120vac |  |  |  |  | perdidas convertidor PV 120ac dia laboral | [7 empty] | perdidas convertidor PV 120ac dia no laboral
horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | potencia W nevera | potencia W luz | potencia W aire invierno | potencia W aire verano | P salida convertidor PV | P entrada | perdidas | perdidas kWh | potencia W nevera | potencia W luz | potencia W aire invierno | potencia W aire verano | P salida convertidor PV | P entrada | perdidas | perdidas kWh
1 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 1 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 1 | 2.9072 | 3.1429 | 0.23572 | 0.00023572 | 1 | 2.9072 | 3.1429 | 0.23572 | 0.00023572 | 1 | 3.3982 | 3.6738 | 0.27553 | 0.00027553 | 1 | 3.3982 | 3.6738 | 0.27553 | 0.00027553 | 14.1026 | 0 | 3.1429 | 3.6738 | 20.9192 | 21.7908 | 0.87163 | 0.00087163 | 14.1026 | 64.1026 | 3.1429 | 3.6738 | 85.0218 | 88.5644 | 3.5426 | 0.0035426
2 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 2 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.43189 | 0.46691 | 0.035018 | 3.5018e-05 | 2 | 0.43189 | 0.46691 | 0.035018 | 3.5018e-05 | 2 | 0.50834 | 0.54955 | 0.041217 | 4.1217e-05 | 2 | 0.50834 | 0.54955 | 0.041217 | 4.1217e-05 | 14.1026 | 0 | 0.46691 | 0.54955 | 15.119 | 15.749 | 0.62996 | 0.00062996 | 14.1026 | 0 | 0.46691 | 0.54955 | 15.119 | 15.749 | 0.62996 | 0.00062996
3 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 3 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.42185 | 0.45605 | 0.034204 | 3.4204e-05 | 3 | 0.42185 | 0.45605 | 0.034204 | 3.4204e-05 | 3 | 0.49997 | 0.54051 | 0.040538 | 4.0538e-05 | 3 | 0.49997 | 0.54051 | 0.040538 | 4.0538e-05 | 14.1026 | 0 | 0.45605 | 0.54051 | 15.0991 | 15.7283 | 0.62913 | 0.00062913 | 14.1026 | 0 | 0.45605 | 0.54051 | 15.0991 | 15.7283 | 0.62913 | 0.00062913
4 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 4 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 4 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.41515 | 0.44881 | 0.033661 | 3.3661e-05 | 4 | 0.41515 | 0.44881 | 0.033661 | 3.3661e-05 | 4 | 0.49439 | 0.53447 | 0.040086 | 4.0086e-05 | 4 | 0.49439 | 0.53447 | 0.040086 | 4.0086e-05 | 14.1026 | 64.1026 | 0.44881 | 0.53447 | 79.1884 | 82.4879 | 3.2995 | 0.0032995 | 14.1026 | 0 | 0.44881 | 0.53447 | 15.0859 | 15.7144 | 0.62858 | 0.00062858
5 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 5 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 5 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.41069 | 0.44399 | 0.033299 | 3.3299e-05 | 5 | 0.41069 | 0.44399 | 0.033299 | 3.3299e-05 | 5 | 0.49104 | 0.53085 | 0.039814 | 3.9814e-05 | 5 | 0.49104 | 0.53085 | 0.039814 | 3.9814e-05 | 28.2051 | 64.1026 | 0.44399 | 0.53085 | 93.2825 | 97.1693 | 3.8868 | 0.0038868 | 14.1026 | 0 | 0.44399 | 0.53085 | 15.0774 | 15.7056 | 0.62823 | 0.00062823
6 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 6 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 6 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.40622 | 0.43916 | 0.032937 | 3.2937e-05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.48769 | 0.52723 | 0.039543 | 3.9543e-05 | 28.2051 | 64.1026 | 0 | 0 | 92.3077 | 96.1538 | 3.8462 | 0.0038462 | 28.2051 | 0 | 0.43916 | 0.52723 | 29.1715 | 30.387 | 1.2155 | 0.0012155
7 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 7 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 7 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 7 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.42017 | 0.45424 | 0.034068 | 3.4068e-05 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.51336 | 0.55498 | 0.041624 | 4.1624e-05 | 28.2051 | 64.1026 | 0 | 0 | 92.3077 | 96.1538 | 3.8462 | 0.0038462 | 28.2051 | 64.1026 | 0.45424 | 0.55498 | 93.3169 | 97.2051 | 3.8882 | 0.0038882
8 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 8 | 25 | 32.0513 | 7.0513 | 0.0070513 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.49718 | 0.53749 | 0.040312 | 4.0312e-05 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.56693 | 0.6129 | 0.045967 | 4.5967e-05 | 28.2051 | 0 | 0 | 0 | 28.2051 | 29.3803 | 1.1752 | 0.0011752 | 32.0513 | 64.1026 | 0.53749 | 0.6129 | 97.3042 | 101.3586 | 4.0543 | 0.0040543
9 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 9 | 25 | 32.0513 | 7.0513 | 0.0070513 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.58255 | 0.62979 | 0.047234 | 4.7234e-05 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.99045 | 1.0708 | 0.080307 | 8.0307e-05 | 14.1026 | 0 | 0 | 0 | 14.1026 | 14.6902 | 0.58761 | 0.00058761 | 32.0513 | 0 | 0.62979 | 1.0708 | 33.7518 | 35.1582 | 1.4063 | 0.0014063
10 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 10 | 25 | 32.0513 | 7.0513 | 0.0070513 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.66737 | 0.72148 | 0.054111 | 5.4111e-05 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.7148 | 0.77275 | 0.057957 | 5.7957e-05 | 14.1026 | 0 | 0 | 0 | 14.1026 | 14.6902 | 0.58761 | 0.00058761 | 32.0513 | 0 | 0.72148 | 0.77275 | 33.5455 | 34.9432 | 1.3977 | 0.0013977
11 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 11 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4.8267 | 5.2181 | 0.39135 | 0.00039135 | 11 | 0.7321 | 0.79146 | 0.059359 | 5.9359e-05 | 11 | 5.0722 | 5.4835 | 0.41126 | 0.00041126 | 11 | 0.76948 | 0.83187 | 0.06239 | 6.239e-05 | 14.1026 | 0 | 5.2181 | 5.4835 | 24.8041 | 25.8376 | 1.0335 | 0.0010335 | 14.1026 | 0 | 0.79146 | 0.83187 | 15.7259 | 16.3811 | 0.65525 | 0.00065525
12 | 55 | 70.5128 | 15.5128 | 0.015513 | 12 | 55 | 70.5128 | 15.5128 | 0.015513 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.77506 | 0.8379 | 0.062843 | 6.2843e-05 | 12 | 0.77283 | 0.83549 | 0.062662 | 6.2662e-05 | 12 | 0.8158 | 0.88194 | 0.066146 | 6.6146e-05 | 12 | 0.81356 | 0.87953 | 0.065965 | 6.5965e-05 | 70.5128 | 0 | 0.8379 | 0.88194 | 72.2327 | 75.2424 | 3.0097 | 0.0030097 | 70.5128 | 0 | 0.83549 | 0.87953 | 72.2278 | 75.2373 | 3.0095 | 0.0030095
13 | 55 | 70.5128 | 15.5128 | 0.015513 | 13 | 55 | 70.5128 | 15.5128 | 0.015513 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.80129 | 0.86626 | 0.064969 | 6.4969e-05 | 13 | 0.80129 | 0.86626 | 0.064969 | 6.4969e-05 | 13 | 0.837 | 0.90486 | 0.067865 | 6.7865e-05 | 13 | 0.837 | 0.90486 | 0.067865 | 6.7865e-05 | 70.5128 | 0 | 0.86626 | 0.90486 | 72.2839 | 75.2958 | 3.0118 | 0.0030118 | 70.5128 | 0 | 0.86626 | 0.90486 | 72.2839 | 75.2958 | 3.0118 | 0.0030118
14 | 55 | 70.5128 | 15.5128 | 0.015513 | 14 | 55 | 70.5128 | 15.5128 | 0.015513 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.77395 | 0.8367 | 0.062752 | 6.2752e-05 | 14 | 0.77395 | 0.8367 | 0.062752 | 6.2752e-05 | 14 | 0.8303 | 0.89763 | 0.067322 | 6.7322e-05 | 14 | 0.8303 | 0.89763 | 0.067322 | 6.7322e-05 | 70.5128 | 0 | 0.8367 | 0.89763 | 72.2471 | 75.2574 | 3.0103 | 0.0030103 | 70.5128 | 0 | 0.8367 | 0.89763 | 72.2471 | 75.2574 | 3.0103 | 0.0030103
15 | 55 | 70.5128 | 15.5128 | 0.015513 | 15 | 55 | 70.5128 | 15.5128 | 0.015513 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.73991 | 0.7999 | 0.059993 | 5.9993e-05 | 15 | 0.73991 | 0.7999 | 0.059993 | 5.9993e-05 | 15 | 0.79906 | 0.86384 | 0.064788 | 6.4788e-05 | 15 | 0.79906 | 0.86384 | 0.064788 | 6.4788e-05 | 70.5128 | 0 | 0.7999 | 0.86384 | 72.1766 | 75.1839 | 3.0074 | 0.0030074 | 70.5128 | 0 | 0.7999 | 0.86384 | 72.1766 | 75.1839 | 3.0074 | 0.0030074
16 | 25 | 32.0513 | 7.0513 | 0.0070513 | 16 | 25 | 32.0513 | 7.0513 | 0.0070513 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.69025 | 0.74621 | 0.055966 | 5.5966e-05 | 16 | 0.69025 | 0.74621 | 0.055966 | 5.5966e-05 | 16 | 0.75274 | 0.81378 | 0.061033 | 6.1033e-05 | 16 | 0.75274 | 0.81378 | 0.061033 | 6.1033e-05 | 32.0513 | 0 | 0.74621 | 0.81378 | 33.6113 | 35.0117 | 1.4005 | 0.0014005 | 32.0513 | 0 | 0.74621 | 0.81378 | 33.6113 | 35.0117 | 1.4005 | 0.0014005
17 | 25 | 32.0513 | 7.0513 | 0.0070513 | 17 | 25 | 32.0513 | 7.0513 | 0.0070513 | 17 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 17 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 17 | 0.62719 | 0.67805 | 0.050853 | 5.0853e-05 | 17 | 0.62719 | 0.67805 | 0.050853 | 5.0853e-05 | 17 | 0.69415 | 0.75043 | 0.056283 | 5.6283e-05 | 17 | 0.69415 | 0.75043 | 0.056283 | 5.6283e-05 | 32.0513 | 64.1026 | 0.67805 | 0.75043 | 97.5823 | 101.6483 | 4.0659 | 0.0040659 | 32.0513 | 64.1026 | 0.67805 | 0.75043 | 97.5823 | 101.6483 | 4.0659 | 0.0040659
18 | 25 | 32.0513 | 7.0513 | 0.0070513 | 18 | 25 | 32.0513 | 7.0513 | 0.0070513 | 18 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 18 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 18 | 0.55019 | 0.5948 | 0.04461 | 4.461e-05 | 18 | 0.55019 | 0.5948 | 0.04461 | 4.461e-05 | 18 | 0.62719 | 0.67805 | 0.050853 | 5.0853e-05 | 18 | 0.62719 | 0.67805 | 0.050853 | 5.0853e-05 | 32.0513 | 64.1026 | 0.5948 | 0.67805 | 97.4267 | 101.4861 | 4.0594 | 0.0040594 | 32.0513 | 64.1026 | 0.5948 | 0.67805 | 97.4267 | 101.4861 | 4.0594 | 0.0040594
19 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 19 | 25 | 32.0513 | 7.0513 | 0.0070513 | 19 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 19 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 19 | 0.49885 | 0.5393 | 0.040447 | 4.0447e-05 | 19 | 0.49885 | 0.5393 | 0.040447 | 4.0447e-05 | 19 | 0.57195 | 0.61832 | 0.046374 | 4.6374e-05 | 19 | 0.57195 | 0.61832 | 0.046374 | 4.6374e-05 | 28.2051 | 64.1026 | 0.5393 | 0.61832 | 93.4653 | 97.3597 | 3.8944 | 0.0038944 | 32.0513 | 64.1026 | 0.5393 | 0.61832 | 97.3115 | 101.3661 | 4.0546 | 0.0040546
20 | 25 | 32.0513 | 7.0513 | 0.0070513 | 20 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 20 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 20 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 20 | 0.48267 | 0.52181 | 0.039135 | 3.9135e-05 | 20 | 0.48267 | 0.52181 | 0.039135 | 3.9135e-05 | 20 | 0.55354 | 0.59842 | 0.044881 | 4.4881e-05 | 20 | 0.55354 | 0.59842 | 0.044881 | 4.4881e-05 | 32.0513 | 64.1026 | 0.52181 | 0.59842 | 97.2741 | 101.3272 | 4.0531 | 0.0040531 | 28.2051 | 64.1026 | 0.52181 | 0.59842 | 93.4279 | 97.3207 | 3.8928 | 0.0038928
21 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 21 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 21 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 21 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 21 | 0.47597 | 0.51457 | 0.038592 | 3.8592e-05 | 21 | 0.47597 | 0.51457 | 0.038592 | 3.8592e-05 | 21 | 0.54405 | 0.58816 | 0.044112 | 4.4112e-05 | 21 | 0.54405 | 0.58816 | 0.044112 | 4.4112e-05 | 28.2051 | 64.1026 | 0.51457 | 0.58816 | 93.4104 | 97.3025 | 3.8921 | 0.0038921 | 28.2051 | 64.1026 | 0.51457 | 0.58816 | 93.4104 | 97.3025 | 3.8921 | 0.0038921
22 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 22 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 22 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 22 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 22 | 0.46984 | 0.50793 | 0.038095 | 3.8095e-05 | 22 | 0.46984 | 0.50793 | 0.038095 | 3.8095e-05 | 22 | 0.54014 | 0.58394 | 0.043795 | 4.3795e-05 | 22 | 0.54014 | 0.58394 | 0.043795 | 4.3795e-05 | 28.2051 | 64.1026 | 0.50793 | 0.58394 | 93.3996 | 97.2912 | 3.8916 | 0.0038916 | 28.2051 | 64.1026 | 0.50793 | 0.58394 | 93.3996 | 97.2912 | 3.8916 | 0.0038916
23 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 23 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 23 | 0.46258 | 0.50009 | 0.037507 | 3.7507e-05 | 23 | 0.46258 | 0.50009 | 0.037507 | 3.7507e-05 | 23 | 0.53456 | 0.57791 | 0.043343 | 4.3343e-05 | 23 | 0.53456 | 0.57791 | 0.043343 | 4.3343e-05 | 14.1026 | 0 | 0.50009 | 0.57791 | 15.1806 | 15.8131 | 0.63252 | 0.00063252 | 28.2051 | 64.1026 | 0.50009 | 0.57791 | 93.3857 | 97.2768 | 3.8911 | 0.0038911
24 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 24 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 24 | 0.45254 | 0.48923 | 0.036692 | 3.6692e-05 | 24 | 0.45254 | 0.48923 | 0.036692 | 3.6692e-05 | 24 | 0.52619 | 0.56886 | 0.042664 | 4.2664e-05 | 24 | 0.52619 | 0.56886 | 0.042664 | 4.2664e-05 | 14.1026 | 0 | 0.48923 | 0.56886 | 15.1607 | 15.7923 | 0.63169 | 0.00063169 | 14.1026 | 64.1026 | 0.48923 | 0.56886 | 79.2632 | 82.5659 | 3.3026 | 0.0033026

## barraje220ac
perdidas tv dia laboral barraje 220vac |  |  |  |  | perdidas tv dia no laboral barraje 220vac |  |  |  |  | perdidas lavadora dia laboral barraje 220vac |  |  |  |  | perdidas lavadora dia no laboral barraje 220vac |  |  |  |  | perdidas nevera dia laboral barraje 220vac |  |  |  |  | perdidas nevera dia no laboral barraje 220vac |  |  |  |  | perdidas luz dia laboral barraje 220vac |  |  |  |  | perdidas luz dia no laboral barraje 220vac |  |  |  |  | perdidas aire dia laboral invierno barraje 220vac |  |  |  |  | perdidas aire dia no laboral invierno barraje 220vac |  |  |  |  | perdidas aire dia laboral verano barraje 220vac |  |  |  |  | perdidas aire dia no laboral verano barraje 220vac |  |  |  |  | perdidas convertidor PV 220ac dia laboral | [9 empty] | perdidas convertidor PV 220ac dia no laboral
horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | potencia W tv | potencia W lavadora | potencia W nevera | potencia W luz | potencia W aire invierno | potencia W aire verano | P salida convertidor PV | P entrada | perdidas | perdidas kWh | potencia W tv | potencia W lavadora | potencia W nevera | potencia W luz | potencia W aire invierno | potencia W aire verano | P salida convertidor PV | P entrada | perdidas | perdidas kWh
1 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 1 | 370 | 381.4433 | 11.4433 | 0.011443 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 1 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 1 | 2.9072 | 3.1429 | 0.23572 | 0.00023572 | 1 | 2.9072 | 3.1429 | 0.23572 | 0.00023572 | 1 | 3.3982 | 3.6738 | 0.27553 | 0.00027553 | 1 | 3.3982 | 3.6738 | 0.27553 | 0.00027553 | 0.51546 | 0 | 14.1026 | 0 | 3.1429 | 3.6738 | 21.4347 | 21.7832 | 0.34853 | 0.00034853 | 381.4433 | 0 | 14.1026 | 64.1026 | 3.1429 | 3.6738 | 466.4651 | 474.0499 | 7.5848 | 0.0075848
2 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 2 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 2 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.43189 | 0.46691 | 0.035018 | 3.5018e-05 | 2 | 0.43189 | 0.46691 | 0.035018 | 3.5018e-05 | 2 | 0.50834 | 0.54955 | 0.041217 | 4.1217e-05 | 2 | 0.50834 | 0.54955 | 0.041217 | 4.1217e-05 | 0.51546 | 0 | 14.1026 | 0 | 0.46691 | 0.54955 | 15.6345 | 15.8887 | 0.25422 | 0.00025422 | 0.51546 | 0 | 14.1026 | 0 | 0.46691 | 0.54955 | 15.6345 | 15.8887 | 0.25422 | 0.00025422
3 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 3 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 3 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.42185 | 0.45605 | 0.034204 | 3.4204e-05 | 3 | 0.42185 | 0.45605 | 0.034204 | 3.4204e-05 | 3 | 0.49997 | 0.54051 | 0.040538 | 4.0538e-05 | 3 | 0.49997 | 0.54051 | 0.040538 | 4.0538e-05 | 0.51546 | 0 | 14.1026 | 0 | 0.45605 | 0.54051 | 15.6146 | 15.8685 | 0.2539 | 0.0002539 | 0.51546 | 0 | 14.1026 | 0 | 0.45605 | 0.54051 | 15.6146 | 15.8685 | 0.2539 | 0.0002539
4 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 4 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 4 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 4 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.41515 | 0.44881 | 0.033661 | 3.3661e-05 | 4 | 0.41515 | 0.44881 | 0.033661 | 3.3661e-05 | 4 | 0.49439 | 0.53447 | 0.040086 | 4.0086e-05 | 4 | 0.49439 | 0.53447 | 0.040086 | 4.0086e-05 | 0.51546 | 0 | 14.1026 | 64.1026 | 0.44881 | 0.53447 | 79.7039 | 80.9999 | 1.296 | 0.001296 | 0.51546 | 0 | 14.1026 | 0 | 0.44881 | 0.53447 | 15.6013 | 15.855 | 0.25368 | 0.00025368
5 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 5 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 5 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 5 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.41069 | 0.44399 | 0.033299 | 3.3299e-05 | 5 | 0.41069 | 0.44399 | 0.033299 | 3.3299e-05 | 5 | 0.49104 | 0.53085 | 0.039814 | 3.9814e-05 | 5 | 0.49104 | 0.53085 | 0.039814 | 3.9814e-05 | 0.51546 | 0 | 28.2051 | 64.1026 | 0.44399 | 0.53085 | 93.798 | 95.3232 | 1.5252 | 0.0015252 | 0.51546 | 0 | 14.1026 | 0 | 0.44399 | 0.53085 | 15.5929 | 15.8464 | 0.25354 | 0.00025354
6 | 313 | 322.6804 | 9.6804 | 0.0096804 | 6 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 6 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 6 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.40622 | 0.43916 | 0.032937 | 3.2937e-05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.48769 | 0.52723 | 0.039543 | 3.9543e-05 | 322.6804 | 0 | 28.2051 | 64.1026 | 0 | 0 | 414.9881 | 421.7359 | 6.7478 | 0.0067478 | 0.51546 | 0 | 28.2051 | 0 | 0.43916 | 0.52723 | 29.687 | 30.1697 | 0.48272 | 0.00048272
7 | 313 | 322.6804 | 9.6804 | 0.0096804 | 7 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 7 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 7 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 7 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.42017 | 0.45424 | 0.034068 | 3.4068e-05 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.51336 | 0.55498 | 0.041624 | 4.1624e-05 | 322.6804 | 0 | 28.2051 | 64.1026 | 0 | 0 | 414.9881 | 421.7359 | 6.7478 | 0.0067478 | 0.51546 | 0 | 28.2051 | 64.1026 | 0.45424 | 0.55498 | 93.8324 | 95.3581 | 1.5257 | 0.0015257
8 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 8 | 313 | 322.6804 | 9.6804 | 0.0096804 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 8 | 25 | 32.0513 | 7.0513 | 0.0070513 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.49718 | 0.53749 | 0.040312 | 4.0312e-05 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.56693 | 0.6129 | 0.045967 | 4.5967e-05 | 0.51546 | 0 | 28.2051 | 0 | 0 | 0 | 28.7206 | 29.1876 | 0.467 | 0.000467 | 322.6804 | 0 | 32.0513 | 64.1026 | 0.53749 | 0.6129 | 419.9846 | 426.8137 | 6.829 | 0.006829
9 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 9 | 313 | 322.6804 | 9.6804 | 0.0096804 | 9 | 20 | 20.6186 | 0.61856 | 0.00061856 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 9 | 25 | 32.0513 | 7.0513 | 0.0070513 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.58255 | 0.62979 | 0.047234 | 4.7234e-05 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.99045 | 1.0708 | 0.080307 | 8.0307e-05 | 0.51546 | 20.6186 | 14.1026 | 0 | 0 | 0 | 35.2366 | 35.8095 | 0.57295 | 0.00057295 | 322.6804 | 0 | 32.0513 | 0 | 0.62979 | 1.0708 | 356.4322 | 362.2279 | 5.7956 | 0.0057956
10 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 10 | 313 | 322.6804 | 9.6804 | 0.0096804 | 10 | 437.5 | 451.0309 | 13.5309 | 0.013531 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 10 | 25 | 32.0513 | 7.0513 | 0.0070513 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.66737 | 0.72148 | 0.054111 | 5.4111e-05 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.7148 | 0.77275 | 0.057957 | 5.7957e-05 | 0.51546 | 451.0309 | 14.1026 | 0 | 0 | 0 | 465.649 | 473.2205 | 7.5715 | 0.0075715 | 322.6804 | 0 | 32.0513 | 0 | 0.72148 | 0.77275 | 356.2259 | 362.0182 | 5.7923 | 0.0057923
11 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 11 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 11 | 62.5 | 64.433 | 1.933 | 0.001933 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 11 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4.8267 | 5.2181 | 0.39135 | 0.00039135 | 11 | 0.7321 | 0.79146 | 0.059359 | 5.9359e-05 | 11 | 5.0722 | 5.4835 | 0.41126 | 0.00041126 | 11 | 0.76948 | 0.83187 | 0.06239 | 6.239e-05 | 0.51546 | 64.433 | 14.1026 | 0 | 5.2181 | 5.4835 | 89.7526 | 91.2119 | 1.4594 | 0.0014594 | 0.51546 | 0 | 14.1026 | 0 | 0.79146 | 0.83187 | 16.2414 | 16.5054 | 0.26409 | 0.00026409
12 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 12 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 20.6186 | 0.61856 | 0.00061856 | 12 | 55 | 70.5128 | 15.5128 | 0.015513 | 12 | 55 | 70.5128 | 15.5128 | 0.015513 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.77506 | 0.8379 | 0.062843 | 6.2843e-05 | 12 | 0.77283 | 0.83549 | 0.062662 | 6.2662e-05 | 12 | 0.8158 | 0.88194 | 0.066146 | 6.6146e-05 | 12 | 0.81356 | 0.87953 | 0.065965 | 6.5965e-05 | 0.51546 | 0 | 70.5128 | 0 | 0.8379 | 0.88194 | 72.7481 | 73.931 | 1.1829 | 0.0011829 | 0.51546 | 20.6186 | 70.5128 | 0 | 0.83549 | 0.87953 | 93.3619 | 94.8799 | 1.5181 | 0.0015181
13 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 13 | 313 | 322.6804 | 9.6804 | 0.0096804 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 437.5 | 451.0309 | 13.5309 | 0.013531 | 13 | 55 | 70.5128 | 15.5128 | 0.015513 | 13 | 55 | 70.5128 | 15.5128 | 0.015513 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.80129 | 0.86626 | 0.064969 | 6.4969e-05 | 13 | 0.80129 | 0.86626 | 0.064969 | 6.4969e-05 | 13 | 0.837 | 0.90486 | 0.067865 | 6.7865e-05 | 13 | 0.837 | 0.90486 | 0.067865 | 6.7865e-05 | 0.51546 | 0 | 70.5128 | 0 | 0.86626 | 0.90486 | 72.7994 | 73.9831 | 1.1837 | 0.0011837 | 322.6804 | 451.0309 | 70.5128 | 0 | 0.86626 | 0.90486 | 845.9953 | 859.7513 | 13.756 | 0.013756
14 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 14 | 313 | 322.6804 | 9.6804 | 0.0096804 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 62.5 | 64.433 | 1.933 | 0.001933 | 14 | 55 | 70.5128 | 15.5128 | 0.015513 | 14 | 55 | 70.5128 | 15.5128 | 0.015513 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.77395 | 0.8367 | 0.062752 | 6.2752e-05 | 14 | 0.77395 | 0.8367 | 0.062752 | 6.2752e-05 | 14 | 0.8303 | 0.89763 | 0.067322 | 6.7322e-05 | 14 | 0.8303 | 0.89763 | 0.067322 | 6.7322e-05 | 0.51546 | 0 | 70.5128 | 0 | 0.8367 | 0.89763 | 72.7626 | 73.9457 | 1.1831 | 0.0011831 | 322.6804 | 64.433 | 70.5128 | 0 | 0.8367 | 0.89763 | 459.3605 | 466.8298 | 7.4693 | 0.0074693
15 | 313 | 322.6804 | 9.6804 | 0.0096804 | 15 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 55 | 70.5128 | 15.5128 | 0.015513 | 15 | 55 | 70.5128 | 15.5128 | 0.015513 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.73991 | 0.7999 | 0.059993 | 5.9993e-05 | 15 | 0.73991 | 0.7999 | 0.059993 | 5.9993e-05 | 15 | 0.79906 | 0.86384 | 0.064788 | 6.4788e-05 | 15 | 0.79906 | 0.86384 | 0.064788 | 6.4788e-05 | 322.6804 | 0 | 70.5128 | 0 | 0.7999 | 0.86384 | 394.857 | 401.2774 | 6.4204 | 0.0064204 | 0.51546 | 0 | 70.5128 | 0 | 0.7999 | 0.86384 | 72.692 | 73.874 | 1.182 | 0.001182
16 | 313 | 322.6804 | 9.6804 | 0.0096804 | 16 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | 32.0513 | 7.0513 | 0.0070513 | 16 | 25 | 32.0513 | 7.0513 | 0.0070513 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.69025 | 0.74621 | 0.055966 | 5.5966e-05 | 16 | 0.69025 | 0.74621 | 0.055966 | 5.5966e-05 | 16 | 0.75274 | 0.81378 | 0.061033 | 6.1033e-05 | 16 | 0.75274 | 0.81378 | 0.061033 | 6.1033e-05 | 322.6804 | 0 | 32.0513 | 0 | 0.74621 | 0.81378 | 356.2917 | 362.085 | 5.7934 | 0.0057934 | 0.51546 | 0 | 32.0513 | 0 | 0.74621 | 0.81378 | 34.1267 | 34.6816 | 0.55491 | 0.00055491
17 | 313 | 322.6804 | 9.6804 | 0.0096804 | 17 | 313 | 322.6804 | 9.6804 | 0.0096804 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 | 32.0513 | 7.0513 | 0.0070513 | 17 | 25 | 32.0513 | 7.0513 | 0.0070513 | 17 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 17 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 17 | 0.62719 | 0.67805 | 0.050853 | 5.0853e-05 | 17 | 0.62719 | 0.67805 | 0.050853 | 5.0853e-05 | 17 | 0.69415 | 0.75043 | 0.056283 | 5.6283e-05 | 17 | 0.69415 | 0.75043 | 0.056283 | 5.6283e-05 | 322.6804 | 0 | 32.0513 | 64.1026 | 0.67805 | 0.75043 | 420.2627 | 427.0963 | 6.8335 | 0.0068335 | 322.6804 | 0 | 32.0513 | 64.1026 | 0.67805 | 0.75043 | 420.2627 | 427.0963 | 6.8335 | 0.0068335
18 | 370 | 381.4433 | 11.4433 | 0.011443 | 18 | 370 | 381.4433 | 11.4433 | 0.011443 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 20.6186 | 0.61856 | 0.00061856 | 18 | 25 | 32.0513 | 7.0513 | 0.0070513 | 18 | 25 | 32.0513 | 7.0513 | 0.0070513 | 18 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 18 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 18 | 0.55019 | 0.5948 | 0.04461 | 4.461e-05 | 18 | 0.55019 | 0.5948 | 0.04461 | 4.461e-05 | 18 | 0.62719 | 0.67805 | 0.050853 | 5.0853e-05 | 18 | 0.62719 | 0.67805 | 0.050853 | 5.0853e-05 | 381.4433 | 0 | 32.0513 | 64.1026 | 0.5948 | 0.67805 | 478.87 | 486.6565 | 7.7865 | 0.0077865 | 381.4433 | 20.6186 | 32.0513 | 64.1026 | 0.5948 | 0.67805 | 499.4885 | 507.6103 | 8.1218 | 0.0081218
19 | 370 | 381.4433 | 11.4433 | 0.011443 | 19 | 370 | 381.4433 | 11.4433 | 0.011443 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 437.5 | 451.0309 | 13.5309 | 0.013531 | 19 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 19 | 25 | 32.0513 | 7.0513 | 0.0070513 | 19 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 19 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 19 | 0.49885 | 0.5393 | 0.040447 | 4.0447e-05 | 19 | 0.49885 | 0.5393 | 0.040447 | 4.0447e-05 | 19 | 0.57195 | 0.61832 | 0.046374 | 4.6374e-05 | 19 | 0.57195 | 0.61832 | 0.046374 | 4.6374e-05 | 381.4433 | 0 | 28.2051 | 64.1026 | 0.5393 | 0.61832 | 474.9086 | 482.6307 | 7.7221 | 0.0077221 | 381.4433 | 451.0309 | 32.0513 | 64.1026 | 0.5393 | 0.61832 | 929.7857 | 944.9042 | 15.1185 | 0.015118
20 | 370 | 381.4433 | 11.4433 | 0.011443 | 20 | 370 | 381.4433 | 11.4433 | 0.011443 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 62.5 | 64.433 | 1.933 | 0.001933 | 20 | 25 | 32.0513 | 7.0513 | 0.0070513 | 20 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 20 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 20 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 20 | 0.48267 | 0.52181 | 0.039135 | 3.9135e-05 | 20 | 0.48267 | 0.52181 | 0.039135 | 3.9135e-05 | 20 | 0.55354 | 0.59842 | 0.044881 | 4.4881e-05 | 20 | 0.55354 | 0.59842 | 0.044881 | 4.4881e-05 | 381.4433 | 0 | 32.0513 | 64.1026 | 0.52181 | 0.59842 | 478.7174 | 486.5014 | 7.784 | 0.007784 | 381.4433 | 64.433 | 28.2051 | 64.1026 | 0.52181 | 0.59842 | 539.3042 | 548.0734 | 8.7692 | 0.0087692
21 | 370 | 381.4433 | 11.4433 | 0.011443 | 21 | 370 | 381.4433 | 11.4433 | 0.011443 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 21 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 21 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 21 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 21 | 0.47597 | 0.51457 | 0.038592 | 3.8592e-05 | 21 | 0.47597 | 0.51457 | 0.038592 | 3.8592e-05 | 21 | 0.54405 | 0.58816 | 0.044112 | 4.4112e-05 | 21 | 0.54405 | 0.58816 | 0.044112 | 4.4112e-05 | 381.4433 | 0 | 28.2051 | 64.1026 | 0.51457 | 0.58816 | 474.8537 | 482.5749 | 7.7212 | 0.0077212 | 381.4433 | 0 | 28.2051 | 64.1026 | 0.51457 | 0.58816 | 474.8537 | 482.5749 | 7.7212 | 0.0077212
22 | 370 | 381.4433 | 11.4433 | 0.011443 | 22 | 370 | 381.4433 | 11.4433 | 0.011443 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 22 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 22 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 22 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 22 | 0.46984 | 0.50793 | 0.038095 | 3.8095e-05 | 22 | 0.46984 | 0.50793 | 0.038095 | 3.8095e-05 | 22 | 0.54014 | 0.58394 | 0.043795 | 4.3795e-05 | 22 | 0.54014 | 0.58394 | 0.043795 | 4.3795e-05 | 381.4433 | 0 | 28.2051 | 64.1026 | 0.50793 | 0.58394 | 474.8429 | 482.5639 | 7.721 | 0.007721 | 381.4433 | 0 | 28.2051 | 64.1026 | 0.50793 | 0.58394 | 474.8429 | 482.5639 | 7.721 | 0.007721
23 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 23 | 370 | 381.4433 | 11.4433 | 0.011443 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 23 | 22 | 28.2051 | 6.2051 | 0.0062051 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 23 | 0.46258 | 0.50009 | 0.037507 | 3.7507e-05 | 23 | 0.46258 | 0.50009 | 0.037507 | 3.7507e-05 | 23 | 0.53456 | 0.57791 | 0.043343 | 4.3343e-05 | 23 | 0.53456 | 0.57791 | 0.043343 | 4.3343e-05 | 0.51546 | 0 | 14.1026 | 0 | 0.50009 | 0.57791 | 15.696 | 15.9512 | 0.25522 | 0.00025522 | 381.4433 | 0 | 28.2051 | 64.1026 | 0.50009 | 0.57791 | 474.829 | 482.5498 | 7.7208 | 0.0077208
24 | 0.5 | 0.51546 | 0.015464 | 1.5464e-05 | 24 | 370 | 381.4433 | 11.4433 | 0.011443 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 24 | 11 | 14.1026 | 3.1026 | 0.0031026 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 50 | 64.1026 | 14.1026 | 0.014103 | 24 | 0.45254 | 0.48923 | 0.036692 | 3.6692e-05 | 24 | 0.45254 | 0.48923 | 0.036692 | 3.6692e-05 | 24 | 0.52619 | 0.56886 | 0.042664 | 4.2664e-05 | 24 | 0.52619 | 0.56886 | 0.042664 | 4.2664e-05 | 0.51546 | 0 | 14.1026 | 0 | 0.48923 | 0.56886 | 15.6761 | 15.931 | 0.2549 | 0.0002549 | 381.4433 | 0 | 14.1026 | 64.1026 | 0.48923 | 0.56886 | 460.7065 | 468.1977 | 7.4912 | 0.0074912

## barraje48dc
perdidas tv dia laboral barraje 48vdc |  |  |  |  | perdidas tv dia no laboral barraje 48dc |  |  |  |  | perdidas lavadora dia laboral barraje 48dc |  |  |  |  | perdidas lavadora dia no laboral barraje 48dc |  |  |  |  | perdidas nevera dia laboral barraje 48dc |  |  |  |  | perdidas nevera dia no laboral barraje 48dc |  |  |  |  | perdidas luz dia laboral barraje 48dc |  |  |  |  | perdidas luz dia no laboral barraje 48dc |  |  |  |  | perdidas convertidor PV 48dc dia laboral | [7 empty] | perdidas convertidor PV 48dc dia no laboral | [7 empty] | perdidas convertidor DG 48dc dia laboral | [7 empty] | perdidas convertidor DG 48dc dia no laboral
horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | potencia W tv | potencia W lavadora | potencia W nevera | potencia W luz | P salida convertidor PV | P entrada | perdidas | perdidas kWh | potencia W tv | potencia W lavadora | potencia W nevera | potencia W luz | P salida convertidor PV | P entrada | perdidas | perdidas kWh | potencia W tv | potencia W lavadora | potencia W nevera | potencia W luz | P salida convertidor DG | P entrada | perdidas | perdidas kWh | potencia W tv | potencia W lavadora | potencia W nevera | potencia W luz | P salida convertidor DG | P entrada | perdidas | perdidas kWh
1 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 1 | 370 | 385.4167 | 15.4167 | 0.015417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11.9565 | 0.95652 | 0.00095652 | 1 | 11 | 11.9565 | 0.95652 | 0.00095652 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 54.3478 | 4.3478 | 0.0043478 | 0.52083 | 0 | 11.9565 | 0 | 12.4774 | 12.6674 | 0.19001 | 0.00019001 | 385.4167 | 0 | 11.9565 | 54.3478 | 451.721 | 458.6 | 6.879 | 0.006879 | 0.52083 | 0 | 11.9565 | 0 | 12.4774 | 12.732 | 0.25464 | 0.00025464 | 385.4167 | 0 | 11.9565 | 54.3478 | 451.721 | 460.9398 | 9.2188 | 0.0092188
2 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 2 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11.9565 | 0.95652 | 0.00095652 | 2 | 11 | 11.9565 | 0.95652 | 0.00095652 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52083 | 0 | 11.9565 | 0 | 12.4774 | 12.6674 | 0.19001 | 0.00019001 | 0.52083 | 0 | 11.9565 | 0 | 12.4774 | 12.6674 | 0.19001 | 0.00019001 | 0.52083 | 0 | 11.9565 | 0 | 12.4774 | 12.732 | 0.25464 | 0.00025464 | 0.52083 | 0 | 11.9565 | 0 | 12.4774 | 12.732 | 0.25464 | 0.00025464
3 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 3 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 11.9565 | 0.95652 | 0.00095652 | 3 | 11 | 11.9565 | 0.95652 | 0.00095652 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52083 | 0 | 11.9565 | 0 | 12.4774 | 12.6674 | 0.19001 | 0.00019001 | 0.52083 | 0 | 11.9565 | 0 | 12.4774 | 12.6674 | 0.19001 | 0.00019001 | 0.52083 | 0 | 11.9565 | 0 | 12.4774 | 12.732 | 0.25464 | 0.00025464 | 0.52083 | 0 | 11.9565 | 0 | 12.4774 | 12.732 | 0.25464 | 0.00025464
4 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 4 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 11.9565 | 0.95652 | 0.00095652 | 4 | 11 | 11.9565 | 0.95652 | 0.00095652 | 4 | 50 | 54.3478 | 4.3478 | 0.0043478 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52083 | 0 | 11.9565 | 54.3478 | 66.8252 | 67.8428 | 1.0176 | 0.0010176 | 0.52083 | 0 | 11.9565 | 0 | 12.4774 | 12.6674 | 0.19001 | 0.00019001 | 0.52083 | 0 | 11.9565 | 54.3478 | 66.8252 | 68.189 | 1.3638 | 0.0013638 | 0.52083 | 0 | 11.9565 | 0 | 12.4774 | 12.732 | 0.25464 | 0.00025464
5 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 5 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 23.913 | 1.913 | 0.001913 | 5 | 11 | 11.9565 | 0.95652 | 0.00095652 | 5 | 50 | 54.3478 | 4.3478 | 0.0043478 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52083 | 0 | 23.913 | 54.3478 | 78.7817 | 79.9814 | 1.1997 | 0.0011997 | 0.52083 | 0 | 11.9565 | 0 | 12.4774 | 12.6674 | 0.19001 | 0.00019001 | 0.52083 | 0 | 23.913 | 54.3478 | 78.7817 | 80.3895 | 1.6078 | 0.0016078 | 0.52083 | 0 | 11.9565 | 0 | 12.4774 | 12.732 | 0.25464 | 0.00025464
6 | 313 | 326.0417 | 13.0417 | 0.013042 | 6 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 23.913 | 1.913 | 0.001913 | 6 | 22 | 23.913 | 1.913 | 0.001913 | 6 | 50 | 54.3478 | 4.3478 | 0.0043478 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.0417 | 0 | 23.913 | 54.3478 | 404.3025 | 410.4594 | 6.1569 | 0.0061569 | 0.52083 | 0 | 23.913 | 0 | 24.4339 | 24.806 | 0.37209 | 0.00037209 | 326.0417 | 0 | 23.913 | 54.3478 | 404.3025 | 412.5536 | 8.2511 | 0.0082511 | 0.52083 | 0 | 23.913 | 0 | 24.4339 | 24.9325 | 0.49865 | 0.00049865
7 | 313 | 326.0417 | 13.0417 | 0.013042 | 7 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 23.913 | 1.913 | 0.001913 | 7 | 22 | 23.913 | 1.913 | 0.001913 | 7 | 50 | 54.3478 | 4.3478 | 0.0043478 | 7 | 50 | 54.3478 | 4.3478 | 0.0043478 | 326.0417 | 0 | 23.913 | 54.3478 | 404.3025 | 410.4594 | 6.1569 | 0.0061569 | 0.52083 | 0 | 23.913 | 54.3478 | 78.7817 | 79.9814 | 1.1997 | 0.0011997 | 326.0417 | 0 | 23.913 | 54.3478 | 404.3025 | 412.5536 | 8.2511 | 0.0082511 | 0.52083 | 0 | 23.913 | 54.3478 | 78.7817 | 80.3895 | 1.6078 | 0.0016078
8 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 8 | 313 | 326.0417 | 13.0417 | 0.013042 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 23.913 | 1.913 | 0.001913 | 8 | 25 | 27.1739 | 2.1739 | 0.0021739 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 54.3478 | 4.3478 | 0.0043478 | 0.52083 | 0 | 23.913 | 0 | 24.4339 | 24.806 | 0.37209 | 0.00037209 | 326.0417 | 0 | 27.1739 | 54.3478 | 407.5634 | 413.77 | 6.2065 | 0.0062065 | 0.52083 | 0 | 23.913 | 0 | 24.4339 | 24.9325 | 0.49865 | 0.00049865 | 326.0417 | 0 | 27.1739 | 54.3478 | 407.5634 | 415.881 | 8.3176 | 0.0083176
9 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 9 | 313 | 326.0417 | 13.0417 | 0.013042 | 9 | 20 | 20.8333 | 0.83333 | 0.00083333 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 11.9565 | 0.95652 | 0.00095652 | 9 | 25 | 27.1739 | 2.1739 | 0.0021739 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52083 | 20.8333 | 11.9565 | 0 | 33.3107 | 33.818 | 0.50727 | 0.00050727 | 326.0417 | 0 | 27.1739 | 0 | 353.2156 | 358.5945 | 5.3789 | 0.0053789 | 0.52083 | 20.8333 | 11.9565 | 0 | 33.3107 | 33.9905 | 0.67981 | 0.00067981 | 326.0417 | 0 | 27.1739 | 0 | 353.2156 | 360.4241 | 7.2085 | 0.0072085
10 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 10 | 313 | 326.0417 | 13.0417 | 0.013042 | 10 | 437.5 | 455.7292 | 18.2292 | 0.018229 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 11.9565 | 0.95652 | 0.00095652 | 10 | 25 | 27.1739 | 2.1739 | 0.0021739 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52083 | 455.7292 | 11.9565 | 0 | 468.2065 | 475.3366 | 7.13 | 0.00713 | 326.0417 | 0 | 27.1739 | 0 | 353.2156 | 358.5945 | 5.3789 | 0.0053789 | 0.52083 | 455.7292 | 11.9565 | 0 | 468.2065 | 477.7618 | 9.5552 | 0.0095552 | 326.0417 | 0 | 27.1739 | 0 | 353.2156 | 360.4241 | 7.2085 | 0.0072085
11 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 11 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 11 | 62.5 | 65.1042 | 2.6042 | 0.0026042 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11.9565 | 0.95652 | 0.00095652 | 11 | 11 | 11.9565 | 0.95652 | 0.00095652 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52083 | 65.1042 | 11.9565 | 0 | 77.5815 | 78.763 | 1.1814 | 0.0011814 | 0.52083 | 0 | 11.9565 | 0 | 12.4774 | 12.6674 | 0.19001 | 0.00019001 | 0.52083 | 65.1042 | 11.9565 | 0 | 77.5815 | 79.1648 | 1.5833 | 0.0015833 | 0.52083 | 0 | 11.9565 | 0 | 12.4774 | 12.732 | 0.25464 | 0.00025464
12 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 12 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 20.8333 | 0.83333 | 0.00083333 | 12 | 55 | 59.7826 | 4.7826 | 0.0047826 | 12 | 55 | 59.7826 | 4.7826 | 0.0047826 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52083 | 0 | 59.7826 | 0 | 60.3034 | 61.2218 | 0.91833 | 0.00091833 | 0.52083 | 20.8333 | 59.7826 | 0 | 81.1368 | 82.3724 | 1.2356 | 0.0012356 | 0.52083 | 0 | 59.7826 | 0 | 60.3034 | 61.5341 | 1.2307 | 0.0012307 | 0.52083 | 20.8333 | 59.7826 | 0 | 81.1368 | 82.7926 | 1.6559 | 0.0016559
13 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 13 | 313 | 326.0417 | 13.0417 | 0.013042 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 437.5 | 455.7292 | 18.2292 | 0.018229 | 13 | 55 | 59.7826 | 4.7826 | 0.0047826 | 13 | 55 | 59.7826 | 4.7826 | 0.0047826 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52083 | 0 | 59.7826 | 0 | 60.3034 | 61.2218 | 0.91833 | 0.00091833 | 326.0417 | 455.7292 | 59.7826 | 0 | 841.5534 | 854.369 | 12.8155 | 0.012816 | 0.52083 | 0 | 59.7826 | 0 | 60.3034 | 61.5341 | 1.2307 | 0.0012307 | 326.0417 | 455.7292 | 59.7826 | 0 | 841.5534 | 858.728 | 17.1746 | 0.017175
14 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 14 | 313 | 326.0417 | 13.0417 | 0.013042 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 62.5 | 65.1042 | 2.6042 | 0.0026042 | 14 | 55 | 59.7826 | 4.7826 | 0.0047826 | 14 | 55 | 59.7826 | 4.7826 | 0.0047826 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52083 | 0 | 59.7826 | 0 | 60.3034 | 61.2218 | 0.91833 | 0.00091833 | 326.0417 | 65.1042 | 59.7826 | 0 | 450.9284 | 457.7954 | 6.8669 | 0.0068669 | 0.52083 | 0 | 59.7826 | 0 | 60.3034 | 61.5341 | 1.2307 | 0.0012307 | 326.0417 | 65.1042 | 59.7826 | 0 | 450.9284 | 460.1311 | 9.2026 | 0.0092026
15 | 313 | 326.0417 | 13.0417 | 0.013042 | 15 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 55 | 59.7826 | 4.7826 | 0.0047826 | 15 | 55 | 59.7826 | 4.7826 | 0.0047826 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.0417 | 0 | 59.7826 | 0 | 385.8243 | 391.6998 | 5.8755 | 0.0058755 | 0.52083 | 0 | 59.7826 | 0 | 60.3034 | 61.2218 | 0.91833 | 0.00091833 | 326.0417 | 0 | 59.7826 | 0 | 385.8243 | 393.6982 | 7.874 | 0.007874 | 0.52083 | 0 | 59.7826 | 0 | 60.3034 | 61.5341 | 1.2307 | 0.0012307
16 | 313 | 326.0417 | 13.0417 | 0.013042 | 16 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | 27.1739 | 2.1739 | 0.0021739 | 16 | 25 | 27.1739 | 2.1739 | 0.0021739 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.0417 | 0 | 27.1739 | 0 | 353.2156 | 358.5945 | 5.3789 | 0.0053789 | 0.52083 | 0 | 27.1739 | 0 | 27.6947 | 28.1165 | 0.42175 | 0.00042175 | 326.0417 | 0 | 27.1739 | 0 | 353.2156 | 360.4241 | 7.2085 | 0.0072085 | 0.52083 | 0 | 27.1739 | 0 | 27.6947 | 28.2599 | 0.5652 | 0.0005652
17 | 313 | 326.0417 | 13.0417 | 0.013042 | 17 | 313 | 326.0417 | 13.0417 | 0.013042 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 | 27.1739 | 2.1739 | 0.0021739 | 17 | 25 | 27.1739 | 2.1739 | 0.0021739 | 17 | 50 | 54.3478 | 4.3478 | 0.0043478 | 17 | 50 | 54.3478 | 4.3478 | 0.0043478 | 326.0417 | 0 | 27.1739 | 54.3478 | 407.5634 | 413.77 | 6.2065 | 0.0062065 | 326.0417 | 0 | 27.1739 | 54.3478 | 407.5634 | 413.77 | 6.2065 | 0.0062065 | 326.0417 | 0 | 27.1739 | 54.3478 | 407.5634 | 415.881 | 8.3176 | 0.0083176 | 326.0417 | 0 | 27.1739 | 54.3478 | 407.5634 | 415.881 | 8.3176 | 0.0083176
18 | 370 | 385.4167 | 15.4167 | 0.015417 | 18 | 370 | 385.4167 | 15.4167 | 0.015417 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 20.8333 | 0.83333 | 0.00083333 | 18 | 25 | 27.1739 | 2.1739 | 0.0021739 | 18 | 25 | 27.1739 | 2.1739 | 0.0021739 | 18 | 50 | 54.3478 | 4.3478 | 0.0043478 | 18 | 50 | 54.3478 | 4.3478 | 0.0043478 | 385.4167 | 0 | 27.1739 | 54.3478 | 466.9384 | 474.0491 | 7.1107 | 0.0071107 | 385.4167 | 20.8333 | 27.1739 | 54.3478 | 487.7717 | 495.1997 | 7.428 | 0.007428 | 385.4167 | 0 | 27.1739 | 54.3478 | 466.9384 | 476.4678 | 9.5294 | 0.0095294 | 385.4167 | 20.8333 | 27.1739 | 54.3478 | 487.7717 | 497.7263 | 9.9545 | 0.0099545
19 | 370 | 385.4167 | 15.4167 | 0.015417 | 19 | 370 | 385.4167 | 15.4167 | 0.015417 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 437.5 | 455.7292 | 18.2292 | 0.018229 | 19 | 22 | 23.913 | 1.913 | 0.001913 | 19 | 25 | 27.1739 | 2.1739 | 0.0021739 | 19 | 50 | 54.3478 | 4.3478 | 0.0043478 | 19 | 50 | 54.3478 | 4.3478 | 0.0043478 | 385.4167 | 0 | 23.913 | 54.3478 | 463.6775 | 470.7386 | 7.0611 | 0.0070611 | 385.4167 | 455.7292 | 27.1739 | 54.3478 | 922.6676 | 936.7183 | 14.0508 | 0.014051 | 385.4167 | 0 | 23.913 | 54.3478 | 463.6775 | 473.1403 | 9.4628 | 0.0094628 | 385.4167 | 455.7292 | 27.1739 | 54.3478 | 922.6676 | 941.4975 | 18.83 | 0.01883
20 | 370 | 385.4167 | 15.4167 | 0.015417 | 20 | 370 | 385.4167 | 15.4167 | 0.015417 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 62.5 | 65.1042 | 2.6042 | 0.0026042 | 20 | 25 | 27.1739 | 2.1739 | 0.0021739 | 20 | 22 | 23.913 | 1.913 | 0.001913 | 20 | 50 | 54.3478 | 4.3478 | 0.0043478 | 20 | 50 | 54.3478 | 4.3478 | 0.0043478 | 385.4167 | 0 | 27.1739 | 54.3478 | 466.9384 | 474.0491 | 7.1107 | 0.0071107 | 385.4167 | 65.1042 | 23.913 | 54.3478 | 528.7817 | 536.8342 | 8.0525 | 0.0080525 | 385.4167 | 0 | 27.1739 | 54.3478 | 466.9384 | 476.4678 | 9.5294 | 0.0095294 | 385.4167 | 65.1042 | 23.913 | 54.3478 | 528.7817 | 539.5732 | 10.7915 | 0.010791
21 | 370 | 385.4167 | 15.4167 | 0.015417 | 21 | 370 | 385.4167 | 15.4167 | 0.015417 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 23.913 | 1.913 | 0.001913 | 21 | 22 | 23.913 | 1.913 | 0.001913 | 21 | 50 | 54.3478 | 4.3478 | 0.0043478 | 21 | 50 | 54.3478 | 4.3478 | 0.0043478 | 385.4167 | 0 | 23.913 | 54.3478 | 463.6775 | 470.7386 | 7.0611 | 0.0070611 | 385.4167 | 0 | 23.913 | 54.3478 | 463.6775 | 470.7386 | 7.0611 | 0.0070611 | 385.4167 | 0 | 23.913 | 54.3478 | 463.6775 | 473.1403 | 9.4628 | 0.0094628 | 385.4167 | 0 | 23.913 | 54.3478 | 463.6775 | 473.1403 | 9.4628 | 0.0094628
22 | 370 | 385.4167 | 15.4167 | 0.015417 | 22 | 370 | 385.4167 | 15.4167 | 0.015417 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 23.913 | 1.913 | 0.001913 | 22 | 22 | 23.913 | 1.913 | 0.001913 | 22 | 50 | 54.3478 | 4.3478 | 0.0043478 | 22 | 50 | 54.3478 | 4.3478 | 0.0043478 | 385.4167 | 0 | 23.913 | 54.3478 | 463.6775 | 470.7386 | 7.0611 | 0.0070611 | 385.4167 | 0 | 23.913 | 54.3478 | 463.6775 | 470.7386 | 7.0611 | 0.0070611 | 385.4167 | 0 | 23.913 | 54.3478 | 463.6775 | 473.1403 | 9.4628 | 0.0094628 | 385.4167 | 0 | 23.913 | 54.3478 | 463.6775 | 473.1403 | 9.4628 | 0.0094628
23 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 23 | 370 | 385.4167 | 15.4167 | 0.015417 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 11.9565 | 0.95652 | 0.00095652 | 23 | 22 | 23.913 | 1.913 | 0.001913 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 50 | 54.3478 | 4.3478 | 0.0043478 | 0.52083 | 0 | 11.9565 | 0 | 12.4774 | 12.6674 | 0.19001 | 0.00019001 | 385.4167 | 0 | 23.913 | 54.3478 | 463.6775 | 470.7386 | 7.0611 | 0.0070611 | 0.52083 | 0 | 11.9565 | 0 | 12.4774 | 12.732 | 0.25464 | 0.00025464 | 385.4167 | 0 | 23.913 | 54.3478 | 463.6775 | 473.1403 | 9.4628 | 0.0094628
24 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833 | 2.0833e-05 | 24 | 370 | 385.4167 | 15.4167 | 0.015417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 11.9565 | 0.95652 | 0.00095652 | 24 | 11 | 11.9565 | 0.95652 | 0.00095652 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 50 | 54.3478 | 4.3478 | 0.0043478 | 0.52083 | 0 | 11.9565 | 0 | 12.4774 | 12.6674 | 0.19001 | 0.00019001 | 385.4167 | 0 | 11.9565 | 54.3478 | 451.721 | 458.6 | 6.879 | 0.006879 | 0.52083 | 0 | 11.9565 | 0 | 12.4774 | 12.732 | 0.25464 | 0.00025464 | 385.4167 | 0 | 11.9565 | 54.3478 | 451.721 | 460.9398 | 9.2188 | 0.0092188

## barraje12dc
perdidas tv dia laboral barraje 12vdc |  |  |  |  | perdidas tv dia no laboral barraje 12vdc |  |  |  |  | perdidas lavadora dia laboral barraje 12vdc |  |  |  |  | perdidas lavadora dia no laboral barraje 12vdc |  |  |  |  | perdidas nevera dia laboral barraje 12vdc |  |  |  |  | perdidas nevera dia no laboral barraje 12vdc |  |  |  |  | perdidas aire dia laboral invierno barraje 12dc |  |  |  |  | perdidas aire dia no laboral invierno barraje 12dc |  |  |  |  | perdidas aire dia laboral verano barraje 12dc |  |  |  |  | perdidas aire dia no laboral verano barraje 12dc |  |  |  |  | perdidas convertidor PV 12dc dia laboral | [8 empty] | perdidas convertidor PV 12dc dia no laboral | [8 empty] | perdidas convertidor DG 12dc dia laboral | [8 empty] | perdidas convertidor DG 12dc dia no laboral
horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | horas | potencia W | P entrada | perdidas | perdidas kWh | potencia W tv | potencia W lavadora | potencia W nevera | potencia W aire invierno | potencia W aire verano | P salida convertidor PV | P entrada | perdidas | perdidas kWh | potencia W tv | potencia W lavadora | potencia W nevera | potencia W aire invierno | potencia W aire verano | P salida convertidor PV | P entrada | perdidas | perdidas kWh | potencia W tv | potencia W lavadora | potencia W nevera | potencia W aire invierno | potencia W aire verano | P salida convertidor DG | P entrada | perdidas | perdidas kWh | potencia W tv | potencia W lavadora | potencia W nevera | potencia W aire invierno | potencia W aire verano | P salida convertidor DG | P entrada | perdidas | perdidas kWh
1 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 1 | 370 | 393.617 | 23.617 | 0.023617 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11.4583 | 0.45833 | 0.00045833 | 1 | 11 | 11.4583 | 0.45833 | 0.00045833 | 1 | 2.9072 | 3.1947 | 0.28752 | 0.00028752 | 1 | 2.9072 | 3.1947 | 0.28752 | 0.00028752 | 1 | 3.3982 | 3.7343 | 0.33609 | 0.00033609 | 1 | 3.3982 | 3.7343 | 0.33609 | 0.00033609 | 0.53191 | 0 | 11.4583 | 3.1947 | 3.7343 | 18.9193 | 19.3054 | 0.38611 | 0.00038611 | 393.617 | 0 | 11.4583 | 3.1947 | 3.7343 | 412.0044 | 420.4126 | 8.4083 | 0.0084083 | 0.53191 | 0 | 11.4583 | 3.1947 | 3.7343 | 18.9193 | 19.3054 | 0.38611 | 0.00038611 | 393.617 | 0 | 11.4583 | 3.1947 | 3.7343 | 412.0044 | 420.4126 | 8.4083 | 0.0084083
2 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 2 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11.4583 | 0.45833 | 0.00045833 | 2 | 11 | 11.4583 | 0.45833 | 0.00045833 | 2 | 0.43189 | 0.47461 | 0.042715 | 4.2715e-05 | 2 | 0.43189 | 0.47461 | 0.042715 | 4.2715e-05 | 2 | 0.50834 | 0.55861 | 0.050275 | 5.0275e-05 | 2 | 0.50834 | 0.55861 | 0.050275 | 5.0275e-05 | 0.53191 | 0 | 11.4583 | 0.47461 | 0.55861 | 13.0235 | 13.2893 | 0.26579 | 0.00026579 | 0.53191 | 0 | 11.4583 | 0.47461 | 0.55861 | 13.0235 | 13.2893 | 0.26579 | 0.00026579 | 0.53191 | 0 | 11.4583 | 0.47461 | 0.55861 | 13.0235 | 13.2893 | 0.26579 | 0.00026579 | 0.53191 | 0 | 11.4583 | 0.47461 | 0.55861 | 13.0235 | 13.2893 | 0.26579 | 0.00026579
3 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 3 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 11.4583 | 0.45833 | 0.00045833 | 3 | 11 | 11.4583 | 0.45833 | 0.00045833 | 3 | 0.42185 | 0.46357 | 0.041721 | 4.1721e-05 | 3 | 0.42185 | 0.46357 | 0.041721 | 4.1721e-05 | 3 | 0.49997 | 0.54942 | 0.049447 | 4.9447e-05 | 3 | 0.49997 | 0.54942 | 0.049447 | 4.9447e-05 | 0.53191 | 0 | 11.4583 | 0.46357 | 0.54942 | 13.0032 | 13.2686 | 0.26537 | 0.00026537 | 0.53191 | 0 | 11.4583 | 0.46357 | 0.54942 | 13.0032 | 13.2686 | 0.26537 | 0.00026537 | 0.53191 | 0 | 11.4583 | 0.46357 | 0.54942 | 13.0032 | 13.2686 | 0.26537 | 0.00026537 | 0.53191 | 0 | 11.4583 | 0.46357 | 0.54942 | 13.0032 | 13.2686 | 0.26537 | 0.00026537
4 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 4 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 11.4583 | 0.45833 | 0.00045833 | 4 | 11 | 11.4583 | 0.45833 | 0.00045833 | 4 | 0.41515 | 0.45621 | 0.041059 | 4.1059e-05 | 4 | 0.41515 | 0.45621 | 0.041059 | 4.1059e-05 | 4 | 0.49439 | 0.54328 | 0.048896 | 4.8896e-05 | 4 | 0.49439 | 0.54328 | 0.048896 | 4.8896e-05 | 0.53191 | 0 | 11.4583 | 0.45621 | 0.54328 | 12.9897 | 13.2548 | 0.2651 | 0.0002651 | 0.53191 | 0 | 11.4583 | 0.45621 | 0.54328 | 12.9897 | 13.2548 | 0.2651 | 0.0002651 | 0.53191 | 0 | 11.4583 | 0.45621 | 0.54328 | 12.9897 | 13.2548 | 0.2651 | 0.0002651 | 0.53191 | 0 | 11.4583 | 0.45621 | 0.54328 | 12.9897 | 13.2548 | 0.2651 | 0.0002651
5 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 5 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 22.9167 | 0.91667 | 0.00091667 | 5 | 11 | 11.4583 | 0.45833 | 0.00045833 | 5 | 0.41069 | 0.45131 | 0.040617 | 4.0617e-05 | 5 | 0.41069 | 0.45131 | 0.040617 | 4.0617e-05 | 5 | 0.49104 | 0.5396 | 0.048564 | 4.8564e-05 | 5 | 0.49104 | 0.5396 | 0.048564 | 4.8564e-05 | 0.53191 | 0 | 22.9167 | 0.45131 | 0.5396 | 24.4395 | 24.9383 | 0.49877 | 0.00049877 | 0.53191 | 0 | 11.4583 | 0.45131 | 0.5396 | 12.9812 | 13.2461 | 0.26492 | 0.00026492 | 0.53191 | 0 | 22.9167 | 0.45131 | 0.5396 | 24.4395 | 24.9383 | 0.49877 | 0.00049877 | 0.53191 | 0 | 11.4583 | 0.45131 | 0.5396 | 12.9812 | 13.2461 | 0.26492 | 0.00026492
6 | 313 | 332.9787 | 19.9787 | 0.019979 | 6 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 22.9167 | 0.91667 | 0.00091667 | 6 | 22 | 22.9167 | 0.91667 | 0.00091667 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.40622 | 0.4464 | 0.040176 | 4.0176e-05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.48769 | 0.53593 | 0.048233 | 4.8233e-05 | 332.9787 | 0 | 22.9167 | 0 | 0 | 355.8954 | 363.1586 | 7.2632 | 0.0072632 | 0.53191 | 0 | 22.9167 | 0.4464 | 0.53593 | 24.4309 | 24.9295 | 0.49859 | 0.00049859 | 332.9787 | 0 | 22.9167 | 0 | 0 | 355.8954 | 363.1586 | 7.2632 | 0.0072632 | 0.53191 | 0 | 22.9167 | 0.4464 | 0.53593 | 24.4309 | 24.9295 | 0.49859 | 0.00049859
7 | 313 | 332.9787 | 19.9787 | 0.019979 | 7 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 22.9167 | 0.91667 | 0.00091667 | 7 | 22 | 22.9167 | 0.91667 | 0.00091667 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.42017 | 0.46173 | 0.041556 | 4.1556e-05 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.51336 | 0.56413 | 0.050772 | 5.0772e-05 | 332.9787 | 0 | 22.9167 | 0 | 0 | 355.8954 | 363.1586 | 7.2632 | 0.0072632 | 0.53191 | 0 | 22.9167 | 0.46173 | 0.56413 | 24.4744 | 24.9739 | 0.49948 | 0.00049948 | 332.9787 | 0 | 22.9167 | 0 | 0 | 355.8954 | 363.1586 | 7.2632 | 0.0072632 | 0.53191 | 0 | 22.9167 | 0.46173 | 0.56413 | 24.4744 | 24.9739 | 0.49948 | 0.00049948
8 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 8 | 313 | 332.9787 | 19.9787 | 0.019979 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 22.9167 | 0.91667 | 0.00091667 | 8 | 25 | 26.0417 | 1.0417 | 0.0010417 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.49718 | 0.54635 | 0.049171 | 4.9171e-05 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.56693 | 0.623 | 0.05607 | 5.607e-05 | 0.53191 | 0 | 22.9167 | 0 | 0 | 23.4486 | 23.9271 | 0.47854 | 0.00047854 | 332.9787 | 0 | 26.0417 | 0.54635 | 0.623 | 360.1897 | 367.5405 | 7.3508 | 0.0073508 | 0.53191 | 0 | 22.9167 | 0 | 0 | 23.4486 | 23.9271 | 0.47854 | 0.00047854 | 332.9787 | 0 | 26.0417 | 0.54635 | 0.623 | 360.1897 | 367.5405 | 7.3508 | 0.0073508
9 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 9 | 313 | 332.9787 | 19.9787 | 0.019979 | 9 | 20 | 21.2766 | 1.2766 | 0.0012766 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 11.4583 | 0.45833 | 0.00045833 | 9 | 25 | 26.0417 | 1.0417 | 0.0010417 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.58255 | 0.64017 | 0.057615 | 5.7615e-05 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.99045 | 1.0884 | 0.097957 | 9.7957e-05 | 0.53191 | 21.2766 | 11.4583 | 0 | 0 | 33.2668 | 33.9458 | 0.67892 | 0.00067892 | 332.9787 | 0 | 26.0417 | 0.64017 | 1.0884 | 360.749 | 368.1112 | 7.3622 | 0.0073622 | 0.53191 | 21.2766 | 11.4583 | 0 | 0 | 33.2668 | 33.9458 | 0.67892 | 0.00067892 | 332.9787 | 0 | 26.0417 | 0.64017 | 1.0884 | 360.749 | 368.1112 | 7.3622 | 0.0073622
10 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 10 | 313 | 332.9787 | 19.9787 | 0.019979 | 10 | 437.5 | 465.4255 | 27.9255 | 0.027926 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 11.4583 | 0.45833 | 0.00045833 | 10 | 25 | 26.0417 | 1.0417 | 0.0010417 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.66737 | 0.73337 | 0.066003 | 6.6003e-05 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.7148 | 0.78549 | 0.070694 | 7.0694e-05 | 0.53191 | 465.4255 | 11.4583 | 0 | 0 | 477.4158 | 487.159 | 9.7432 | 0.0097432 | 332.9787 | 0 | 26.0417 | 0.73337 | 0.78549 | 360.5393 | 367.8972 | 7.3579 | 0.0073579 | 0.53191 | 465.4255 | 11.4583 | 0 | 0 | 477.4158 | 487.159 | 9.7432 | 0.0097432 | 332.9787 | 0 | 26.0417 | 0.73337 | 0.78549 | 360.5393 | 367.8972 | 7.3579 | 0.0073579
11 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 11 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 11 | 62.5 | 66.4894 | 3.9894 | 0.0039894 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11.4583 | 0.45833 | 0.00045833 | 11 | 11 | 11.4583 | 0.45833 | 0.00045833 | 11 | 4.8267 | 5.3041 | 0.47737 | 0.00047737 | 11 | 0.7321 | 0.8045 | 0.072405 | 7.2405e-05 | 11 | 5.0722 | 5.5739 | 0.50165 | 0.00050165 | 11 | 0.76948 | 0.84558 | 0.076103 | 7.6103e-05 | 0.53191 | 66.4894 | 11.4583 | 5.3041 | 5.5739 | 89.3575 | 91.1812 | 1.8236 | 0.0018236 | 0.53191 | 0 | 11.4583 | 0.8045 | 0.84558 | 13.6403 | 13.9187 | 0.27837 | 0.00027837 | 0.53191 | 66.4894 | 11.4583 | 5.3041 | 5.5739 | 89.3575 | 91.1812 | 1.8236 | 0.0018236 | 0.53191 | 0 | 11.4583 | 0.8045 | 0.84558 | 13.6403 | 13.9187 | 0.27837 | 0.00027837
12 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 12 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 21.2766 | 1.2766 | 0.0012766 | 12 | 55 | 57.2917 | 2.2917 | 0.0022917 | 12 | 55 | 57.2917 | 2.2917 | 0.0022917 | 12 | 0.77506 | 0.85172 | 0.076654 | 7.6654e-05 | 12 | 0.77283 | 0.84926 | 0.076434 | 7.6434e-05 | 12 | 0.8158 | 0.89648 | 0.080683 | 8.0683e-05 | 12 | 0.81356 | 0.89403 | 0.080462 | 8.0462e-05 | 0.53191 | 0 | 57.2917 | 0.85172 | 0.89648 | 59.5718 | 60.7875 | 1.2158 | 0.0012158 | 0.53191 | 21.2766 | 57.2917 | 0.84926 | 0.89403 | 80.8435 | 82.4933 | 1.6499 | 0.0016499 | 0.53191 | 0 | 57.2917 | 0.85172 | 0.89648 | 59.5718 | 60.7875 | 1.2158 | 0.0012158 | 0.53191 | 21.2766 | 57.2917 | 0.84926 | 0.89403 | 80.8435 | 82.4933 | 1.6499 | 0.0016499
13 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 13 | 313 | 332.9787 | 19.9787 | 0.019979 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 437.5 | 465.4255 | 27.9255 | 0.027926 | 13 | 55 | 57.2917 | 2.2917 | 0.0022917 | 13 | 55 | 57.2917 | 2.2917 | 0.0022917 | 13 | 0.80129 | 0.88054 | 0.079248 | 7.9248e-05 | 13 | 0.80129 | 0.88054 | 0.079248 | 7.9248e-05 | 13 | 0.837 | 0.91978 | 0.08278 | 8.278e-05 | 13 | 0.837 | 0.91978 | 0.08278 | 8.278e-05 | 0.53191 | 0 | 57.2917 | 0.88054 | 0.91978 | 59.6239 | 60.8407 | 1.2168 | 0.0012168 | 332.9787 | 465.4255 | 57.2917 | 0.88054 | 0.91978 | 857.4962 | 874.9962 | 17.4999 | 0.0175 | 0.53191 | 0 | 57.2917 | 0.88054 | 0.91978 | 59.6239 | 60.8407 | 1.2168 | 0.0012168 | 332.9787 | 465.4255 | 57.2917 | 0.88054 | 0.91978 | 857.4962 | 874.9962 | 17.4999 | 0.0175
14 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 14 | 313 | 332.9787 | 19.9787 | 0.019979 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 62.5 | 66.4894 | 3.9894 | 0.0039894 | 14 | 55 | 57.2917 | 2.2917 | 0.0022917 | 14 | 55 | 57.2917 | 2.2917 | 0.0022917 | 14 | 0.77395 | 0.85049 | 0.076544 | 7.6544e-05 | 14 | 0.77395 | 0.85049 | 0.076544 | 7.6544e-05 | 14 | 0.8303 | 0.91242 | 0.082118 | 8.2118e-05 | 14 | 0.8303 | 0.91242 | 0.082118 | 8.2118e-05 | 0.53191 | 0 | 57.2917 | 0.85049 | 0.91242 | 59.5865 | 60.8025 | 1.2161 | 0.0012161 | 332.9787 | 66.4894 | 57.2917 | 0.85049 | 0.91242 | 458.5227 | 467.8803 | 9.3576 | 0.0093576 | 0.53191 | 0 | 57.2917 | 0.85049 | 0.91242 | 59.5865 | 60.8025 | 1.2161 | 0.0012161 | 332.9787 | 66.4894 | 57.2917 | 0.85049 | 0.91242 | 458.5227 | 467.8803 | 9.3576 | 0.0093576
15 | 313 | 332.9787 | 19.9787 | 0.019979 | 15 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 55 | 57.2917 | 2.2917 | 0.0022917 | 15 | 55 | 57.2917 | 2.2917 | 0.0022917 | 15 | 0.73991 | 0.81309 | 0.073178 | 7.3178e-05 | 15 | 0.73991 | 0.81309 | 0.073178 | 7.3178e-05 | 15 | 0.79906 | 0.87808 | 0.079028 | 7.9028e-05 | 15 | 0.79906 | 0.87808 | 0.079028 | 7.9028e-05 | 332.9787 | 0 | 57.2917 | 0.81309 | 0.87808 | 391.9616 | 399.9608 | 7.9992 | 0.0079992 | 0.53191 | 0 | 57.2917 | 0.81309 | 0.87808 | 59.5148 | 60.7293 | 1.2146 | 0.0012146 | 332.9787 | 0 | 57.2917 | 0.81309 | 0.87808 | 391.9616 | 399.9608 | 7.9992 | 0.0079992 | 0.53191 | 0 | 57.2917 | 0.81309 | 0.87808 | 59.5148 | 60.7293 | 1.2146 | 0.0012146
16 | 313 | 332.9787 | 19.9787 | 0.019979 | 16 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | 26.0417 | 1.0417 | 0.0010417 | 16 | 25 | 26.0417 | 1.0417 | 0.0010417 | 16 | 0.69025 | 0.75851 | 0.068266 | 6.8266e-05 | 16 | 0.69025 | 0.75851 | 0.068266 | 6.8266e-05 | 16 | 0.75274 | 0.82719 | 0.074447 | 7.4447e-05 | 16 | 0.75274 | 0.82719 | 0.074447 | 7.4447e-05 | 332.9787 | 0 | 26.0417 | 0.75851 | 0.82719 | 360.6061 | 367.9654 | 7.3593 | 0.0073593 | 0.53191 | 0 | 26.0417 | 0.75851 | 0.82719 | 28.1593 | 28.734 | 0.57468 | 0.00057468 | 332.9787 | 0 | 26.0417 | 0.75851 | 0.82719 | 360.6061 | 367.9654 | 7.3593 | 0.0073593 | 0.53191 | 0 | 26.0417 | 0.75851 | 0.82719 | 28.1593 | 28.734 | 0.57468 | 0.00057468
17 | 313 | 332.9787 | 19.9787 | 0.019979 | 17 | 313 | 332.9787 | 19.9787 | 0.019979 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 | 26.0417 | 1.0417 | 0.0010417 | 17 | 25 | 26.0417 | 1.0417 | 0.0010417 | 17 | 0.62719 | 0.68922 | 0.06203 | 6.203e-05 | 17 | 0.62719 | 0.68922 | 0.06203 | 6.203e-05 | 17 | 0.69415 | 0.7628 | 0.068652 | 6.8652e-05 | 17 | 0.69415 | 0.7628 | 0.068652 | 6.8652e-05 | 332.9787 | 0 | 26.0417 | 0.68922 | 0.7628 | 360.4724 | 367.829 | 7.3566 | 0.0073566 | 332.9787 | 0 | 26.0417 | 0.68922 | 0.7628 | 360.4724 | 367.829 | 7.3566 | 0.0073566 | 332.9787 | 0 | 26.0417 | 0.68922 | 0.7628 | 360.4724 | 367.829 | 7.3566 | 0.0073566 | 332.9787 | 0 | 26.0417 | 0.68922 | 0.7628 | 360.4724 | 367.829 | 7.3566 | 0.0073566
18 | 370 | 393.617 | 23.617 | 0.023617 | 18 | 370 | 393.617 | 23.617 | 0.023617 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 21.2766 | 1.2766 | 0.0012766 | 18 | 25 | 26.0417 | 1.0417 | 0.0010417 | 18 | 25 | 26.0417 | 1.0417 | 0.0010417 | 18 | 0.55019 | 0.6046 | 0.054414 | 5.4414e-05 | 18 | 0.55019 | 0.6046 | 0.054414 | 5.4414e-05 | 18 | 0.62719 | 0.68922 | 0.06203 | 6.203e-05 | 18 | 0.62719 | 0.68922 | 0.06203 | 6.203e-05 | 393.617 | 0 | 26.0417 | 0.6046 | 0.68922 | 420.9525 | 429.5434 | 8.5909 | 0.0085909 | 393.617 | 21.2766 | 26.0417 | 0.6046 | 0.68922 | 442.2291 | 451.2542 | 9.0251 | 0.0090251 | 393.617 | 0 | 26.0417 | 0.6046 | 0.68922 | 420.9525 | 429.5434 | 8.5909 | 0.0085909 | 393.617 | 21.2766 | 26.0417 | 0.6046 | 0.68922 | 442.2291 | 451.2542 | 9.0251 | 0.0090251
19 | 370 | 393.617 | 23.617 | 0.023617 | 19 | 370 | 393.617 | 23.617 | 0.023617 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 437.5 | 465.4255 | 27.9255 | 0.027926 | 19 | 22 | 22.9167 | 0.91667 | 0.00091667 | 19 | 25 | 26.0417 | 1.0417 | 0.0010417 | 19 | 0.49885 | 0.54819 | 0.049337 | 4.9337e-05 | 19 | 0.49885 | 0.54819 | 0.049337 | 4.9337e-05 | 19 | 0.57195 | 0.62852 | 0.056566 | 5.6566e-05 | 19 | 0.57195 | 0.62852 | 0.056566 | 5.6566e-05 | 393.617 | 0 | 22.9167 | 0.54819 | 0.62852 | 417.7104 | 426.2351 | 8.5247 | 0.0085247 | 393.617 | 465.4255 | 26.0417 | 0.54819 | 0.62852 | 886.2609 | 904.3479 | 18.087 | 0.018087 | 393.617 | 0 | 22.9167 | 0.54819 | 0.62852 | 417.7104 | 426.2351 | 8.5247 | 0.0085247 | 393.617 | 465.4255 | 26.0417 | 0.54819 | 0.62852 | 886.2609 | 904.3479 | 18.087 | 0.018087
20 | 370 | 393.617 | 23.617 | 0.023617 | 20 | 370 | 393.617 | 23.617 | 0.023617 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 62.5 | 66.4894 | 3.9894 | 0.0039894 | 20 | 25 | 26.0417 | 1.0417 | 0.0010417 | 20 | 22 | 22.9167 | 0.91667 | 0.00091667 | 20 | 0.48267 | 0.53041 | 0.047737 | 4.7737e-05 | 20 | 0.48267 | 0.53041 | 0.047737 | 4.7737e-05 | 20 | 0.55354 | 0.60828 | 0.054745 | 5.4745e-05 | 20 | 0.55354 | 0.60828 | 0.054745 | 5.4745e-05 | 393.617 | 0 | 26.0417 | 0.53041 | 0.60828 | 420.7974 | 429.3851 | 8.5877 | 0.0085877 | 393.617 | 66.4894 | 22.9167 | 0.53041 | 0.60828 | 484.1617 | 494.0426 | 9.8809 | 0.0098809 | 393.617 | 0 | 26.0417 | 0.53041 | 0.60828 | 420.7974 | 429.3851 | 8.5877 | 0.0085877 | 393.617 | 66.4894 | 22.9167 | 0.53041 | 0.60828 | 484.1617 | 494.0426 | 9.8809 | 0.0098809
21 | 370 | 393.617 | 23.617 | 0.023617 | 21 | 370 | 393.617 | 23.617 | 0.023617 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 22.9167 | 0.91667 | 0.00091667 | 21 | 22 | 22.9167 | 0.91667 | 0.00091667 | 21 | 0.47597 | 0.52305 | 0.047074 | 4.7074e-05 | 21 | 0.47597 | 0.52305 | 0.047074 | 4.7074e-05 | 21 | 0.54405 | 0.59786 | 0.053807 | 5.3807e-05 | 21 | 0.54405 | 0.59786 | 0.053807 | 5.3807e-05 | 393.617 | 0 | 22.9167 | 0.52305 | 0.59786 | 417.6546 | 426.1782 | 8.5236 | 0.0085236 | 393.617 | 0 | 22.9167 | 0.52305 | 0.59786 | 417.6546 | 426.1782 | 8.5236 | 0.0085236 | 393.617 | 0 | 22.9167 | 0.52305 | 0.59786 | 417.6546 | 426.1782 | 8.5236 | 0.0085236 | 393.617 | 0 | 22.9167 | 0.52305 | 0.59786 | 417.6546 | 426.1782 | 8.5236 | 0.0085236
22 | 370 | 393.617 | 23.617 | 0.023617 | 22 | 370 | 393.617 | 23.617 | 0.023617 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22.9167 | 0.91667 | 0.00091667 | 22 | 22 | 22.9167 | 0.91667 | 0.00091667 | 22 | 0.46984 | 0.5163 | 0.046467 | 4.6467e-05 | 22 | 0.46984 | 0.5163 | 0.046467 | 4.6467e-05 | 22 | 0.54014 | 0.59356 | 0.053421 | 5.3421e-05 | 22 | 0.54014 | 0.59356 | 0.053421 | 5.3421e-05 | 393.617 | 0 | 22.9167 | 0.5163 | 0.59356 | 417.6436 | 426.1669 | 8.5233 | 0.0085233 | 393.617 | 0 | 22.9167 | 0.5163 | 0.59356 | 417.6436 | 426.1669 | 8.5233 | 0.0085233 | 393.617 | 0 | 22.9167 | 0.5163 | 0.59356 | 417.6436 | 426.1669 | 8.5233 | 0.0085233 | 393.617 | 0 | 22.9167 | 0.5163 | 0.59356 | 417.6436 | 426.1669 | 8.5233 | 0.0085233
23 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 23 | 370 | 393.617 | 23.617 | 0.023617 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 11.4583 | 0.45833 | 0.00045833 | 23 | 22 | 22.9167 | 0.91667 | 0.00091667 | 23 | 0.46258 | 0.50833 | 0.04575 | 4.575e-05 | 23 | 0.46258 | 0.50833 | 0.04575 | 4.575e-05 | 23 | 0.53456 | 0.58743 | 0.052869 | 5.2869e-05 | 23 | 0.53456 | 0.58743 | 0.052869 | 5.2869e-05 | 0.53191 | 0 | 11.4583 | 0.50833 | 0.58743 | 13.086 | 13.3531 | 0.26706 | 0.00026706 | 393.617 | 0 | 22.9167 | 0.50833 | 0.58743 | 417.6295 | 426.1525 | 8.5231 | 0.0085231 | 0.53191 | 0 | 11.4583 | 0.50833 | 0.58743 | 13.086 | 13.3531 | 0.26706 | 0.00026706 | 393.617 | 0 | 22.9167 | 0.50833 | 0.58743 | 417.6295 | 426.1525 | 8.5231 | 0.0085231
24 | 0.5 | 0.53191 | 0.031915 | 3.1915e-05 | 24 | 370 | 393.617 | 23.617 | 0.023617 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 11.4583 | 0.45833 | 0.00045833 | 24 | 11 | 11.4583 | 0.45833 | 0.00045833 | 24 | 0.45254 | 0.49729 | 0.044757 | 4.4757e-05 | 24 | 0.45254 | 0.49729 | 0.044757 | 4.4757e-05 | 24 | 0.52619 | 0.57824 | 0.052041 | 5.2041e-05 | 24 | 0.52619 | 0.57824 | 0.052041 | 5.2041e-05 | 0.53191 | 0 | 11.4583 | 0.49729 | 0.57824 | 13.0658 | 13.3324 | 0.26665 | 0.00026665 | 393.617 | 0 | 11.4583 | 0.49729 | 0.57824 | 406.1509 | 414.4397 | 8.2888 | 0.0082888 | 0.53191 | 0 | 11.4583 | 0.49729 | 0.57824 | 13.0658 | 13.3324 | 0.26665 | 0.00026665 | 393.617 | 0 | 11.4583 | 0.49729 | 0.57824 | 406.1509 | 414.4397 | 8.2888 | 0.0082888